## aktivsb.ru
Защита от скачков напряжения производства К-Инженеринг | 418-546 | Устройство защитное коммутационное, кол-во подключаемых потребителей (каналов) 4; напряжение питания, В, не более 30 В. | 495.55 руб. | звоните | звоните
aktivsb.ru
УЗК-8 | 418-547 | Устройство защитное коммутационное, кол-во подключаемых потребителей (каналов) 8; напряжение питания, В, не более 30 В. | 763.30 руб. | звоните | звоните
УЗК-8Р | 418-548 | Устройство защитное коммутационное, кол-во подключаемых потребителей (каналов) 8; напряжение питания, В, не более 13,7 В. | 1102.45 руб. | звоните | звоните
Источники бесперебойного питания производства К-Инженеринг
КВАНТ 12/5,0 (БРП-12-5/14) | 418-540 | Резервированный источник питания, Uпит. переменное 150...265 В/50 Гц, Uвых. постоянное 13,0 В; ном.ток нагрузки 5 А, макс. ток нагрузки 5.5 А, под два аккумулятора 12 В/7 Ач; свет. инд.:Сеть, Выход; электронная защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, 250*255*112 мм, метал. корпус, 2 кг | 5847.15 руб. | звоните | звоните
КВАНТ 24/3,0 (БРП-24-3/7) | 418-541 | Резервированный источник питания, Uпит. переменное 150...265 В/50 Гц, Uвых. постоянное 27±0,27 В; ном.ток нагрузки 3 А, макс. ток нагрузки 3.5 А, под два аккумулятора 12 В/7 Ач; свет. инд.:Сеть, Выход; электронная защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда; IP31, 328×270×92 мм, метал. корпус, 2.5 кг | 6205.00 руб. | звоните | звоните
БИРП 24/1,6 В | 423-026 | Блок источника резервированного питания трансформаторный с силовым реле "Контроль сети". 24 В; 1,6 А, кратковременно до 2,0 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; | 7778.35 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/10,0 L | 423-025 | Блок источника резервированного питания увеличенная емкость АКБ. 12 В; 10,0 А, кратковременно до 10,5 А; под 2 шт. АКБ 40,0 Ач; | 12858.80 руб. | звоните | звоните
КВАНТ 12/3,0 14 Ач (БРП-12-3/14) | 418-537 | Резервированный источник питания, Uпит. переменное 150...265 В/50 Гц, Uвых. постоянное 13,0 В; ном.ток нагрузки 3 А, макс. ток нагрузки 3.5 А, под два аккумулятора 12 В/7 Ач; свет. инд.:Сеть, Выход; электронная защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, 325×270×91 мм, метал. корпус, 3 кг | 4252.55 руб. | звоните | звоните
БИРП-Auto 12/4,0 | 418-536 | Блок источника резервированного питания вх. напряжение 12,5-14,0В, вых. напряжение 12,5-14,0В ном. ток нагрузки 4,0А, макс. ток нагрузки 5,0А | 3013.25 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/2,5 XL | 418-532 | Блок источника резервированного питанияс форсированным зарядом 1,5 А. 12 В; 2,5 А, кратковременно до 3,0 А; под 2 шт. АКБ 40,0 Ач; | 10897.85 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/2,5 | 035-005 | Блок источника резервированного питания 12 В; 2,5 А, кратковременно до 3,0 А; под 2 шт. АКБ 7,0 Ач; | 5468.05 руб. | звоните | звоните
БИРП-12/10,0L (VIDEO) | 418-529 | Блок источника резервированного питания для электропитания систем видеонаблюдения 12 В ± 0,12%; 10,0 А, кратковременно до 10,5 А; под 2 шт. АКБ 40,0 Ач. | 10613.95 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/2,5 V | 418-531 | Блок источника резервированного питания для электропитания систем видеонаблюдения. 12 В ± 0,12%; 2,5 А, кратковременно до 3,0 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; | 4547.50 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/4,0 XL | 418-533 | Блок источника резервированного питанияс форсированным зарядом 1,5 А. 12 В; 4,0 А, кратковременно до 5,0 А; под 2 шт. АКБ 40,0 Ач; | 12239.15 руб. | звоните | звоните
БИРП-Auto 12/2,0 | 418-535 | Блок источника резервированного питания вх. напряжение 12,5-14,0В, вых. напряжение 12,5-14,0В ном. ток нагрузки 2,0А, макс. ток нагрузки 2,5А. | 2165.80 руб. | звоните | звоните
БИРП 24/2,5 XL | 418-534 | Блок источника резервированного питанияс форсированным зарядом 1,5 А. 24 В; 2,5 А, кратковременно до 5,0 А; под 2 шт. АКБ 40,0 Ач; | 12741.50 руб. | звоните | звоните
БИРП 24/2,5 L | 423-027 | Блок источника резервированного питания увеличенная емкость АКБ. 24 В; 2,5 А, кратковременно до 3,0 А; под 2 шт. АКБ 40,0 Ач; | 11004.95 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/10,0 М (DIN) | 425-100 | Источник вторичного электропитания резервированный, U-вх. 150...265 В, U-вых. 12 В, I-ном. 9,5 А, I-max 10,0 А, под два внешних аккумуляторов 12 В 12 Ач, световая индикация режимов работы, диагностические выходы «оптореле», наличия выходного напряжения, наличии АКБ и наличии сети, электронная защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, IP30, t-раб.+5...+40°С, 190х100х90 мм, крепление на DIN-рейку. | 9973.05 руб. | звоните | звоните
БИРП-100 (17Ач) | 444-285 | Источник вторичного электропитания резервированный, 13,7 В ± 0,12%, 9,0 А, кратковременно до 10,0 А, под АКБ 17,0 Ач, диапазон входного напряжения 160-253В, ток заряда 1200 мА, барьерные клеммные блоки | 6053.70 руб. | звоните | звоните
БИРП-60 (7Ач) | 444-554 | Источник бесперебойного питания 13,7 В ± 0,12%, 6,0 А, кратковременно до 6,2 А, под АКБ 7,0 Ач, диапазон входного напряжения 160-253В, ток заряда 130 мА, барьерные клеммные блоки, защита от глубоко разряда АКБ | 3274.20 руб. | звоните | звоните
БИРП-60 (17Ач) | 444-284 | Источник бесперебойного питания 13,7 В ± 0,12%, 6,0 А, кратковременно до 6,2 А, под АКБ 17,0 Ач, диапазон входного напряжения 160-253В, ток заряда 130 мА, барьерные клеммные блоки, защита от глубоко разряда АКБ | 3491.80 руб. | звоните | звоните
БИРП-20П | 455-427 | Источник вторичного электропитания резервированный, 13,7 В ± 0,12%, 2,0 А, кратковременно до 2,2 А, под АКБ 7,0 Ач, диапазон входного напряжения 160-253В, ток заряда 110 мА, пластиковый корпус | 1028.50 руб. | звоните | звоните
БИРП-120 (17Ач) | 464-146 | Источник вторичного электропитания резервированный, 13,7 В ± 0,12%, 11.5 А, кратковременно до 12.0 А, под АКБ 17,0 Ач, диапазон входного напряжения 160-253В, ток заряда 1200 мА, барьерные клеммные блоки | 6873.10 руб. | звоните | звоните
БИРП-40П | 465-212 | Источник вторичного электропитания резервированный, 13,7 В ± 0,12%, 3,8 А, кратковременно до 4,0 А, под АКБ 7,0 Ач, диапазон входного напряжения 160-253В, ток заряда 110 мА, пластиковый корпус | 1651.00 руб. | звоните | звоните
БИРП-30П | 464-046 | Источник вторичного электропитания резервированный, 13,7 В ± 0,12%, 2,8 А, кратковременно до 3,0 А, под АКБ 7,0 Ач, диапазон входного напряжения 160-253В, ток заряда 110 мА, пластиковый корпус | 1339.60 руб. | звоните | звоните
БИРП-40 (7Ач) | 444-283 | Источник бесперебойного питания 3,7 В ± 0,12%, 3,8 А, кратковременно до 4,0 А, под АКБ 7,0 Ач, диапазон входного напряжения 160-253В, ток заряда 110 мА, барьерные клеммные блоки | 2291.00 руб. | звоните | звоните
БИРП-50 (7Ач) | 443-761 | Блок бесперебойного питания 13,7 В ± 0,12%, 5,0 А, кратковременно до 5,2 А, под АКБ 7,0 Ач, диапазон входного напряжения 160-253В, ток заряда 600 мА, барьерные клеммные блоки | 2867.90 руб. | звоните | звоните
БИРП 24/6,0 М (DIN) | 425-103 | Источник вторичного электропитания резервированный, U-вх. 150...265 В, U-вых. 24 В, I-ном. 6,0 А, I-max 6,2 А, под два внешних аккумуляторов 12 В 12 Ач, световая индикация режимов работы, диагностические выходы «оптореле», наличия выходного напряжения, наличии АКБ и наличии сети, электронная защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, IP30, t-раб.+5...+40°С, 190х100х90 мм, крепление на DIN-рейку. | 10425.25 руб. | звоните | звоните
БИРП 24/4,0 М (DIN) | 425-102 | Источник вторичного электропитания резервированный, U-вх. 150...265 В, U-вых. 24 В, I-ном. 4,0 А, I-max 4,5 А, под два внешних аккумуляторов 12 В 12 Ач, световая индикация режимов работы, диагностические выходы «оптореле», наличия выходного напряжения, наличии АКБ и наличии сети, электронная защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, IP30, t-раб.+5...+40°С, 190х100х90 мм, крепление на DIN-рейку. | 9279.45 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/6,0 М (DIN) | 425-101 | Источник вторичного электропитания резервированный, U-вх. 150...265 В, U-вых. 12 В, I-ном. 6,0 А, I-max 6,5 А, под два внешних аккумуляторов 12 В 12 Ач, световая индикация режимов работы, диагностические выходы «оптореле», наличия выходного напряжения, наличии АКБ и наличии сети, электронная защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, IP30, t-раб.+5...+40°С, 190х100х90 мм, крепление на DIN-рейку. | 8247.55 руб. | звоните | звоните
БИРП 20 | 426-258 | Источник бесперебойного питания для электропитания слаботочных систем13,7 В ± 0,12%; 2,0 А, кратковременно до 2,5 А; под АКБ 7,0 Ач, диапазон входного напряжения 160-253В, ток заряда 110 мА, барьерные клеммные блоки | 1626.05 руб. | звоните | звоните
БИРП 30 | 426-259 | Источник бесперебойного питания для электропитания слаботочных систем13,7 В ± 0,12%; 3,0 А, кратковременно до 3,2 А; под АКБ 7,0 Ач, диапазон входного напряжения 160-253В, ток заряда 110 мА, барьерные клеммные блоки | 2011.10 руб. | звоните | звоните
БИРП 80 | 426-261 | Источник бесперебойного питания для электропитания слаботочных систем13,7 В ± 0,12%; 8,0 А, кратковременно до 8,2 А; под АКБ 17,0 Ач, диапазон входного напряжения 160-253В, ток заряда 1200 мА, барьерные клеммные блоки | 5259.80 руб. | звоните | звоните
БИРП 50 | 426-260 | Источник бесперебойного питания для электропитания слаботочных систем13,7 В ± 0,12%; 5,0 А, кратковременно до 5,2 А; под АКБ 17,0 Ач, диапазон входного напряжения 160-253В, ток заряда 600 мА, барьерные клеммные блоки | 3144.15 руб. | звоните | звоните
КВАНТ 12/3,0 (БРП-12-3/7) | 035-009 | Резервированный источник питания, Uпит. переменное 150...265 В/50 Гц, Uвых. постоянное 13,0 В; ном.ток нагрузки 3 А, макс. ток нагрузки 3,5 А, под один аккумулятор 12 В/7 Ач; свет. инд.:Сеть, Выход; электронная защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, 194×261×77 мм, метал. корпус, 1.5 кг | 3775.70 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/2,5 (7 Ач, для СКУД) | 418-530 | Блок источника резервированного питания 12 В; 2,5 А, кратковременно до 5,0 А; под 1 шт. АКБ 7,0 Ач; | 4633.35 руб. | звоните | звоните
БИРП 24/2,5 В | 038-019 | Блок источника резервированного питания трансформаторный с силовым реле "Контроль сети". 24 В; 2,5 А, кратковременно до 2,7 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; | 8607.95 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/6,0 В | 036-018 | Блок источника резервированного питания трансформаторный с силовым реле "Контроль сети". 12 В; 6,0 А, кратковременно до 7,0 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; | 9640.70 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/4,0 В | 036-017 | Блок источника резервированного питания трансформаторный с силовым реле "Контроль сети". 12 В; 4,0 А, кратковременно до 5,0 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; | 7641.50 руб. | звоните | звоните
БИРП 24/4,0 В | 038-020 | Блок источника резервированного питания трансформаторный с силовым реле "Контроль сети". 24 В; 4,0 А, кратковременно до 4,5 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; | 10087.80 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/2,5 Т | 043-005 | Блок источника резервированного питания уличный. 12 В; 2,5 А, кратковременно до 3,0 А; под АКБ 12,0 Ач; под термостат АКБ 12 Ач; диапазон температур от -40°С до +50°С; IP 56 | 16189.10 руб. | звоните | звоните
БИРП 24/2,5 Т | 410-754 | Блок источника резервированного питания уличный. 24 В; 2,5 А, кратковременно до 3,0 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; под 2 шт. термостат АКБ 12 Ач; диапазон температур от -40°С до +50°С; IP 56 | 18563.15 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/4,0 Т | 400-475 | Блок источника резервированного питания уличный. 12 В; 4,0 А, кратковременно до 5,0 А; под 1 или 2 шт. АКБ 12,0 Ач; под 1 или 2 шт. термостат АКБ 12 Ач; диапазон температур от -40°С до +50°С; IP 56 | 18377.85 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/2,0 | 400-485 | Блок источника резервированного питания 12 В; 2 А, кратковременно до 2,5 А; под АКБ 7,0 Ач; | 4422.55 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/2,5 В | 035-050 | Блок источника резервированного питания трансформаторный с силовым реле "Контроль сети". 12 В; 2,5 А, кратковременно до 3,0 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; | 6362.25 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/6,0 L | 036-010 | Блок источника резервированного питания увеличенная емкость АКБ. 12 В; 6,0 А, кратковременно до 6,5 А; под 2 шт. АКБ 40,0 Ач; | 10982.85 руб. | звоните | звоните
БИРП 24/2,5 | 038-003 | Блок источника резервированного питания 24 В; 2,5 А, кратковременно до 2,7 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; | 9868.50 руб. | звоните | звоните
БИРП 24/1,6 | 038-002 | Блок источника резервированного питания 24 В; 1,6 А, кратковременно до 2,0 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; | 8638.55 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/4,0 | 036-001 | Блок источника резервированного питания 12 В; 4,0 А, кратковременно до 5,0 А; под 2 шт. АКБ 7,0 Ач; | 9394.20 руб. | звоните | звоните
БИРП 24/4,0 | 038-004 | Блок источника резервированного питания 24 В; 4,0 А, кратковременно до 4,5 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; | 12281.65 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/1,6 | 035-004 | Блок источника резервированного питания 12 В; 1,6 А, кратковременно до 1,7 А; под АКБ 7,0 Ач; | 3564.05 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/6,0 | 036-003 | Блок источника резервированного питания 12 В; 6,0 А, кратковременно до 7,0 А; под 2 шт. АКБ 7,0 Ач; | 10301.15 руб. | звоните | звоните
БИРП 24/4,0 L | 038-005 | Блок источника резервированного питания увеличенная емкость АКБ. 24 В; 4,5 А, кратковременно до 5,5 А; под 2 шт. АКБ 40,0 Ач; | 12519.65 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/4,0 L | 036-002 | Блок источника резервированного питания увеличенная емкость АКБ. 12 В; 4,0 А, кратковременно до 5,0 А; под 2 шт. АКБ 40,0 Ач; | 10417.60 руб. | звоните | звоните
КВАНТ 12/1,5 (БРП-12-1,5/7) | 035-008 | Резервированный источник питания, Uпит. переменное 150...265 В/50 Гц, Uвых. постоянное 13,0 В; ном.ток нагрузки 1.5 А, макс. ток нагрузки 1.8 А, под один аккумулятор 12 В/7 Ач; свет. инд.:Сеть, Выход; электронная защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, 194×261×77 мм, метал. корпус, 1.5 кг | 2839.00 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/2,5 М | 410-755 | Блок источника резервированного питания с креплением на DIN рейку. 13,2 В; 2,5 А, кратковременно до 3,0 А; под 2 шт. АКБ 7,0 Ач; | 5589.60 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/4,0 М | 410-756 | Блок источника резервированного питания с креплением на DIN рейку. 13,2 В; 4,0 А, кратковременно до 5,0 А; под 2 шт. АКБ 7,0 Ач; | 7244.55 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/6,0 В-V | 410-761 | Блок источника резервированного питания для электропитания систем видеонаблюдения, трансформаторный с силовым реле "Контроль сети". 12 В ± 0,12%; 6,0 А, кратковременно до 7,0 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; | 8060.55 руб. | звоните | звоните
Квант 12/3,0D (БРП 12/3,0 D) | 414-384 | Резервированный источник питания с креплением на DIN рейку,U-вх.150...265 В, Uвых. постоянное 13.5-13.8 В, ном. ток нагрузки 2.8 А, макс. ток нагрузки 3.0 А (до 120 сек), под внешний аккумулятор 12 В 7 (или 12) Ач, инд.: "Выход", защита от короткого замыкания, превышения выходного напряжения и перегрузки, IP10, tраб. +5...+40°С, 88х72х59 мм, 0.7 кг | 3328.60 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/6,0 L-V | 410-762 | Блок источника резервированного питания увеличенная емкость АКБ, для электропитания систем видеонаблюдения. 12 В ± 0,12%; 6,0 А, кратковременно до 7,0 А; под 2 шт. АКБ 40,0 Ач; | 8953.90 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/10,0 | 412-761 | Блок источника резервированного питания 12 В; 9,5 А, кратковременно до 10,0 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; | 12230.65 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/10,0 V | 410-763 | Блок источника резервированного питания для электропитания систем видеонаблюдения. 12 В ± 0,12%; 10,0 А, кратковременно до 10,5 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; | 10162.60 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/6,0 V | 410-760 | Блок источника резервированного питания для электропитания систем видеонаблюдения. 12 В ± 0,12%; 6,0 А, кратковременно до 7,0 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; | 7990.85 руб. | звоните | звоните
Квант 24/1,5D (БРП 24/1,5 D) | 414-385 | Резервированный источник питания с креплением на DIN рейку, U-вх.150...265 В, Uвых. постоянное 27,4 В, ном. ток нагрузки 1.3 А, макс. ток нагрузки 1.5 А (до 120 сек), под два внешних аккумулятора 12 В 7 (или 12) Ач, инд.: "Выход", защита от короткого замыкания, превышения выходного напряжения и перегрузки, IP10, tраб. +5...+40°С, 88х72х59 мм, 0.7 кг | 3771.45 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/4,0 V | 410-758 | Блок источника резервированного питания для электропитания систем видеонаблюдения. 12 В ± 0,12%; 4,0 А, кратковременно до 5,0 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; | 6209.25 руб. | звоните | звоните
БИРП 24/2,5 М | 410-757 | Блок источника резервированного питания с креплением на DIN рейку. 27,4 В; 2,5 А, кратковременно до 3,0 А; под 2 шт. АКБ 7,0 Ач; | 7788.55 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/4,0 В-V | 410-759 | Блок источника резервированного питания для электропитания систем видеонаблюдения, трансформаторный с силовым реле "Контроль сети". 12 В ± 0,12%; 4,0 А, кратковременно до 5,0 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; | 6337.60 руб. | звоните | звоните
БИРП 12/10,0V.8к | 415-413 | Блок источника резервированного питания для электропитания систем видеонаблюдения. 12 В ± 0,12%; 10,0-12,0 А, кратковременно до 13,5-15,0 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; | 11047.45 руб. | звоните | звоните
БИРП 24/6,0 L | 414-913 | Блок источника резервированного питания увеличенная емкость АКБ. 24 В; 6,0 А, кратковременно до 6,5 А; под 2 шт. АКБ 40,0 Ач; | 13943.40 руб. | звоните | звоните
БИРП 24/6,0 | 414-912 | Блок источника резервированного питания 24 В; 6,0 А, кратковременно до 6,5 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач; | 13610.20 руб. | звоните | звоните
Квант 12/1,5D (БРП 12/1,5 D) | 414-383 | Резервированный источник питания с креплением на DIN рейку, U-вх.150...265 В, Uвых. постоянное 13.5-13.8 В,ном. ток нагрузки 1.3 А, макс. ток нагрузки 1.5А (до 120 сек) , под внешний аккумулятор 12 В 7 (или 12) Ач, инд.: "Выход", защита от короткого замыкания, превышения выходного напряжения и перегрузки, IP10, tраб. +5...+40°С, 88х72х59 мм, 0.7 кг | 2360.45 руб. | звоните | звоните
Преобразователи напряжения производства К-Инженеринг
КВАНТ-ПН- 12,0В/3,0А | 427-168 | Преобразователь напряжения является понижающим вторичным DC-DC преобразователем и предназначен для питания приборов постоянным напряжением 12В. | 1084.60 руб. | звоните | звоните
КВАНТ ПН 5,0В/4,5А | 418-544 | Преобразователь напряжения с входного 10-30 В на стабилизированное выходное напряжение 5…7 В (плавная рег.), макс. ток 4,5А; защита от перегрузки и КЗ на вых., переполюсовки на вх.,70х70х40 мм; 0,25 кг | 882.30 руб. | звоните | звоните
КВАНТ-ПН+ 12,0В/3,0А | 427-169 | Преобразователь напряжения является понижающим вторичным DC-DC преобразователем и предназначен для питания приборов постоянным напряжением 12В. | 1084.60 руб. | звоните | звоните
КВАНТ ПН 48,0В/0,7А | 418-543 | Преобразователь напряжения с входного 12-24 В на стабилизированное выходное напряжение 40…49 В (плавная рег.), макс. ток 0,7А; защита от перегрузки и КЗ на вых., переполюсовки на вх., 70х70х40 мм; 0,25 кг | 1165.95 руб. | звоните | звоните
КВАНТ ПН 24,0В/1,5А | 418-542 | Преобразователь напряжения с входного 10-20 В на стабилизированное выходное напряжение 20…25 В (плавная рег.), макс. ток 1,5А; защита от перегрузки и КЗ на вых., переполюсовки на вх., 70х70х40 мм; 0,25 кг | 1109.25 руб. | звоните | звоните
Термостаты для АКБ производства К-Инженеринг
Термостат АКБ 12 Ач | 418-545 | Термостат обеспечивает нормальную работу АКБ 12 Ач в БИРП-Т (АКБ в комплект не входит) от 40° до +50°С. | 2854.30 руб. | звоните | звоните
(c) 23.06.2025 ООО Деан СБ ОП Актив