## aktivsb.ru
Активные речевые оповещатели производства ВИСТЛ | 208-013 | Речевой оповещатель с 1 записанным речевым сообщением длительностью 8сек. Настенное исполнение. 12В, потребляемый ток 250мА, номин. выходн. мощность 3Вт, диапазон частот 200-5000 Гц, 220х135х70 мм | 3240.00 руб. | звоните | звоните
aktivsb.ru
Соната-У | 208-015 | Активный речевой оповещатель, подключается к линейному выходу речевого оповещателя «Соната М» (М-Д, М-Б). Максимальное кол-во Сонат-У, подключенных к Сонате-М - 25шт. 12В, 150мА, 3 Вт, 84±7 дБ, 218х135х64мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение | 1899.60 руб. | звоните | звоните
Табло световые двухсторонние производства ВИСТЛ
Молния-12 Загазованность | 420-728 | Молния-12 Загазованность Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 Выход ВЫХОД/EXIT | 417-668 | Молния-12 Выход ВЫХОД/EXIT Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Табло свето-звуковые производства ВИСТЛ
Молния-12-З Загазованность | 420-738 | Молния-12-З Загазованность Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 76 мА, 300x105x21мм, 0.21 кг, -30С..+55С, IP 52. | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З Запасный выход | 420-739 | Молния-12-З Запасный выход Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 76 мА, 300x105x21мм, 0.21 кг, -30С..+55С, IP 52. | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-3 Тревога | 109-036 | Молния-12-3 Тревога Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 76 мА, 300x105x21мм, 0.21 кг, -30С..+55С, IP 52. | 909.60 руб. | звоните | звоните
Приборы управления речевым оповещением производства ВИСТЛ
Соната Т-100-5/10 | 454-157 | Оповещатель речевой со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5 Вт или 10 Вт, 160-16000 Гц, 102дБ, 160х265х73 мм, 0.77кг, -30..+55С, IP 41 | 3514.80 руб. | звоните | звоните
Соната-ПУ | 406-316 | Пульт управления речевым оповещением предназначен для трансляции речевой информации через усилители низкой частоты Соната-К-120У, активные речевые оповещатели Соната-У. Управление 4-мя независимыми зонами оповещения, контроль соединительных линий в дежурном режиме, линия управления от ППКП, трансляция ГО и ЧС, встроенный микрофон. Напряжение питания 12В, количество зон оповещения 4, количество перезаписываемых сообщений 4, частотный диапазон 80-12000 ГЦ. | 20181.15 руб. | звоните | звоните
Соната-К-120М | 464-401 | Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом, две независимые зоны оповещения, напряжением 100В, выходная мощность 120Вт, 306x363x115 мм, 6 кг, IP 30, питание ~220В, (резерв 2 АКБ 12Вх7Ач). Контроль линий оповещения, напряжения сети и АКБ. Микрофон-тангента, 5 записанных сообщений, 1 сигнал привлечения внимания, вход ГО ЧС. Возможность расширения мощности с помощью Соната-К-120У, подключение дополнительного микрофонного пульта Соната-ПУ. | 65518.20 руб. | звоните | звоните
Соната ТЛ-100-5/10 | 454-158 | Оповещатель речевой со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5 Вт или 10 Вт, 160-16000 Гц, 102дБ, 160х265х73 мм, 0.77кг, -30..+55С, IP 41. Функция контроля линий. | 3534.00 руб. | звоните | звоните
Надписи для табло производства ВИСТЛ
Надпись сменная Аэрозоль не входи | 421-357 | Надпись сменная Аэрозоль не входи для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная Аэрозоль уходи | 421-358 | Надпись сменная Аэрозоль уходи для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная Аварийный выход | 421-355 | Надпись сменная Аварийный выход для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Молния надпись ПОРОШОК НЕ ВХОДИ | 401-571 | (ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!) Надпись сменная для светового табло Молния-12, 24, 220В в корпусе на защелке. (Комплект: фон(красн./зелен.) + оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Молния надпись ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ | 421-370 | ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ Надпись сменная для светового тало Молния-12, 24, 220В в корпусе на защелке. (Комплект: фон(красн./зелен.) + оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Молния надпись ГАЗ НЕ ВХОДИ | 108-071 | (ГАЗ! НЕ ВХОДИ!) Надпись сменная для светового табло Молния-12, 24, 220В в корпусе на защелке. (Комплект: фон(красн./зелен.) + оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Молния надпись АВТ.ОТК. | 108-075 | (АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА) Надпись сменная для светового табло Молния-12, 24, 220В в корпусе на защелке. (Комплект: фон(красн./зелен.) + оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Молния надпись ВЫХОД | 108-091 | (ВЫХОД) Надпись сменная для светового табло Молния-12, 24, 220В в корпусе на защелке. (Комплект: фон(красн./зелен.) + оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Молния надпись ПОРОШОК УХОДИ | 108-115 | (ПОРОШОК! УХОДИ!) Надпись сменная для светового табло Молния-12, 24, 220В в корпусе на защелке. (Комплект: фон(красн./зелен.) + оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная ВЫХОД/EXIT | 421-362 | Надпись сменная ВЫХОД/EXIT для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная Стрелка влево | 400-148 | Надпись сменная Стрелка влево для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная Станция пожаротушения | 421-367 | Надпись сменная Станция пожаротушения для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная Пожар | 421-366 | Надпись сменная Пожар для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная Тревога | 421-368 | Надпись сменная Тревога для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная Человек влево в дверь | 421-369 | Надпись сменная Человек влево в дверь для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Знак безопасности (любой) надпись | 484-833 | Применяется в качестве пиктограммы для светового эвакуационного указателя линейки УЛЬТРА (Знак изготавливается в соответствии с ГОСТ). | 165.00 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная Человек по лестнице вправо вниз | 421-371 | Надпись сменная Человек по лестнице вправо вниз для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная Стрелка вправо | 421-354 | Надпись сменная Стрелка вправодля плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная Не входить | 412-570 | Надпись сменная Не входить для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная Выход стрелка вправо | 406-727 | Надпись сменная Выход стрелка вправо для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная Выход стрелка влево | 406-726 | Надпись сменная Выход стрелка влево для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Молния надпись НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ | 421-365 | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ Надпись сменная для светового тало Молния-12, 24, 220В в корпусе на защелке. (Комплект: фон(красн./зелен.) + оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная Любая надпись | 406-722 | Надпись сменная Любая надпись для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная Входите | 421-360 | Надпись сменная Входите для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная Загазованность | 421-363 | Надпись сменная Загазованность для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная Запасный выход | 421-364 | Надпись сменная Запасный выход для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная Газ уходи | 108-072 | Надпись сменная Газ уходи для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. (Комплект: фон+оргстекло с надписью). | 140.40 руб. | звоните | звоните
Усилители мощности трансляционные производства ВИСТЛ
Соната-К-120У | 406-315 | Трансляционный усилитель с трансформат. выходом для трансляции сообщений, поступающих от прибора управления речевыми оповещателями Соната-К-120М. Обеспечивает усиление и трансляцию принятых сигналов через громкоговорители типа “СОНАТА ТЛ” внутри зданий и на открытых площадках. Контроль линий оповещения, защита от короткого замыкания и перегрузки линий, наличие резервного источника питания с блоком контроля заряда/разряда АКБ. Напряжение в линии оповещения 100В, выход. мощность 120Вт, питание ~220В, (резерв 2 АКБ 12Вх7Ач). | 46110.60 руб. | звоните | звоните
ЛИКВИДАЦИЯ ОСТАТКОВ производства ВИСТЛ
Арсенал КРТН-10 | 000-176 | Коробка коммутационная,10 пар контактов | 156.00 руб. | звоните | звоните
Радиоканальная система оповещения СОНАТА-Р производства ВИСТЛ
Соната-Р-ЗО | 411-464 | Радиоканальный звуковой оповещатель предназначен для подачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией.Уровень звукового давления на расстоянии 1 м 105дБ, частота звуковых сигналов, 4000Гц, масса 0,3 кг, габаритные размеры 160х103х47мм, IP41 | 2000.00 руб. | звоните | звоните
Табло производства ВИСТЛ
Молния-220-РИП Ультра IP54 (вертикальное крепление | 475-883 | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания (любая надпись/пиктограмма) 220В, 1,5Вт, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP54. | 5898.00 руб. | звоните | звоните
Молния-12 Ультра МИНИ Стрелка вправо | 467-996 | Световое табло премиум-класса, в комплекте с креплением, 40мА, 306х124х12мм, 0,24кг, IP52. | 1578.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП Ультра IP54 (подвесное крепление) | 475-881 | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания (любая надпись/пиктограмма) 220В, 1Вт, 3ч, -30...+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP54 | 5120.40 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП Ультра IP54 (торцевое крепление) | 475-882 | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания (любая надпись/пиктограмма) 220В, 1,5Вт, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP54. | 5898.00 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З Человек влево в дверь | 420-800 | Молния-12-З Человек влево в дверь Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 76 мА, 300x105x21мм, 0.21 кг, -30С..+55С, IP 52. | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З Человек по лестнице вправо вниз | 420-801 | Молния-12-З Человек по лестнице вправо вниз Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 76 мА, 300x105x21мм, 0.21 кг, -30С..+55С, IP 52. | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12 Место подключения пожарной техники | 467-823 | Молния-12 Место подключения пожарной техники Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 Ультра Выход (универ. креп) черный | 464-138 | Световое табло премиум-класса, 40мА , -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. | 3406.80 руб. | звоните | звоните
Молния-12 Ультра МИНИ Стрелка влево | 467-995 | Световое табло премиум-класса, в комплекте с креплением, 40мА, 306х124х12мм, 0,24кг, IP52. | 1578.00 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Автоматика отключена | 415-119 | Молния-12 СН Автоматика отключена Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Аварийный выход | 420-833 | Молния-12 СН Аварийный выход Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП Ультра IP54 (универсальное креплени | 475-880 | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания (любая надпись/пиктограмма) 220В, 1Вт, 3ч, -30...+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP54 | 5120.40 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Ультра IP54 (вертикальное крепление) | 475-879 | Световое табло премиум-класса (любая надпись/пиктограмма) 220В, 1,5Вт, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP54. | 4803.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12 Ультра IP54 (универсальное крепление) | 475-874 | Световое табло премиум-класса (любая надпись/пиктограмма) 40мА , -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP54. | 3663.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З Станция пожаротушения | 420-799 | Молния-12-З Станция пожаротушения Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 76 мА, 300x105x21мм, 0.21 кг, -30С..+55С, IP 52. | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З Не входить | 420-798 | Молния-12-З Не входить Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 76 мА, 300x105x21мм, 0.21 кг, -30С..+55С, IP 52. | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З Насосная станция | 420-797 | Молния-12-З Насосная станция Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 76 мА, 300x105x21мм, 0.21 кг, -30С..+55С, IP 52. | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З Стрелка влево | 420-724 | Молния-12-З Стрелка влево Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 76 мА, 300x105x21мм, 0.21 кг, -30С..+55С, IP 52. | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З Стрелка вправо | 420-725 | Молния-12-З Стрелка вправо Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 76 мА, 300x105x21мм, 0.21 кг, -30С..+55С, IP 52. | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З Человек в камере | 407-805 | Молния-12-З Человек в камере Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 76 мА, 300x105x21мм, 0.21 кг, -30С..+55С, IP 52. | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Ультра IP54 (подвесное крепление) | 475-872 | Световое табло премиум-класса (любая надпись/пиктограмма) 220В, 1,5Вт, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP54. | 4027.20 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Ультра IP54 (торцевое крепление) | 475-878 | Световое табло премиум-класса (любая надпись/пиктограмма) 220В, 1,5Вт, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP54. | 4803.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Ультра IP54 (универсальное крепление) | 475-873 | Световое табло премиум-класса (любая надпись/пиктограмма) 220В, 1,5Вт, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP54. | 4027.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З Любая надпись | 420-733 | Молния-12-З Любая надпись Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 76 мА, 300x105x21мм, 0.21 кг, -30С..+55С, IP 52. | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Ультра Выход (торц. креп.) | 005-285 | Световое табло премиум-класса, 220В, 1,5Вт, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. | 3770.40 руб. | звоните | звоните
Молния-24В ЧЕЛ ПР ВН ЛЕСТН | 421-060 | ЧЕЛОВЕК ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВПРАВО Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24В НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ | 421-058 | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24В ВЫХОД ==> | 421-056 | ВЫХОД НАПРАВО Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24В ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ | 421-059 | ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-2х12-Основа | 421-288 | ОСНОВА для табло Молния | 456.00 руб. | звоните | звоните
Молния-12 Вход | 005-279 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-2х24В-Основа | 421-346 | ОСНОВА для табло Молния | 456.00 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З ЧЕЛ<=ДВЕРЬ | 421-182 | ЧЕЛОВЕК НАЛЕВО В ДВЕРЬ Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З ЧЕЛ ПР ВН ЛЕСТН | 421-183 | ЧЕЛОВЕК ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВПРАВО Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З ВЫХОД/ EXIT | 421-148 | ВЫХОД/ EXIT Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З ВЫХОД ==> | 421-147 | ВЫХОД НАПРАВО Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З ВЫХОД <== | 421-146 | ВЫХОД НАЛЕВО Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З ЗАГАЗОВАННОСТЬ | 421-178 | ЗАГАЗОВАННОСТЬ Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ | 421-179 | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З СТАНЦ.ПОЖ. | 421-181 | СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З НЕ ВХОДИТЬ | 421-180 | НЕ ВХОДИТЬ Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12 Ультра Выход (вертикальное креплени | 464-604 | Световое табло премиум-класса (любая надпись/пиктограмма) 40мА, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Вертикальное крепление позволяет устанавливать изделие на высокие потолки. | 3406.80 руб. | звоните | звоните
Молния-12 Ультра Выход (подвес. креп.) | 005-280 | Световое табло премиум-класса 40мА, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке (в комплект не входит) на любую высоту. | 3406.80 руб. | звоните | звоните
Молния-24 Ультра Газ уходи (универ. креп) | 005-289 | Световое табло премиум-класса, 40мА , -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. | 3406.80 руб. | звоните | звоните
Молния-24 Ультра Газ не входи (универ. креп) | 005-288 | Световое табло премиум-класса, 40мА , -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. | 3406.80 руб. | звоните | звоните
Молния-24 Ультра Выход (торц. креп) | 005-287 | Световое табло премиум-класса, 40мА, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. | 3406.80 руб. | звоните | звоните
Молния-24 Ультра МИНИ Выход | 005-290 | Световое табло премиум-класса, в комплекте с креплением, 40мА, 306х124х12мм, 0,24кг, IP52. | 1578.00 руб. | звоните | звоните
Молния-24 Ультра Пожар (универ. креп) | 444-612 | Световое табло премиум-класса, 40мА , -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. | 3406.80 руб. | звоните | звоните
Молния-12 Ультра IP54 (подвесное крепление) | 475-876 | Световое табло премиум-класса (любая надпись/пиктограмма) 40мА, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP54. | 3663.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12 Ультра IP54 (вертикальное крепление) | 475-875 | Световое табло премиум-класса (любая надпись/пиктограмма) 40мА, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP54. Вертикальное крепление позволяет устанавливать изделие на высокие потолки. | 4441.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24 Ультра Выход (подвес. креп.) | 005-286 | Световое табло премиум-класса, 40мА, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке (в комплект не входит) на любую высоту. | 3406.80 руб. | звоните | звоните
Молния-24 Ультра Выход (вертикальное креплени | 464-607 | Световое табло премиум-класса (любая надпись/пиктограмма) 40мА, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Вертикальное крепление позволяет устанавливать изделие на высокие потолки. | 3406.80 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП Ультра Выход (подвес. креп.) | 005-282 | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания, 220В, 1Вт, 3ч, -30...+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке (в комплект не входит) на любую высоту. | 4863.60 руб. | звоните | звоните
Молния -220-РИП Ультра Выход (вертик.креп.) | 464-606 | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания (любая надпись/пиктограмма) 220В, 1,5Вт, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Вертикальное крепление позволяет устанавливать изделие на высокие потолки. | 4863.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12 Ультра Выход (торцевое крепление) | 005-281 | Световое табло премиум-класса, 40мА, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. | 3406.80 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП Ультра Выход (торц. креп.) | 005-283 | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания, 220В, 1,5Вт, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. | 4863.60 руб. | звоните | звоните
Молния -220 Ультра Выход(вертикальное креплен | 464-605 | Световое табло премиум-класса (любая надпись/пиктограмма) 220В, 1,5Вт, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Вертикальное крепление позволяет устанавливать изделие на высокие потолки. | 3770.40 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Аэрозоль не входи | 420-835 | Молния-12 СН Аэрозоль не входи Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Ультра Выход (подвес. креп.) | 005-284 | Световое табло премиум-класса, 220В, 1,5Вт, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке (в комплект не входит) на любую высоту. | 3770.40 руб. | звоните | звоните
Молния-12 Ультра IP54 (торцевое крепление) | 475-877 | Световое табло премиум-класса (любая надпись/пиктограмма) 40мА, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP54. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. | 4441.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Порошок уходи | 415-120 | Молния-12 СН Порошок уходи Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Стрелка влево | 402-361 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Станция пожаротушения | 403-323 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП Человек по лестнице вправо вверх | 472-988 | Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1Вт, время автономной работы – 3ч, 300x105x21мм, 0.34кг, -30..+55С, IP 52. | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Стрелка вправо | 404-477 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Тревога | 410-232 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Ультра Любая надпись (универ. креп | 420-889 | Молния-220 Ультра Любая надпись (универсальное крепление) Световое табло премиум-класса (любая надпись/пиктограмма) 220В, 1,5Вт, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. | 3770.40 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Угарный Газ | 464-096 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП Человек по лестнице влево вверх | 472-989 | Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1Вт, время автономной работы – 3ч, 300x105x21мм, 0.34кг, -30..+55С, IP 52. | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП Человек вниз по лестнице вправо | 412-408 | Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1Вт, время автономной работы – 3ч, 300x105x21мм, 0.34кг, -30..+55С, IP 52. | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Порошок уходи | 414-925 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Порошок не входи | 420-958 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Пожар | 420-957 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП Вверх влево | 472-909 | Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1Вт, время автономной работы – 3ч, 300x105x21мм, 0.34кг, -30..+55С, IP 52. | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП Вверх вправо | 472-910 | Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1Вт, время автономной работы – 3ч, 300x105x21мм, 0.34кг, -30..+55С, IP 52. | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП Ультра Стрелка влево (ун. креп | 408-188 | Молния-220-РИП Ультра Стрелка влево (универсальное крепление) Световое табло премиум-класса с резервным источником питания, 220В, 1Вт, 3ч, -30...+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52 Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. | 4863.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП Любая надпись | 420-975 | Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1Вт, время автономной работы – 3ч, 300x105x21мм, 0.34кг, -30..+55С, IP 52. | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Ультра Не входить (универс. креп.) | 464-407 | Световое табло премиум-класса, 220В, 1,5Вт, -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. | 3770.40 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Человек по лестнице вправо вниз | 409-872 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24 Тушение | 457-573 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24 Тревога | 403-594 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24 Стрелка вправо бегущий человек | 476-243 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24 Ультра МИНИ Стрелка влево | 468-447 | Световое табло премиум-класса, в комплекте с креплением, 40мА, 306х124х12мм, 0,24кг, IP52. | 1578.00 руб. | звоните | звоните
Молния-24 Ультра МИНИ Стрелка вправо | 468-448 | Световое табло премиум-класса, в комплекте с креплением, 40мА, 306х124х12мм, 0,24кг, IP52. | 1578.00 руб. | звоните | звоните
Надпись сменная Боевая тревога | 476-155 | Надпись сменная Боевая тревога для плоского светового табло Молния-12, 24, 220, 220-РИП, 12-3, 24-3, 2-12, 2-24. Фон красный | 140.40 руб. | звоните | звоните
Молния-24 Ультра Неисправность (универ. креп) | 476-091 | Световое табло премиум-класса, 40мА , -30..+55С, 330х290х27мм | 3406.80 руб. | звоните | звоните
Молния-24 Стрелка влево бегущий человек | 476-244 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24 СН ПОЖАР НЕ ВХОДИ | 477-354 | Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24 Входите | 421-052 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-3 Пожар уходи | 477-355 | Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 76 мА, 300x105x21мм, 0.21 кг, -30С..+55С, IP 52. | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-2-24 Любая надпись | 421-342 | Двухстороннее плоское световое табло, 40мА, 300x105x33,5 мм, 0.32кг, -30С..+55С, IP 52. | 735.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24 ВЫХОД/EXIT | 421-057 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24 Выход для МГН | 465-325 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24 Не входить | 108-070 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24 Выход стрелка влево | 421-055 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Любая надпись | 406-012 | Молния-220 Любая надпись Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Запасный Выход | 402-122 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СНПорошок не входи | 415-121 | Молния-12 СНПорошок не входи Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Не входить | 420-849 | Молния-12 СН Не входить Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Насосная станция | 420-848 | Молния-12 СН Насосная станция Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З ВХОДИТЕ | 421-143 | ВХОДИТЕ Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Станция пожаротушения | 420-851 | Молния-12 СН Станция пожаротушения Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Стрелка вправо | 420-832 | Молния-12 СН Стрелка вправо Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Стрелка влево | 420-831 | Молния-12 СН Стрелка влево Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Любая надпись | 420-840 | Молния-12 СН Любая надпись Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Запасный выход | 420-847 | Молния-12 СН Запасный выход Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Выход стрелка влево | 420-841 | Молния-12 СН Выход стрелка влево Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН ВЫХОД/EXIT | 420-843 | Молния-12 СН ВЫХОД/EXIT Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Вход | 420-837 | Молния-12 СН Вход Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Выход стрелка вправо | 420-842 | Молния-12 СН Выход стрелка вправо Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Газ не входи | 420-844 | Молния-12 СН Газ не входи Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Загазованность | 420-846 | Молния-12 СН Загазованность Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Газ уходи | 420-845 | Молния-12 СН Газ уходи Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Тревога | 420-852 | Молния-12 СН Тревога Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Человек в камере | 420-854 | Молния-12 СН Человек в камере Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Аэрозоль уходи | 420-901 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Аэрозоль не входи | 420-900 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Автоматика отключена | 108-086 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Входите | 407-215 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220 ВЫХОД/EXIT | 408-893 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Выход стрелка вправо | 405-909 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Выход стрелка влево | 405-908 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220 Аварийный выход | 406-222 | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 0,5Вт, 300x105x21мм, 0.22 кг, -30..+55С, IP 52, 220В. | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-2-12 Направление выхода | 477-346 | Молния-2-12 Направление выхода Двухстороннее плоское световое табло, 40мА, 300x105x33,5 мм, 0.32кг, -30С..+55С, IP 52. | 735.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Человек по лестнице вправо вниз | 420-855 | Молния-12 СН Человек по лестнице вправо вниз Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Человек влево в дверь | 420-853 | Молния-12 СН Человек влево в дверь Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 Ультра Выход/Exit (универ. креп.) | 470-906 | Молния-12 Ультра Выход/Exit(универсальное крепление) Световое табло премиум-класса, 40мА , -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. | 3406.80 руб. | звоните | звоните
Молния-12 Ультра Газ не входи (универ. креп.) | 472-761 | Световое табло премиум-класса, 40мА , -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. | 3406.80 руб. | звоните | звоните
Молния-2-12 Любая надпись | 421-277 | Молния-2-12 Любая надпись Двухстороннее плоское световое табло, 40мА, 300x105x33,5 мм, 0.32кг, -30С..+55С, IP 52. | 735.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12 Ультра Человек влево (универ. креп. | 470-907 | Световое табло премиум-класса, 40мА , -30..+55С, 330х290х27мм, 0,47кг, IP52. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. | 3406.80 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СН Аэрозоль уходи | 420-836 | Молния-12 СН Аэрозоль уходи Плоское световое табло со скрытой надписью, 20мА, 300x105x21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З ЛЮБАЯ НАДПИСЬ | 421-142 | ЛЮБАЯ НАДПИСЬ Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП ЧЕЛ<==ДВЕРЬ | 402-698 | (ЧЕЛОВЕК НАЛЕВО В ДВЕРЬ) Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-24В АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД | 402-228 | (АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-УЛЬТРА универс. ЛЮБАЯ НАДПИСЬ | 401-245 | (ЛЮБАЯ НАДПИСЬ) Световое табло премиум-класса.20.4-27.6В/40мА/-30..+55С/296х333х48мм/0,3кг/IP52. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. | 3406.80 руб. | звоните | звоните
Молния-12 АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД | 403-663 | (АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З ГАЗ НЕ ВХОДИ | 109-045 | (ГАЗ! НЕ ВХОДИ!) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 220.00 руб. | звоните | звоните
Молния-12 ГАЗ НЕ ВХОДИ | 404-192 | (ГАЗ! НЕ ВХОДИ!) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З АВТ.ОТК. | 109-046 | (АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З ПОРОШОК НЕ ВХОДИ | 403-537 | (ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-Ультра Выход (универсальное крепление) | 401-244 | (ВЫХОД) Световое табло премиум-класса. 9-13,8В 40мА/-30..+55С/296х333х48мм/0,3кг/IP52. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. | 3406.80 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП-Ultra универс. ВЫХОД | 401-258 | (ВЫХОД) Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1.7ВА/24ч/0..+55С/296х333х48мм/0,35кг/IP42 Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. Стандартная надпись | 4863.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24В ГАЗ НЕ ВХОДИ | 108-101 | (ГАЗ! НЕ ВХОДИ!) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24В АЭР.НЕ ВХОДИ | 108-102 | (АЭРОЗОЛЬ-НЕ ВХОДИ!) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-220 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ | 108-090 | (НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ) Плоское световое табло, 220В, 1Вт, 300х130х25мм, 0.3кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24В ==> | 108-104 | (СТРЕЛКА ВПРАВО) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З ВЫХОД | 109-044 | (ВЫХОД) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24В СТАНЦ.ПОЖ. | 108-118 | (СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-220 НЕ ВХОДИТЬ | 108-107 | (НЕ ВХОДИТЬ) Плоское световое табло, 220В, 1Вт, 300х130х25мм, 0.3кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-2х24В ВЫХОД | 108-088 | (ВЫХОД) Двухстороннее плоское световое табло, 20.4-27.6В, 40мА, 304х103х30, 0.45кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись | 735.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12 ЧЕЛ ПРАВ ВНИЗ ЛЕСТН | 108-105 | (ЧЕЛОВЕК ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ НАПРАВО)Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З ПОРОШОК НЕ ВХОДИ | 404-088 | (ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 220.00 руб. | звоните | звоните
Молния-12 СТАНЦ.ПОЖ. | 406-311 | (СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 ТРЕВОГА | 406-558 | (ТРЕВОГА) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 ВЫХОД ==> | 406-872 | (ВЫХОД СТРЕЛКА ВПРАВО) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 ВХОДИТЕ | 408-141 | (ВХОДИТЕ) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12-СН ВЫХОД | 415-118 | (ВЫХОД) Плоское световое табло со скрытой надписью, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-220-Основа | 413-157 | Молния-220 ОСНОВА для табло Молния | 560.40 руб. | звоните | звоните
Молния-220 ЗАГАЗОВАННОСТЬ | 411-350 | (ЗАГАЗОВАННОСТЬ) Плоское световое табло, 220В, 1Вт, 300х130х25мм, 0.3кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12 ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ | 411-433 | (ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 ВЫХОД | 108-046 | (ВЫХОД) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП ПОЖАР | 412-985 | (ПОЖАР) Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-12 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ | 405-274 | (НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24В ПОЖАР | 400-216 | (ПОЖАР) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З ПОРОШОК УХОДИ | 404-089 | (ПОРОШОК! УХОДИ!) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 220.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220 ГАЗ УХОДИ | 405-842 | (ГАЗ! УХОДИ!) Плоское световое табло, 220В, 1Вт, 300х130х25мм, 0.3кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24В АЭР.УХОДИ | 406-056 | (АЭРОЗОЛЬ! УХОДИ!) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12-ULTRA МИНИ ВЫХОД | 411-451 | Световое табло премиум-класса. Оповещатель световой в комплекте с креплением, 9-13,8В, 40мА, 295х333х37мм, 0,24кг, IP42. | 1578.00 руб. | звоните | звоните
Молния-24В ЗАГАЗОВАННОСТЬ | 405-755 | (ЗАГАЗОВАННОСТЬ) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З ГАЗ УХОДИ | 109-030 | (ГАЗ! УХОДИ!) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220 ГАЗ НЕ ВХОДИ | 108-087 | (ГАЗ! НЕ ВХОДИ!) Плоское световое табло, 220В, 1Вт, 300х130х25мм, 0.3кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12 ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД | 108-054 | (ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 ==> | 108-061 | (СТРЕЛКА ВПРАВО) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 ПОЖАР | 108-056 | (ПОЖАР) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 <== | 108-060 | (СТРЕЛКА ВЛЕВО) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24В ВЫХОД | 108-092 | (ВЫХОД) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24В АВТ.ОТК. | 108-095 | (АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З ВЫХОД | 109-031 | (ВЫХОД) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24В ПОРОШОК НЕ ВХОДИ | 108-093 | (ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 ПОРОШОК УХОДИ | 108-058 | (ПОРОШОК! УХОДИ!) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 ПОРОШОК НЕ ВХОДИ | 108-057 | (ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 АВТ.ВКЛ. | 108-050 | (АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕНА) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-2х12 ВЫХОД | 108-048 | (ВЫХОД) Двухстороннее плоское световое табло, 9-13.8В, 40мА, 304х103х30, 0.45кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись | 735.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220 ВЫХОД | 108-047 | (ВЫХОД) Плоское световое табло, 220В, 1Вт, 300х130х25мм, 0.3кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12 АВТ.ОТК. | 108-051 | (АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 272.00 руб. | звоните | звоните
Молния-12 НЕ ВХОДИТЬ | 108-055 | (НЕ ВХОДИТЬ) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-12 АЭР.УХОДИ | 108-053 | (АЭРОЗОЛЬ! УХОДИ!) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 120.00 руб. | звоните | звоните
Молния-12 АЭР.НЕ ВХОДИ | 108-052 | (АЭРОЗОЛЬ-НЕ ВХОДИ!) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 120.00 руб. | звоните | звоните
Молния-24В ГАЗ УХОДИ | 108-096 | (ГАЗ! УХОДИ!) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24В <== | 108-097 | (СТРЕЛКА ВЛЕВО) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З ГАЗ УХОДИ | 109-034 | (ГАЗ! УХОДИ!) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24-Основа | 108-099 | Основа для светового табло Молния-24В (на защелках) | 208.80 руб. | звоните | звоните
Молния-12-Основа | 108-076 | Основа для светового табло Молния-12В (на защелках) | 208.80 руб. | звоните | звоните
Молния-12 ГАЗ УХОДИ | 108-081 | (ГАЗ! УХОДИ!) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД | 108-082 | (ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД) Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-24В ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД | 108-100 | (ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП ==> | 108-080 | (СТРЕЛКА ВПРАВО) Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП <== | 108-079 | (СТРЕЛКА ВЛЕВО) Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-24В ПОРОШОК УХОДИ | 108-098 | (ПОРОШОК! УХОДИ!) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З ГАЗ НЕ ВХОДИ | 109-033 | (ГАЗ! НЕ ВХОДИ!) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З АВТ.ОТК. | 109-038 | (АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З ПОЖАР | 109-032 | (ПОЖАР) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З ПОЖАР | 109-035 | (ПОЖАР) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З ПОРОШОК УХОДИ | 109-041 | (ПОРОШОК! УХОДИ!) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП ВЫХОД | 108-069 | (ВЫХОД) Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З АЭР.УХОДИ | 109-043 | (АЭРОЗОЛЬ! УХОДИ!) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З АЭР.НЕ ВХОДИ | 109-042 | (АЭРОЗОЛЬ-НЕ ВХОДИ!) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220-Основа-РИП | 414-816 | Молния-220 ОСНОВА РИП для табло Молния | 1490.40 руб. | звоните | звоните
Молния-12 ВЫХОД <== | 406-873 | (ВЫХОД СТРЕЛКА ВЛЕВО) Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД | 421-216 | АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН ==> | 421-215 | СТРЕЛКА ВПРАВО Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН <== | 421-214 | СТРЕЛКА ВЛЕВО Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-220 ЧЕЛ<=ДВЕРЬ | 421-008 | ЧЕЛОВЕК НАЛЕВО В ДВЕРЬ Плоское световое табло, 220В, 1Вт, 300х130х25мм, 0.3кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН АВТ.ОТКЛ | 421-218 | АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН АЭР.НЕ ВХОДИ | 421-219 | АЭРОЗОЛЬ-НЕ ВХОДИ! Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН ВЫХОД <== | 421-226 | ВЫХОД НАЛЕВО Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН ЛЮБАЯ НАДПИСЬ | 421-223 | ЛЮБАЯ НАДПИСЬ Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН АЭР.УХОДИ | 421-220 | АЭРОЗОЛЬ! УХОДИ! Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ | 421-007 | ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП ТРЕВОГА | 421-006 | ТРЕВОГА Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП ЗАГАЗОВАННОСТЬ | 421-000 | ЗАГАЗОВАННОСТЬ Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП ГАЗ УХОДИ | 420-978 | ГАЗ! УХОДИ! Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП ГАЗ НЕ ВХОДИ | 420-977 | ГАЗ! НЕ ВХОДИ! Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ | 421-001 | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП НЕ ВХОДИТЬ | 421-002 | НЕ ВХОДИТЬ Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП СТАНЦ.ПОЖ. | 421-005 | СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП ПОРОШОК УХОДИ | 421-004 | ПОРОШОК! УХОДИ! Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД | 409-149 | (АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД) Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН ВЫХОД ==> | 421-227 | ВЫХОД НАПРАВО Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН ВЫХОД | 421-225 | ВЫХОД Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН ЧЕЛ<=ДВЕРЬ | 421-240 | ЧЕЛОВЕК НАЛЕВО В ДВЕРЬ Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН ЧЕЛ ПР ВН ЛЕСТН | 421-242 | ЧЕЛОВЕК ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВПРАВО Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН ТРЕВОГА | 421-239 | ТРЕВОГА Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН СТАНЦ.ПОЖ. | 421-238 | СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ | 421-241 | ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-3-Основа | 421-009 | Основа для крепления светового табло (без надписи) со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.19 кг, -30С..+55С, IP 51. | 768.00 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД | 421-140 | АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З ==> | 421-139 | СТРЕЛКА ВПРАВО Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З <== | 421-138 | СТРЕЛКА ВЛЕВО Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН ПОРОШОК УХОДИ | 421-237 | ПОРОШОК! УХОДИ! Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН ПОРОШОК НЕ ВХОДИ | 421-236 | ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ! Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН ГАЗ УХОДИ | 421-230 | ГАЗ! УХОДИ! Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН ГАЗ НЕ ВХОДИ | 421-229 | ГАЗ! НЕ ВХОДИ! Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН ВЫХОД/ EXIT | 421-228 | ВЫХОД/ EXIT Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН ЗАГАЗОВАННОСТЬ | 421-231 | ЗАГАЗОВАННОСТЬ Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД | 421-232 | ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН ПОЖАР | 421-235 | ПОЖАР Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН НЕ ВХОДИТЬ | 421-234 | НЕ ВХОДИТЬ Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-СН НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ | 421-233 | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ Плоское световое табло со скрытой надписью, 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП ВХОДИТЕ | 420-974 | ВХОДИТЕ Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП ПОРОШОК НЕ ВХОДИ | 421-003 | ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ! Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З ВЫХОД ==> | 420-736 | ВЫХОД НАПРАВО Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З ВЫХОД <== | 420-735 | ВЫХОД НАЛЕВО Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З ВЫХОД/ EXIT | 420-737 | ВЫХОД/ EXIT Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-СН ПОЖАР | 420-850 | ПОЖАР Плоское световое табло со скрытой надписью, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 625.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ | 402-731 | (ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З ВХОДИТЕ | 420-732 | ВХОДИТЕ Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З АЭР.УХОДИ | 420-730 | АЭРОЗОЛЬ! УХОДИ! Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З АЭР.НЕ ВХОДИ | 420-729 | АЭРОЗОЛЬ-НЕ ВХОДИ! Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-З АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД | 420-726 | АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-12-3-Основа | 420-604 | Основа для крепления светового табло (без надписи) со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.19 кг, -30С..+55С, IP 51. | 768.00 руб. | звоните | звоните
Молния-12 ЧЕЛ<=ДВЕРЬ | 420-856 | ЧЕЛОВЕК НАЛЕВО В ДВЕРЬ Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. | 349.20 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З ТРЕВОГА | 410-349 | (ТРЕВОГА) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220-Ultra универс. ВЫХОД | 420-893 | ВЫХОД Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/296х333х48мм/0,32кг/IP42. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. ВНИМАНИЕ: К стандартным изображениям молнии ULTRA относятся: EXIT, ВЫХОД, СТРЕЛКА, ЧЕЛОВЕК ПО ЛЕСТНИЦЕ, ЧЕЛОВЕК В ДВЕРЬ!!! | 3770.40 руб. | звоните | звоните
Молния-24-З ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД | 408-066 | (ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД) Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 909.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП АВТ.ОТКЛ | 420-971 | АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП АЭР.НЕ ВХОДИ | 420-972 | АЭРОЗОЛЬ-НЕ ВХОДИ! Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП АЭР.УХОДИ | 420-973 | АЭРОЗОЛЬ! УХОДИ! Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП ВЫХОД <== | 406-636 | (ВЫХОД СТРЕЛКА ВЛЕВО) Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП ВЫХОД/ EXIT | 417-994 | (ВЫХОД/ EXIT) Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Молния-220 ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ | 405-758 | (ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ) Плоское световое табло, 220В, 1Вт, 300х130х25мм, 0.3кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 699.60 руб. | звоните | звоните
Молния-220-РИП ВЫХОД ==> | 409-870 | (ВЫХОД СТРЕЛКА ВПРАВО) Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1632.00 руб. | звоните | звоните
Громкоговорители, колонки производства ВИСТЛ
Соната-3 8 Ом | 408-605 | Акустический модуль 3Вт/8 Ом/220х135х55 мм/настенное исп. | 1281.60 руб. | звоните | звоните
Соната-5-Л исп.2 (5Вт/8Ом) | 007-259 | Оповещатель речевой предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции., 5Вт, 8 Ом, 160-16000 Гц, 100дБ, 160х265х73 мм, 0.6кг, -30..+55С, IP 41. потолочное исполнение. Функция контроля линий. | 1435.20 руб. | звоните | звоните
Соната-5-Л (8 Ом) | 421-454 | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 160-16000 Гц, 86±10%дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии | 1615.20 руб. | звоните | звоните
Соната-5 8 Ом | 203-024 | акустическая система настенная, 5Вт, 8 Ом | 1567.20 руб. | звоните | звоните
Соната-3-Л (8 Ом) | 202-044 | модуль акустический настенный с функцией контроля линии, 3 Вт, 70-110дБ, от 200 до 5000Гц | 1297.20 руб. | звоните | звоните
Соната-3-Л (4 Ом) | 421-448 | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии! Удобные клеммы! | 1297.20 руб. | звоните | звоните
Соната-5 4 Ом | 413-970 | акустическая система настенная, 5Вт, 4 Ом | 1567.20 руб. | звоните | звоните
Соната-3-Л исп.2 (8 Ом) | 413-688 | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 8 Ом, 160-16000 Гц, 84±7 дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии. | 1153.20 руб. | звоните | звоните
Соната-3 4 Ом | 201-008 | Акустический модуль 3Вт, 4/8Ом, 220х135х55 мм/настенное исп. | 1281.60 руб. | звоните | звоните
Соната-3-исп2 8 Ом | 201-009 | Акустическая система для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах громкоговорящей связи с низкоомным выходом. Потолочное исполнение. Номинальная выходн. мощность 3 Вт,номин. электр. сопротивление 4 или 8 Ом (под заказ), диапазон частот 200-5000 Гц, 180х180х56,5 мм | 1114.80 руб. | звоните | звоните
Соната Т-100-5/10 Вт исп.2 | 475-884 | Оповещатель речевой со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5 Вт или 10 Вт, 160-16000 Гц, 102дБ, 200х95 мм, 0.72кг, -10..+50С, IP 41. потолочное испонение. | 3194.40 руб. | звоните | звоните
Соната-Т-100В 3/5 Вт исп. 2 | 202-096 | модуль акустический потолочный , со встроенным трансформатором 100В,5 Вт | 1860.00 руб. | звоните | звоните
Соната-Т-100В 3/5 Вт | 202-095 | модуль акустический настенный, со встроенным трансформатором 100В,5 Вт | 2202.00 руб. | звоните | звоните
Соната-Т-100В 1/3 Вт исп. 2 | 202-097 | модуль акустический потолочный со встроенным трансформатором 100В, 3 Вт | 1772.40 руб. | звоните | звоните
Соната-5 исп.2 4 Ом | 203-028 | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 160-16000 Гц, 86±10%дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 1302.00 руб. | звоните | звоните
Соната-ТЛ-100В 1/3 Вт | 401-267 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7 дБ, 218х135х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии | 2162.40 руб. | звоните | звоните
Соната-Т 100-5/3 Вт-Л исп. 2 | 401-269 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 5Вт, 160-16000 Гц, 84±7 дБ, 180х180х56мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 1860.00 руб. | звоните | звоните
Соната-5-Л 4 Ом | 401-272 | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4 Ом, 160-16000 Гц, 86±10 дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии | 1615.20 руб. | звоните | звоните
Соната-5-Л исп.2 4 Ом | 401-277 | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4 Ом, 160-16000 Гц, 86±10 дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 1435.20 руб. | звоните | звоните
Соната-Т-100В 1/3 Вт | 401-266 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7 дБ, 218х135х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41 | 2162.40 руб. | звоните | звоните
Соната-Т 100-3/1 Вт -Л исп. 2 | 401-270 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 160-16000 Гц, 84±7 дБ, 180х180х56мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 1772.40 руб. | звоните | звоните
Соната-ТЛ-100В 3/5 Вт | 401-268 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5 Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 86±10 дБ, 240х150х84мм, 0.8кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии | 2209.20 руб. | звоните | звоните
Соната-3 (3Вт/4Ом) (чёрный корпус) | 472-567 | Оповещатель речевой для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Громкоговоритель выпускается в корпусе для настенного монтажа., 3Вт, 4 Ом, 100-15000 Гц, 97дБ, 160х265х73 мм, 0.47кг, -30..+55С, IP 41. | 1281.60 руб. | звоните | звоните
Соната-У (черный корпус) | 472-562 | Активный речевой оповещатель представляет из себя усилитель звуковой частоты со встроенным динамиком и предназначен для усиления и воспроизведения звукового сигнала поступающего от речевого оповещателя СОНАТА-М в системах оповещения (СОУЭ). 12В, 250мА, 3 Вт, 96дБ, 160х265х73мм, 0.45кг, -10..+50С, IP 41 | 1899.60 руб. | звоните | звоните
Соната-5 исп.2 (8 Ом) | 421-453 | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 160-16000 Гц, 86±10%дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 1302.00 руб. | звоните | звоните
Соната-3-Л исп. 2 (4 Ом) | 421-450 | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 1153.20 руб. | звоните | звоните
Соната ТЛ-100-5/10 Вт исп.2 | 475-885 | Оповещатель речевой со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5 Вт или 10 Вт, 160-16000 Гц, 102дБ, 200х95 мм, 0.72кг, -10..+50С, IP 41. потолочное испонение. Функция контроля линий. | 3210.00 руб. | звоните | звоните
Соната-М (черный корпус) | 472-563 | Соната-М (черный корпус) Речевой оповещатель с одним записанным речевым сообщением длительностью-8 сек., 12В, 3Вт, 250мА, 96дБ, 160х265х73мм, 0.45кг, -10..+50С, IP 41. Оповещатель выпускается с записанным сообщением Внимание! Пожарная тревога, срочно всем покинуть помещение! | 3240.00 руб. | звоните | звоните
Соната-3 (3Вт/8Ом) (черный корпус) | 472-569 | Оповещатель речевой для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Громкоговоритель выпускается в корпусе для настенного монтажа. 3Вт, 8 Ом, 100-15000 Гц, 97дБ, 160х265х73 мм, 0.47кг, -30..+55С, IP 41. | 1281.60 руб. | звоните | звоните
Соната-3-Л (3Вт/4Ом) (черный корпус) | 472-568 | Оповещатель речевой пожарный для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции, 3Вт, 4 Ом, 100-15000 Гц, 97дБ, 160х265х73 мм, 0.47кг, -30..+55С, IP 41. Функция контроля линий. | 1297.20 руб. | звоните | звоните
Соната-3-Л (3Вт/8Ом) (черный корпус) | 472-570 | Оповещатель речевой для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции, 3Вт, 8 Ом, 100-15000 Гц, 97дБ, 160х265х73 мм, 0.47кг, -30..+55С, IP 41. Функция контроля линий. | 1297.20 руб. | звоните | звоните
Соната-3 исп.2 (4 Ом) | 421-445 | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 1114.80 руб. | звоните | звоните
Звуковые оповещатели производства ВИСТЛ
Гром-24 | 401-249 | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 20.4-27.8В, 35мА, 105дБ, 98х98х40мм, 0.07кг, -30С..+55С, IP 55. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости! | 293.67 руб. | звоните | звоните
(c) 24.06.2025 ООО Деан СБ ОП Актив