## aktivsb.ru
GSM коммуникаторы производства Сибирский Арсенал | 467-661 | Wi-Fi коммуникатор системы передачи извещений ГОРИЗОНТ / ЛАВИНА предназначен для использования в составе прибора приёмно-контрольного и управления охранно-пожарного, объектового Гранит-24. Коммуникатор обеспечивает передачу извещений по сетям Wi-Fi / Ethernet от объектового прибора Гранит-24 на пульт централизованного наблюдения ГОРИЗОНТ / ЛАВИНА и имеет возможность для удалённого программирования этого прибора. | 1665.00 руб. | звоните | звоните
aktivsb.ru
GE коммуникатор | 434-501 | Коммуникатор в объектовые приборы Гранит-3С,-5С,-8С,-12С для передачи информации, программирования и управления приборами удаленно по каналам связи GPRS и Etherne | 2835.00 руб. | звоните | звоните
GE коммуникатор (24) | 452-955 | системы передачи извещений ГОРИЗОНТ / ЛАВИНА | 2370.00 руб. | звоните | звоните
GSM контроллеры и приборы универсальные производства Сибирский Арсенал
Гранит-5А GSM | 406-361 | Прибор приемно-контрольный 5 ШС, I-шс. 1.5 мА; 3 вых."ОК": ОПВ-1А, ЛМП-0.2А, СИР-0.3А; ПЦН 1,2,4 - 100В/0.15А, ПЦН 3 - 250В/3А; вых.пит. 12В/1.5А при налич.АКБ; U-пит. 110...242В, Р-потр. 15ВА; под АКБ 12В/7Ач, возм. подкл. внешнего РИП 12В. 2 SIM карты, оповещение по GSM (голос, SMS) до 16 номеров, внутр. GSM-антенна SMА управление кнопками на пан.прибора, ключами ТМ (до 64), SMS-командами, DTMF-командами, программирование через micro-USB, подключение выносного микрофона и 2-х термодатчиков. IP40, t-раб. -30...+50°С, габ.размеры 250х210х80 мм. В комплекте пласт.считыватель ТМ, 2 ключа ТМ. | 14935.00 руб. | звоните | звоните
Гранит-12А GSM | 406-366 | Прибор приемно-контрольный 12 ШС, I-шс. 1.5 мА; 3 вых."ОК": ОПВ-1А, ЛМП-0.2А, СИР-0.3А; ПЦН 1,2,4 - 100В/0.15А, ПЦН 3 - 250В/3А; вых.пит. 12В/1.5А при налич.АКБ; U-пит. 110...242В, Р-потр. 15ВА; под АКБ 12В/7Ач, возм. подкл. внешнего РИП 12В. 2 SIM карты, оповещение по GSM (голос, SMS) до 16 номеров, внутр. GSM-антенна SMА управление кнопками на пан.прибора, ключами ТМ (до 64), SMS-командами, DTMF-командами, программирование через micro-USB, подключение выносного микрофона и 2-х термодатчиков. IP40, t-раб. -30...+50°С, габ.размеры 250х210х80 мм. В комплекте пласт.считыватель ТМ, 2 ключа ТМ. | 17325.00 руб. | звоните | звоните
Лидер GSM | 420-061 | Прибор управления доступом по GSM-каналу ЛИДЕР GSM осуществляет управление оборудованием доступа по каналам связи GSM, а также контроль состояния устройств и передачу информации об изменении состояния на телефоны оповещения. Электропитание прибора от внешнего источника питания 12 В или 24 В (от источника питания управляемого оборудования). | 10320.00 руб. | звоните | звоните
Гранит-8А GSM | 406-362 | Прибор приемно-контрольный 8 ШС, I-шс. 1.5 мА; 3 вых."ОК": ОПВ-1А, ЛМП-0.2А, СИР-0.3А; ПЦН 1,2,4 - 100В/0.15А, ПЦН 3 - 250В/3А; вых.пит. 12В/1.5А при налич.АКБ; U-пит. 110...242В, Р-потр. 15ВА; под АКБ 12В/7Ач, возм. подкл. внешнего РИП 12В. 2 SIM карты, оповещение по GSM (голос, SMS) до 16 номеров, внутр. GSM-антенна SMА управление кнопками на пан.прибора, ключами ТМ (до 64), SMS-командами, DTMF-командами, программирование через micro-USB, подключение выносного микрофона и 2-х термодатчиков. IP40, t-раб. -30...+50°С, габ.размеры 250х210х80 мм. В комплекте пласт.считыватель ТМ, 2 ключа ТМ. | 15470.00 руб. | звоните | звоните
Гранит-3А GSM | 406-363 | Прибор приемно-контрольный 3 ШС, I-шс. 1.5 мА; 3 вых."ОК": ОПВ-1А, ЛМП-0.2А, СИР-0.3А; ПЦН 1,2,4 - 100В/0.15А, ПЦН 3 - 250В/3А; вых.пит. 12В/1.5А при налич.АКБ; U-пит. 110...242В, Р-потр. 15ВА; под АКБ 12В/7Ач, возм. подкл. внешнего РИП 12В. 2 SIM карты, оповещение по GSM (голос, SMS) до 16 номеров, внутр. GSM-антенна SMА управление кнопками на пан.прибора, ключами ТМ (до 64), SMS-командами, DTMF-командами, программирование через micro-USB, подключение выносного микрофона и 2-х термодатчиков. IP40, t-раб. -30...+50°С, габ.размеры 250х210х80 мм. В комплекте пласт.считыватель ТМ, 2 ключа ТМ. | 14240.00 руб. | звоните | звоните
Радиоканальные устройства Сибирский Арсенал Лидер производства Сибирский Арсенал
Лидер | 118-011 | Комплект: 2-канальный, приемник + 2 брелка, 2 реле, 200м, 433,92 Мгц, до 20 брелков на один канал | 4510.00 руб. | звоните | звоните
Лидер-5 | 482-503 | Устройство радиоуправления состоит из приёмопередатчика радиоуправления Лидер-5 и брелка управления радиоканального Б 4-Р и предназначено для управления электромеханическими устройствами управления доступом (шлагбаумы, цепные барьеры, домовые калитки, автоматические ворота различных типов и т.п.). Дополнительно устройство работает с приёмно-контрольными приборами в качестве тревожной кнопки и/или ключа охраны. Приёмопередатчик Лидер-5, так же может управляться радиоканальными брелками Б3-РМ и радиоканальными кодонаборными панелями ПОРТАЛ-Р. До 1000 брелков позволяет использовать система Лидер-5. Она адаптирована для использования в российских условиях, легко подключается и настраивается. | 4050.00 руб. | звоните | звоните
Лидер вар.2 | 400-531 | Тревожная радиокнопка, 1 канал, 100-150м, 434 МГц, 2 брелока, 1 реле (3 А), два режима работы на канал: а) режим коммутации (управление внешними устройствами);б) импульсный режим (передача сигнала "Тревога"), дальность 100-150 метров, диапазон рабочих температур: от минус 20 до плюс 50, напряжение питания приемника: 9-15В | 3770.00 руб. | звоните | звоните
Радиоканальная сигнализация Сибирский Арсенал ВС-ВЕКТОР-АР производства Сибирский Арсенал
ВС-ПК ВЕКТОР-С (WiFi) | 438-719 | Объектовый прибор, 12 зон, Wi-Fi ,передача извещений в формате SurGard, встроенный аккумулятор. | 8730.00 руб. | звоните | звоните
Шлейф-Р | 478-050 | Двухзонное радиоканальное устройство | 2510.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ПК ВЕКТОР-С (WiFi+GE) | 438-720 | Объектовый прибор, 12 зон, Wi-Fi ,GSM канал связи, удаленное програмирование, обратный канал (запрос сост., постановка/снятие, управление ПЦН), встроенный аккумулятор. | 11540.00 руб. | звоните | звоните
Комплекты GSM сигнализации для офиса производства Сибирский Арсенал
X-801 | 433-480 | Комплект беспроводной GSM-сигнализации Х801 на базе прибора GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР для самостоятельного оборудования дома, офиса, магазина, дачи, гаража современной системой охранной сигнализации, которая при тревоге оповестит Вас на сотовый телефон. Комплект Х801 является охранно-пожарным, имеющим в своём составе охранные датчики и датчик дыма со встроенной охранной сиреной. Состав комплекта: GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР, брелок Б 4-Р-2 шт., извещатель ОПТИМИСТ-Р-3 шт., извещатель ВС-СМК ВЕКТОР, извещатель ИП212-230Р ДИП-230Р ВЕКТОР | 28860.00 руб. | звоните | звоните
Комплекты GSM сигнализации для частного дома производства Сибирский Арсенал
X-800 | 433-479 | Комплект беспроводной GSM-сигнализации Х800 на базе прибора GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР для самостоятельного оборудования дома, офиса, магазина, дачи, гаража современной системой охранной сигнализации, которая при тревоге оповестит Вас на сотовый телефон. Комплект Х800 является охранным, имеющим в своём составе охранные датчики и сирену для оповещения о тревоге на объекте. Состав комплекта: GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР, брелок Б 4-Р-2 шт., извещатель ОПТИМИСТ-Р-3 шт., извещатель ВС-СМК ВЕКТОР, оповещатель ВОСХОД-Р-024 | 26630.00 руб. | звоните | звоните
Проводные микрофоны для систем оповещения производства Сибирский Арсенал
Рокот-5 МС | 412-830 | Микрофонная станция для прибора Рокот-5 ПУО, напряжение питания 12 В (от прибора), потребляемая мощность 1 Вт, длина линии связи 150 м кабелем типа «витая пара» с вилками RJ-45 с каждой стороны, степень защиты оболочкой IP41, диапазон рабочих температур -10…+50°C, габаритные размеры 110х165х45 мм | 8160.00 руб. | звоните | звоните
Активные речевые оповещатели производства Сибирский Арсенал
Рокот | 208-007 | речевой оповещатель, 2 сообщения по 8 сек, 10Вт | 3915.00 руб. | звоните | звоните
Датчики для автономной GSM сигнализации производства Сибирский Арсенал
Брелок для Полюс-GSM | 410-004 | Дополнительный магнитный брелок для Полюс GSM. | 135.00 руб. | звоните | звоните
Призма-С | 406-348 | Радиоканальный комбинированный оповещатель (свет + сирена) для EXPRESS GSM вер.2. | 2740.00 руб. | звоните | звоните
GSM датчик производства Сибирский Арсенал
ДИП GSM (ИП 212-63А-GSM) | 411-755 | Дымовой пожарный извещатель с GSM-оповещением на мобильный телефон владельца. При задымлении отправляет SMS и делает дозвон. Автономное питание-до 3 лет, до 6 тел. номеров -для оповещения, встроенная сирена 85 дБ. Солидарная работа-клеммы для подключения до 10 шт.автономных извещателей ИП212-63А, позволяет увеличивать площадь покрытия. | 6640.00 руб. | звоните | звоните
Полюс GSM КОНТАКТ | 433-481 | Контролирует состояние контактов реле (замкнуты/разомкнуты) какого-либо внешнего устройства. Когда состояние этих контактов изменяется (размыкаются либо замыкаются), Полюс GSM ПЦН отправляет сигнал о тревоге (звонок, SMS) на телефон хозяина (до 6 номеров) | 5695.00 руб. | звоните | звоните
Полюс GSM Термо | 410-023 | Датчик температуры с GSM оповещением на телефон хозяина (до 6 номеров). Раздельный контроль встроенного и выносного датчиков температуры. Автономная работа (от батареи) – до 1 года. Постановка на охрану при подаче питания. | 6880.00 руб. | звоните | звоните
Приемно-контрольные приборы производства Сибирский Арсенал
Гранит-24 | 088-030 | Прибор приемно-контрольный 24 ШС, 4 выхода ПЦН, 4 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, напряжение питания 220 В, подАКБ 7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -30…+50°С, 285х105х33 мм | 12525.00 руб. | звоните | звоните
Гранит-12 с IP-регистратором | 406-379 | Прибор приемно-контрольный 12 шлейфов сигнализации, поддержка работы с ключами Touch Memory; встроенный резервированный источник питания под аккумулятор 7 Ач, программирование через ПК (USB). Встроенный регистратор событий с доступом по Ethernet | 13125.00 руб. | звоните | звоните
Кварц, вариант 1 | 087-027 | Прибор приемно-контрольный охранный, 1ШС, напряжение в шлейфе сигнализации18±2 В, суммарная токовая нагрузка в шлейфе1,5 мА, встроенный звуковой сигнализатор с возможностью отключения, управление ключами TouchMemory, контроль линии управления, два выхода звукового и светового оповещателей с контролем, два выхода оптореле, два выхода питания извещателей (один отключаемый), напряжение питания 187...242 В, под аккумулятор 12 В / 1,2 Ач, степень защиты оболочкой IP41, диапазон рабочих температур -30...+55°С, габаритные размеры 185 150 55 мм | 4230.00 руб. | звоните | звоните
Гранит-3 Эк | 413-567 | Прибор приемно-контрольный 3 ШС, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, напряжение питания 220 В, подАКБ 4,5/7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -40…+50°С, 250х210х80 мм | 7320.00 руб. | звоните | звоните
Гранит-16 | 088-028 | Прибор приемно-контрольный 16 ШС, 4 выхода ПЦН, 4 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, напряжение питания 220 В, подАКБ 7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -30…+50°С, 285х105х33 мм | 11035.00 руб. | звоните | звоните
Гранит-5 с IP-регистратором | 406-377 | Прибор приемно-контрольный Гранит-5 / 5 шлейфов сигнализации, поддержка работы с ключами Touch Memory; встроенный резервированный источник питания под аккумулятор 7 Ач, программирование через ПК (USB). Встроенный регистратор событий с доступом по Ethernet | 12505.00 руб. | звоните | звоните
Гранит-9 Эк | 413-569 | Прибор приемно-контрольный 9 ШС, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, напряжение питания 220 В, подАКБ 4,5/7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -40…+50°С, 250х210х80 мм | 8645.00 руб. | звоните | звоните
Гранит-6 Эк | 413-568 | Прибор приемно-контрольный 6 ШС, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, напряжение питания 220 В, подАКБ 4,5/7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -40…+50°С, 250х210х80 мм | 7920.00 руб. | звоните | звоните
Гранит-5C (Wi-Fi) | 434-506 | Объектовый прибор, 5 зон, Wi-Fi коммуникатор, передача извещений в формате SurGard, РИП под АКБ 7Ач | 10675.00 руб. | звоните | звоните
Гранит-12C (Wi-Fi) | 434-502 | Объектовый прибор, 12 зон, Wi-Fi коммуникатор, передача извещений в формате SurGard, РИП под АКБ 7Ач | 12015.00 руб. | звоните | звоните
Гранит-3C (Wi-Fi) | 434-504 | Объектовый прибор, 3 зоны, Wi-Fi коммуникатор, передача извещений в формате SurGard, РИП под АКБ 7Ач | 9860.00 руб. | звоните | звоните
Гранит-8 | 400-188 | Прибор приемно-контрольный 8 ШС, 1 вход УДП, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, вход microUSB, вход внешнего РИП, напряжение питания 220 В, подАКБ 4/7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -30…+50°С, 250х210х80 мм | 9460.00 руб. | звоните | звоните
Гранит-3 | 400-187 | Прибор приемно-контрольный 3 ШС, 1 вход УДП, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, вход microUSB, вход внешнего РИП, напряжение питания 220 В, подАКБ 4/7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -30…+50°С, 250х210х80 мм | 8425.00 руб. | звоните | звоните
Гранит-12 | 400-190 | Прибор приемно-контрольный 12 ШС, 1 вход УДП, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, вход microUSB, вход внешнего РИП, напряжение питания 220 В, подАКБ 4/7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -30…+50°С, 250х210х80 мм | 10000.00 руб. | звоните | звоните
Гранит-5 | 400-083 | Прибор приемно-контрольный 5 ШС, 1 вход УДП, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, вход microUSB, вход внешнего РИП, напряжение питания 220 В, подАКБ 4/7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -30…+50°С, 250х210х80 мм | 8835.00 руб. | звоните | звоните
Гранит-8C (Wi-Fi) | 434-508 | Объектовый прибор, 8 зон, Wi-Fi коммуникатор, передача извещений в формате SurGard, РИП под АКБ 7Ач | 11225.00 руб. | звоните | звоните
Кварц | 438-007 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 1 зона, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 1,2 Ач. Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный, 12 шлейфов сигнализации, передача информации на ПЦН осуществляется по сетям ETHERNET (Internet, локальные сети) с помощью WiFi-коммуникатора и ETHERNET или GSM/GPRS с помощью GE-коммуникатора. Предназначен для работы в составе систем передачи извещений Горизонт и ЛАВИНА в качестве объектовых приборов. ППКУОП обеспечивает централизованную и локальную охрану объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными передачей информации о тревожных сообщениях и прочих событиях на специально оборудованный пульт централизованного наблюдения. | 4230.00 руб. | звоните | звоните
Гранит-20 | 444-672 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный | 11590.00 руб. | звоните | звоните
Картоприемники производства Сибирский Арсенал
SA-310K | 420-058 | Устройство автоматического сбора Proximity-карт, встроенный считыватель, 500 карт. Цвет серый. | 56275.00 руб. | звоните | звоните
Модули индикации, блоки реле для ППКОП производства Сибирский Арсенал
БРВ | 400-528 | Блок Реле Внешний. Перекидное реле =24В / ~250 В, 6 А, управляющее напряжение: 10-14 В, упр. ток: 30...40 мА, предохранитель, индикация | 650.00 руб. | звоните | звоните
Внешний блок реле ПЦН БР-24 для Гранит-16 и | 465-347 | Внешний блок реле ПЦН БР-24 для Гранит-16 и Гранит-24 | 7500.00 руб. | звоните | звоните
Приборы управления речевым оповещением производства Сибирский Арсенал
Рокот-4 | 208-026 | Прибор управления речевой, 2 линии оповещения по 8 акустических систем, вход ГО и ЧС | 4305.00 руб. | звоните | звоните
Рокот-5 ПУО-100 | 440-584 | Прибор управления оповещением, 200Вт, 100 В, 2 зоны оповещения, 4 линии оповещения, 2 линии светового оповещения с защитой от перегрузки и КЗ, 3 лин. входа, 3 лин. входа, 1 лин. выход, выход контроля неиспр., вход ГО и ЧС, 4 заводских сообщения, 4 польз. сообщения, 5 сообщ. для трансляции по расписанию, тангента, часы реального времени, работа по расписанию, web-интерфейс, Имеется режим трансляции музыкальных композиций с MicroSG или USB-Flash, интернет-радио и потоковое вещание через WEB-интерфейс, подключение доп. усилителей Рокот-5 УМ (до 4 шт.), встроенный РИП (под АКБ 2шт х 12Ач). Настольное исполнение, в комплекте крепеж для 19”-стойки. | 56330.00 руб. | звоните | звоните
Рокот-2 | 208-010 | Прибор управления, 2 акустических канала (2х24Вт), 5 сообщ. по 23 сек., микрофонный вход | 12515.00 руб. | звоните | звоните
Рокот-3 вар.3 | 406-360 | Прибор управления оповещением со встроенной акустической системой, 2 сообщ. по 8 сек., 3 Вт, функция синхронной работы в одной линии оповещения | 2260.00 руб. | звоните | звоните
Рокот-5 ПУО-30 | 442-031 | Прибор управления оповещением, 120Вт, 30В, 2 зоны оповещения, 4 линии оповещения, 2 линии светового оповещения с защитой от перегрузки и КЗ, 3 лин. входа, 1 лин. выход, выход контроля неиспр., вход ГО и ЧС, 4 заводских сообщения, 4 польз. сообщения, 5 сообщ. для трансляции по расписанию, тангента, часы реального времени, работа по расписанию, web-интерфейс, Имеется режим трансляции музыкальных композиций с MicroSG или USB-Flash, интернет-радио и потоковое вещание через WEB-интерфейс, подключение доп. усилителей Рокот-5 УМ (до 4 шт.), встроенный РИП (под АКБ 2шт х 12Ач). Настольное исполнение, в комплекте крепеж для 19”-стойки. | 53220.00 руб. | звоните | звоните
Датчики температуры к GSM сигнализации производства Сибирский Арсенал
DS18B20 | 431-255 | Температурный датчик | 2305.00 руб. | звоните | звоните
Датчики протечки производства Сибирский Арсенал
Датчик протечки воды (3,5 мм) | 427-200 | Датчик протечки воды предназначен для совместной работы с приборами производства ООО НПО и ООО НПП Версет, имеющими разъём для подключения jack 3,5 мм. | 925.00 руб. | звоните | звоните
ИК датчики движения производства Сибирский Арсенал
Рапид-10 вар.2 | 414-953 | ИК извещатель, 15 м, от –30˚С, компактный корпус, без тампера, кронштейн, 14 мА, антисаботажная зона, регулировка чувствительности | 1025.00 руб. | звоните | звоните
Рапид-3, вариант 2 | 070-164 | ИК извещатель, 15м, от -30°С, кронштейн, тампер, питание по шлейфу, 70 мкА, антисаботажная зона | 1060.00 руб. | звоните | звоните
РАПИД (ИО-409-28) | 070-067 | ИК извещатель, 18м, от -30°С, с кронштейном | 910.00 руб. | звоните | звоните
Photo Express Solo | 420-072 | Беспроводной автономный сигнализатор Photo Express Solo + 1 радиоканальный брелок. Определяет движение в охраняемой зоне (до 10 м), делает фото помещения в момент тревоги (до 16 шт.) и помещает их на встроенную microSD-карту (приобретается отдельно). | 9575.00 руб. | звоните | звоните
Рапид вариант 2 | 070-166 | ИК извещатель, 18м, от -30°С, без тампера, кронштейна | 860.00 руб. | звоните | звоните
Внешние антенны GSM производства Сибирский Арсенал
GSM FME 902 | 420-003 | внешняя антенна, 9 дБ | 2485.00 руб. | звоните | звоните
GSM SMA 905 | 420-007 | внешняя антенна, 5 дБ | 1680.00 руб. | звоните | звоните
GSM FME 901 | 420-002 | внешняя антенна, 7 дБ | 2315.00 руб. | звоните | звоните
GSM SMA 902 | 420-006 | внешняя антенна, 9 дБ | 2065.00 руб. | звоните | звоните
GSM SMA 901 | 420-005 | внешняя антенна, 7 дБ | 2020.00 руб. | звоните | звоните
GSM FME 905 | 420-004 | внешняя антенна, 5 дБ | 2130.00 руб. | звоните | звоните
Усилители мощности трансляционные производства Сибирский Арсенал
Рокот-5 УМ-100 | 440-585 | Усилитель мощности, 120Вт, 100В, 2 зоны оповещения, 4 линии оповещения, цифровая линия управления, 2 линии светового оповещения с защитой от перегрузки и КЗ, линия контроля неисправности, встроенный РИП (под АКБ 2шт х 12Ач). Настольное исполнение, в комплекте крепеж для 19”-стойки. | 42890.00 руб. | звоните | звоните
Рокот-5 УМ-30 | 442-032 | Усилитель мощности, 120Вт, 30В, 2 зоны оповещения, 4 линии оповещения, 2 линии светового оповещения с защитой от перегрузки и КЗ, встроенный РИП (под АКБ 2шт х 12Ач). Настольное исполнение, в комплекте крепеж для 19”-стойки. | 39615.00 руб. | звоните | звоните
Источники бесперебойного питания производства Сибирский Арсенал
Парус-12-2П (Парус-5П) | 402-873 | Источник вторичного электропитания резервированный 12В, 2 А, под аккумулятор 7 Ач, пластиковй корпус | 4400.00 руб. | звоните | звоните
Парус-24-2,2М (Парус-7М) | 402-875 | Источник вторичного электропитания резервированный 24 В, 2.2 А, под аккумуляторы (7+7) / (12+12) Ач, металлический корпус | 6890.00 руб. | звоните | звоните
Парус-12-1П исп. 2 (Парус-4П 2) | 402-872 | Источник вторичного электропитания резервированный 12В, 1 А, под аккумулятор 7 Ач, пластиковй корпус | 3530.00 руб. | звоните | звоните
Парус-12-1П исп. 1 (Парус-4П 1) | 402-871 | Источник вторичного электропитания резервированный 12В, 1 А, под аккумулятор 1,2 Ач, пластиковй корпус | 2865.00 руб. | звоните | звоните
Парус-12-4,5М (Парус-6М) | 402-874 | Источник вторичного электропитания резервированный 12 В, 4.5 А, под аккумулятор 7 / 12 Ач, металлический корпус | 5975.00 руб. | звоните | звоните
ЛИКВИДАЦИЯ ОСТАТКОВ производства Сибирский Арсенал
Карат БР-4 | 112-037 | блок реле 4 реле 3А/~250/=36, внешнее питание, индикация, контроль, предназначен для расширения возможностей системы Карат с БИУ TFT | 600.00 руб. | звоните | звоните
Считыватели Touch Memory производства Сибирский Арсенал
Порт TM вар.3 Считыватель | 417-544 | Считыватель передает код электронных ключей Touch Memory (ТМ) в приемно-контрольный прибор (ПКП). Совместим со всеми ПКП, работающими с ключами ТМ. Считыватель обеспечивает надежное считывание кода ключа. Идет в комплекте с приемно-контрольными приборами НПО «Сибирский Арсенал». | 280.00 руб. | звоните | звоните
Табло производства Сибирский Арсенал
Призма-102 вар. 03 Запасный выход | 420-065 | Световой указатель Запасный выход, 12 В, 20 мА, металлический корпус | 620.00 руб. | звоните | звоните
Призма-102 вар. 04 Автоматика откл | 420-066 | Световой указатель Автоматика отключена, 12 В, 20 мА, металлический корпус | 620.00 руб. | звоните | звоните
Призма-102 вар. 05 Порошок уходи | 420-067 | Световой указатель Порошок уходи, 12 В, 20 мА, металлический корпус | 620.00 руб. | звоните | звоните
Призма-102 вар. 06 Порошок не входи | 420-068 | Световой указатель Порошок не входи, 12 В, 20 мА, металлический корпус | 620.00 руб. | звоните | звоните
Призма-102 вар. 02 Вправо | 420-064 | Световой указатель Вправо, 12 В, 20 мА, металлический корпус | 620.00 руб. | звоните | звоните
Призма-102 Выход | 108-083 | световое табло &quot;Выход&quot;, 12В, 20мА | 620.00 руб. | звоните | звоните
Призма-102 вар. 01 Влево | 420-063 | Световой указатель Влево, 12 В, 20 мА, металлический корпус | 620.00 руб. | звоните | звоните
Призма-302-12-00 Выход | 409-988 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой, с питанием 12В, средний потребляемый ток по входу «сирена» 150 мА, максимальный потребляемый ток по входу «лампа» до 40 мА, 80 дБ, односторонний, размеры 300*135*35 мм, надпись Выход | 945.00 руб. | звоните | звоните
Призма-301-12 Выход | 409-959 | Призма-301-12 Выход Оповещатель охранно-пожарный световой, с питанием 12В, 40 мА | 590.00 руб. | звоните | звоните
Пультовое оборудование GSM производства Сибирский Арсенал
Портал-Л | 420-080 | Кодонаборная панель, считыватель Proximity-карт, радиоканальных брелков БН-Л-33, ключей Touch Memory. Передает код в ПО Лавина 6.3.6 и KeyProg 2.1.0. Подключение через USB. | 4650.00 руб. | звоните | звоните
Портал-Т | 420-081 | Считыватель Proximity-карт. Передает код карты в ПО Лавина 6.3.6 и выше и KeyProg 2.1.0. Подключение через USB. | 2015.00 руб. | звоните | звоните
Кварц Л. вер.3 (с брелоком) | 431-576 | Объектовый прибор, канал GSM, GPRS (2 SIM), 1 зона, РИП под АКБ 1,2 Ач (работает с ПО Лавина 6.2.1 и выше). Вариант с трансивером и брелоком | 12425.00 руб. | звоните | звоните
Громкоговорители, колонки производства Сибирский Арсенал
АС-4-2 | 412-996 | Акустическая система настенная (настенный громкоговоритель) 0,5 Вт/ 3 Вт/ 5 Вт, 200 Гц-5 кГц, 30/100 В, пластик, ткань, 140х200х67 мм, IP40 | 2065.00 руб. | звоните | звоните
АС-3-2 | 202-092 | настенная акустическая система, 5 Вт, 84-88 дБ, согл. трансформатор | 1165.00 руб. | звоните | звоните
АС-3-1 | 202-094 | настенная акустическая система, 5 Вт, 4 Ом, 90-94 дБ | 1065.00 руб. | звоните | звоните
АС-2-2 | 201-018 | Акустическая система настенная для воспроизведения сообщений в системе речевого пожарного оповещения РОКОТ, 5 Вт. | 1585.00 руб. | звоните | звоните
АС-2-1 | 201-012 | модуль акустический, 5 Вт, -10°_+55°С | 1450.00 руб. | звоните | звоните
АС-3-3 | 202-093 | Потолочная акустическая система, 5 Вт, 4 Ом, 90-94 дБ | 1105.00 руб. | звоните | звоните
АС-3-4 | 202-091 | Потолочная акустическая система, 5 Вт, 84-88 дБ, согл. трансформатор | 1195.00 руб. | звоните | звоните
АС-5 | 414-954 | Акустическая система потолочная (потолочный громкоговоритель) 0,5 Вт/ 3 Вт/ 5 Вт, 120 Гц-12 кГц, 100 В, пластик, G180х105 мм, IP41 | 2725.00 руб. | звоните | звоните
Кодовые панели производства Сибирский Арсенал
Портал-К | 420-079 | Кодонаборная панель. Управление звонком, электрозамком. Подсветка кнопок. | 1080.00 руб. | звоните | звоните
Портал-У | 420-082 | Кодонаборная панель, считыватель Proximity-карт, радиоканальных брелков БН-Л-33, ключей Touch Memory. Управление звонком, электрозамком. Подсветка кнопок. | 2945.00 руб. | звоните | звоните
Дымовые пожарные извещатели (2-х проводные) производства Сибирский Арсенал
ДИП-63М ИП212-63М Данко-2 | 400-193 | извещатель дымовой, оптико-электронный точечный, с индикатором,автоматическая компенсация запыленности, 75 мкА | 620.00 руб. | звоните | звоните
ДИП-63 (ИП-212-63) Данко | 095-033 | Извещатель дымовой, 9-28 V, 90 мкА | 620.00 руб. | звоните | звоните
Свето-звуковые оповещатели производства Сибирский Арсенал
Призма-200 | 058-018 | оповещатель свето-звуковой 12В, 30мА | 840.00 руб. | звоните | звоните
Призма-202 | 406-345 | Оповещатель комбинированный светозвуковой, 12 В, компактный корпус. | 840.00 руб. | звоните | звоните
Призма-201 | 058-034 | компактный уличн. вандалозащищ. светозвуковой оповещатель, 12В | 955.00 руб. | звоните | звоните
Световые оповещатели производства Сибирский Арсенал
Призма-100 | 058-011 | Оповещатель световой 12В, 30мА | 290.00 руб. | звоните | звоните
Ручные пожарные извещатели (ИПР) производства Сибирский Арсенал
ИП 535-8А | 415-779 | ручной пожарный извещатель, IP41, встроенные компоненты для подключения без внешней обвязки к приборам Циркон, Карат, Гранит, Кварц, Пирит | 680.00 руб. | звоните | звоните
Автономные пожарные извещатели производства Сибирский Арсенал
ИП 212-63А | 408-401 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный, автономный, 85 дБ (тонально-модулированный прерывистый звуковой сигнал), контакты для подключения внешнего шлейфа (ИП 212-63А до 10 шт), элемент питания 3 В CR123A, IP40, t-раб.-10...+50°С, 105х50 мм. Работа с ДИП-GSM | 1310.00 руб. | звоните | звоните
Вибрационные и емкостные охранные извещатели производства Сибирский Арсенал
Полюс-G mini | 414-951 | Извещатель вибрационный и наклона. Контроль взлома и хищения банкоматов, сейфов, разрушения строительных конструкций, обнаружение отклонения от вертикали относительно любого начального положения. | 1435.00 руб. | звоните | звоните
Датчики разбития стекла производства Сибирский Арсенал
ИО 329-17 Сонар | 402-864 | Извещатель охранный поверхностный звуковой, встроенный тампер, дискретная регулировка чувствительности. | 1110.00 руб. | звоните | звоните
Магнитоконтактные датчики (герконы) производства Сибирский Арсенал
ИО 102-32 Полюс-2 | 409-292 | извещатель магнитоконтактный, накладной, НЗ, для металлических поверхностей, t-раб.-50...+50°С, габаритные размеры 16x18x57 мм | 285.00 руб. | звоните | звоните
Тепловые пожарные извещатели производства Сибирский Арсенал
ИП 101-3А-А3R | 101-051 | Тепловой максимально-дифференциальный с внутренним индикатором, 2-х проводный, t-сраб.70°С, изменение t=5°C/мин, U-шс.10...25В, I-деж.60мкА, IP30, t-раб.-10...+55°С, D65х35мм. | 395.00 руб. | звоните | звоните
ИП 101-1А-А3 | 101-039 | Извещатель тепловой максимальный 70°С с индикатором, 50 мкА | 365.00 руб. | звоните | звоните
ИП 101-1А-А1 | 415-078 | Извещатель тепловой максимальный 70°С с индикатором, 50 мкА | 365.00 руб. | звоните | звоните
(c) 04.07.2025 ООО Деан СБ ОП Актив