## aktivsb.ru
Доп. оборудование к Линейным извещателям производства ДИП-Интеллект | 412-921 | Сервисное оборудование для юстировки | 7838.40 руб. | звоните | звоните
aktivsb.ru
БКТВ-01 | 004-336 | Блок питания цепей подогрева рефлекторов-отражателей (типа Б-П) извещателей пожарных дымовых оптико-электронных линейных ИПДЛ-152, напряжение питания 16…28 В, ток потребления не более 5 А (при полной нагрузке), диапазон рабочих температур -40…+55°С, габаритные размеры 166х144х46 мм. | 9163.20 руб. | звоните | звоните
Тестеры для извещателей производства ДИП-Интеллект
Тестер ИПДЛ-152 | 412-920 | Сервисное оборудование для юстировки и технического обслуживания | 9163.20 руб. | звоните | звоните
Линейные пожарные извещатели производства ДИП-Интеллект
ИП 212-152ЛМД-П (30-120м) | 412-912 | Извещатель однопозиционный четырехпроводный с подогревом. Ток, потребляемый извещателями в режиме «Норма»: не более 0,5 мА; Выходные цепи Ключ 5,5 мА, Ключ 7,5 мА, Ключ 30 мА, Ключ «Неисправность» | 28372.80 руб. | звоните | звоните
ИП 212-152ЛМД-П (25-100м) | 412-911 | Извещатель однопозиционный четырехпроводный с подогревом. Ток, потребляемый извещателями в режиме «Норма»: не более 0,5 мА; Выходные цепи Ключ 5,5 мА, Ключ 7,5 мА, Ключ 30 мА, Ключ «Неисправность» | 22190.40 руб. | звоните | звоните
ИП212-152ЛМ (ИПДЛ-152ЛМ) 5-60 м. | 004-339 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный однопозиционный с одним рефлектором-отражателем типа СМ и одним типа М, расстояние между приемником и передатчиком 5…60 м. | 15069.60 руб. | звоните | звоните
ИП212-152ЛМ (ИПДЛ-152ЛМ) 25-100 м. | 004-337 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный однопозиционный с двумя рефлекторами-отражателями типа Б, расстояние между приемником и передатчиком 25…100 м. | 19154.40 руб. | звоните | звоните
ИП 212-152ЛМД-П (20-80м) | 412-910 | Извещатель однопозиционный четырехпроводный с подогревом. Ток, потребляемый извещателями в режиме «Норма»: не более 0,5 мА; Выходные цепи Ключ 5,5 мА, Ключ 7,5 мА, Ключ 30 мА, Ключ «Неисправность» | 19375.20 руб. | звоните | звоните
ИП212-152ЛМ (ИПДЛ-152ЛМ) 30-120 м. | 004-338 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный однопозиционный с четырьмя рефлекторами-отражателями типа Б, расстояние между приемником и передатчиком 30…120 м | 24177.60 руб. | звоните | звоните
ИП 212-152ЛМД (5-60м) | 412-898 | Извещатель однопозиционный двухпроводный. Ток, потребляемый извещателями в режиме «Норма»: не более 0,5 мА; Выходные цепи Ключ 5,5 мА, Ключ 7,5 мА, Ключ 30 мА, Ключ «Неисправность» | 15069.60 руб. | звоните | звоните
ИП 212-152ЛМ-П (20-80м) | 412-907 | Извещатель однопозиционный четырехпроводный с подогревом. Ток, потребляемый извещателями в режиме «Норма»: приемник не более 12 мА, передатчик не более 1,5 мА; Выходные цепи Оптореле «Пожар НРК», «Пожар НЗК», «Неиспр НЗК» | 19375.20 руб. | звоните | звоните
ИП 212-152ЛМ (20-80м) | 412-895 | Извещатель однопозиционный четырехпроводный. Ток, потребляемый извещателями в режиме «Норма»: не более 12 мА; Выходные цепи Оптореле «Пожар НРК», «Пожар НЗК», «Неиспр НЗК» | 16560.00 руб. | звоните | звоните
ИП 212-152Л-П (7-140м) | 412-906 | Извещатель двухпозиционный четырехпроводный с подогревом. Ток, потребляемый извещателями в режиме «Норма»: приемник не более 12 мА, передатчик не более 1,5 мА; Выходные цепи Оптореле «Пожар НРК», «Пожар НЗК», «Неиспр НЗК» | 19375.20 руб. | звоните | звоните
ИП 212-152ЛМ-П (25-100м) | 412-908 | Извещатель однопозиционный четырехпроводный с подогревом. Ток, потребляемый извещателями в режиме «Норма»: приемник не более 12 мА, передатчик не более 1,5 мА; Выходные цепи Оптореле «Пожар НРК», «Пожар НЗК», «Неиспр НЗК» | 22190.40 руб. | звоните | звоните
ИП 212-152ЛМ-П (30-120м) | 412-909 | Извещатель однопозиционный четырехпроводный с подогревом. Ток, потребляемый извещателями в режиме «Норма»: приемник не более 12 мА, передатчик не более 1,5 мА; Выходные цепи Оптореле «Пожар НРК», «Пожар НЗК», «Неиспр НЗК» | 28372.80 руб. | звоните | звоните
ИП 212-152ЛМД (30-120м) | 412-901 | Извещатель однопозиционный двухпроводный. Ток, потребляемый извещателями в режиме «Норма»: не более 0,5 мА; Выходные цепи Ключ 5,5 мА, Ключ 7,5 мА, Ключ 30 мА, Ключ «Неисправность» | 24177.60 руб. | звоните | звоните
ИП 212-152ЛМД (25-100м) | 412-900 | Извещатель однопозиционный двухпроводный. Ток, потребляемый извещателями в режиме «Норма»: не более 0,5 мА; Выходные цепи Ключ 5,5 мА, Ключ 7,5 мА, Ключ 30 мА, Ключ «Неисправность» | 19154.40 руб. | звоните | звоните
ИП 212-152ЛМД (20-80м) | 412-899 | Извещатель однопозиционный двухпроводный. Ток, потребляемый извещателями в режиме «Норма»: не более 0,5 мА; Выходные цепи Ключ 5,5 мА, Ключ 7,5 мА, Ключ 30 мА, Ключ «Неисправность» | 16560.00 руб. | звоните | звоните
ИП 212-152Л (7-140м) | 412-893 | Извещатель дымовой линейный. Максимальная ширина защищаемого одним извещателем пространства не более 9 м; Напряжение питания извещателей от 10 до 30 В; раб. температура от - 30 до + 55град. С (с подогревом от - 40 до + 55град. С; Ток, потребляемый извещателями в режиме «Норма»: приемник не более 12 мА, передатчик не более 1,5 мА; Выходные цепи Оптореле «Пожар НРК», «Пожар НЗК», «Неиспр НЗК» | 16560.00 руб. | звоните | звоните
(c) 23.06.2025 ООО Деан СБ ОП Актив