## aktivsb.ru
Защита видеокамер и светильников производства SLT | 449-517 | Защитный козырек для купольных видеокамер диаметром не более 90 мм, размеры 110х100 мм, оцинкованная сталь. | 1050.00 руб. | звоните | 671.00 руб.
aktivsb.ru
ЗК-18 (Защитный кожух для авар.свет. KL-90/KL-120) | 473-188 | Защитный кожух для аварийного светильника KL-90/KL-120. Вес 637гр, габаритные размеры 560*125*46мм, внутренние размеры 520*85*41 мм | 1913.00 руб. | звоните | 1501.00 руб.
ЗК-17 (Защитный кожух для аварийного свет. KL-60) | 473-187 | Защитный кожух для аварийного светильника KL-60, габаритный размер 420х125х46 мм, максимальный размер для установочного оборудования не более 380х85х41 мм, вес 0,48 кг | 1558.00 руб. | звоните | 1222.00 руб.
ЗК-2 (Защитный козырек) | 449-518 | Защитный козырек для купольных видеокамер диаметром не более 112 мм, размеры 130х110 мм, оцинкованная сталь. | 1086.00 руб. | звоните | 694.00 руб.
ЗК-4 (Защитный козырек) | 449-520 | Защитный козырек для совместной установки монтажной коробки (МК-2) и купольных видеокамер диаметром не более 90 мм, габариты, мм: 160х140. | 1220.00 руб. | звоните | 821.00 руб.
ЗР-4 | 467-382 | Защитная решетка для купольных камер | 1099.00 руб. | звоните | 860.00 руб.
ЗР-3 | 467-381 | Защитная решетка для купольных камер | 1030.00 руб. | звоните | 807.00 руб.
ЗР-2 | 467-380 | Защитная решетка для купольных камер | 961.00 руб. | звоните | 751.00 руб.
ЗК-16 (Защитный кожух для аварийного свет. KL-30) | 473-186 | Защитный кожух для аварийного светильника KL-30, габаритный размер 280х125х46 мм, максимальный размер для установочного оборудования не более 240х85х41 мм, вес 0,33 кг | 1040.00 руб. | звоните | 815.00 руб.
ЗК-3 (Защитный козырек) | 449-519 | Защитный козырек для купольных видеокамер диаметром не более 122 мм, размеры 140х120 мм, оцинкованная сталь. | 1120.00 руб. | звоните | 716.00 руб.
Защита приборов оповещения производства SLT
ЗК-8 Защитный кожух для акустической колонки | 472-471 | ЗК-8 Защитный кожух для акустической колонки, габаритный размер 350х240х90 мм, максимальный размер для установочного оборудования не более 310х200х85 мм, вес 0,65 кг | 1040.00 руб. | звоните | 815.00 руб.
ЗК-9 (Защитный кожух для акустической колонки(бол) | 473-181 | Защитный кожух для акустической колонки (большой), габаритный размер 375*270*136 мм, максимальный размер для установочного оборудования не более 335*230*130 мм, вес 0,86 кг | 1341.00 руб. | звоните | 1052.00 руб.
ЗК-15 (Защитный кожух для уличного оповещателя) | 473-185 | Защитный кожух для уличного оповещателя, габаритный размер 190х140х40 мм, максимальный размер для установочного оборудования не более 150х100х35мм, вес 0,25 кг | 819.00 руб. | звоните | 643.00 руб.
ЗК-6 | 472-470 | Защитный кожух для светового табло, габаритный размер 360х190х40 мм, максимальный размер для установочного оборудования не более 320х150х35 мм, вес 0,48 кг | 819.00 руб. | звоните | 643.00 руб.
Защита пожарных извещателей производства SLT
ЗК-12 | 473-184 | Защитный кожух для ИПДЛ-Д-II, габаритный размер, 155х145х100 мм, максимальный размер для установочного оборудования не более 115х105х95 мм, вес 0,28 кг | 740.00 руб. | звоните | 580.00 руб.
ЗК-11 (Защитный кожух для ИПДЛ-Д-I) | 473-183 | Защитный кожух для ИПДЛ-Д-I, габаритный размер, 220х160х110 мм, максимальный размер для установочного оборудования не более 180х120х95 мм, вес 0,35 кг | 875.00 руб. | звоните | 687.00 руб.
ЗК-13 (Защитный кожух для ИПДЛ-52СМД) | 467-379 | Защитный кожух для ИПДЛ-52СМД, габаритный размер, 195х180х115 мм, максимальный размер для установочного оборудования не более 155х140х110 мм, вес 0,36 кг | 893.00 руб. | звоните | 699.00 руб.
ЗК-14 (Защитный кожух для отражателя (100х100 мм)) | 464-396 | Защитный кожух для отражателя (100х100 мм), габаритный размер,195х195х50 мм, максимальный размер для установочного оборудования не более 145х145х45 мм, вес 0,35 кг | 921.00 руб. | звоните | 719.00 руб.
ЗК-7Б защитный кожух для дымовых извещателей | 485-695 | защитный кожух для дымовых извещателей (быстросъемный) Защитный кожух для дымовых извещателей быстросъемный. Вес 220гр, габаритные размеры 154*70 мм, внутренние размеры 114*65 мм. Для удобства обслуживания монтажниками дымовых извещателей, изделие имеет быстросъемную защитную часть корпуса и пластину-основание. Пластина основание крепится к потолку. | 1150.00 руб. | звоните | 901.00 руб.
ЗК-7 (Защитный кожух для дым. изв. и свет.опов.) | 473-180 | ЗК-7 Защитный кожух для дымовых извещателей и свето-звуковых оповещателей, габаритный размер 154х60 мм, максимальный размер для установочного оборудования не более 114х55 мм, вес 0,21 кг | 740.00 руб. | звоните | 580.00 руб.
ЗК-10 (Защитный кожух для С2000-ИПДЛ) | 473-182 | ЗК-10 Защитный кожух для 2000-ИПДЛ, габаритный размер, 230х170х145 мм, максимальный размер для установочного оборудования не более 190х130х140 мм, вес 0,44 кг | 961.00 руб. | звоните | 751.00 руб.
ЗК-5 | 473-179 | Защитный кожух для ИПР, габаритный размер, 175х175х60 мм, максимальный размер для установочного оборудования не более 135х135х55 мм, вес 0,29 кг | 819.00 руб. | звоните | 643.00 руб.
Шкафы монтажные производства SLT
ШНВ-1 | 450-417 | Шкаф металлический для видеонаблюдения, 10,5 кг, 560х540х150мм, светло-серый, металл 1 мм | 16407.00 руб. | звоните | 11855.00 руб.
Доп. оборудование к считывателям СКУД производства SLT
ЗК-20 (Защитный козырек для считыват. и кноп. вых) | 472-549 | Защитный козырек для установки считывателей, кнопок звонков, габаритный размер 92х71х63 мм, установочные размеры не более 70х68 мм, вес 0,12 кг. | 433.00 руб. | звоните | 341.00 руб.
ЗК-21 (Защитный козырек для считыват. и кноп. вых) | 472-550 | Защитный козырек для установки считывателей, кнопок звонков, габаритный размер 92х111х73 мм, установочные размеры не более 70х108 мм, вес 0,16 кг. | 595.00 руб. | звоните | 465.00 руб.
Доп. оборудование для видеодомофонов производства SLT
ЗК-22 защитный козырек для вызывных панелей | 485-696 | ЗК-22 защитный козырек для вызывных панелей ЗК-22 Защитный козырек для установки для вызывных панелей. Материал оцинкованная сталь. Предназначен для защиты от попадания атмосферных осадков. Крепится настену. Габариты, мм: 57х161х73. Масса, кг: 0,19. Установочные размеры, мм не более: 55х160. Диапазон рабочих температур: -50…+60. Комплектуется 2-я шурупами. | 663.00 руб. | звоните | 520.00 руб.
Блоки питания производства SLT
БПС-12/3 | 468-821 | Блок питания стабилизированный, предназначен для питания радиоэлектронных устройств широкого применения напряжением 12 В постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220 В. Напряжение выходное номинальное 11.8-14.0В. 3А, Диапазон напряжения 85-265В, 50Гц. Потребляемая мощность по сети 220В-не более 53Вт. Выходная мощность не более 42Вт. IP 21. Диапазон рабочих температур -15...+50, Габаритные размеры 140х45х28мм. Масса 0.12кг. Защита от перегрузок по току и короткого замыкания. Регулировка выходного напряжения. Индикатор работы. | 948.00 руб. | звоните | 757.00 руб.
БПС-12/2 | 468-820 | Блок питания стабилизированный, предназначен для питания радиоэлектронных устройств широкого применения напряжением 12 В постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220 В. Напряжение выходное номинальное 11.8-14.0В. 2А, Диапазон напряжения 90-265В, 50Гц. Потребляемая мощность по сети 220В-не более 36Вт. Выходная мощность не более 28Вт. IP 21. Диапазон рабочих температур -15...+50, Габаритные размеры 88х39х22мм. Масса 0.06кг. Защита от перегрузок по току и короткого замыкания. Регулировка выходного напряжения. Индикатор работы. | 663.00 руб. | звоните | 529.00 руб.
БПС-12/1 | 468-819 | Блок питания стабилизированный, предназначен для питания радиоэлектронных устройств широкого применения напряжением 12 В постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220 В. Напряжение выходное номинальное 11.8-14.0В. 1А, Диапазон напряжения 100-265В, 50Гц. Потребляемая мощность по сети 220В-не более 18Вт. Выходная мощность не более 14Вт. IP 21. Диапазон рабочих температур -15...+50, Габаритные размеры 88х32х22мм. Масса 0.04кг. Защита от перегрузок по току и короткого замыкания. Регулировка выходного напряжения. Индикатор работы. | 603.00 руб. | звоните | 481.00 руб.
БПС-12/5-У | 485-693 | Блок питания стабилизированный, предназначен для питания радиоэлектронных устройств широкого применения напряжением 12 В постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220 В.Эксплуатируется помещениях, а также на улице. Напряжение выходное номинальное 11.0-14.0. 3А, Диапазон напряжения 85-265В, 50Гц. Потребляемая мощность по сети 220В-не более 88Вт. Выходная мощность не более 70Вт. IP 56. Диапазон рабочих температур -25...+50, Габаритные размеры 185х124х84мм. Масса 0.25кг. Защита от перегрузок по току и короткого замыкания. Регулировка выходного напряжения. Индикатор работы. | 2068.00 руб. | звоните | 1649.00 руб.
БПС-12/5 | 468-822 | Блок питания стабилизированный, предназначен для питания радиоэлектронных устройств широкого применения напряжением 12 В постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220 В. Напряжение выходное номинальное 11.8-14.0В. 5А, Диапазон напряжения 85-265В, 50Гц. Потребляемая мощность по сети 220В-не более 88Вт. Выходная мощность не более 70Вт. IP 21. Диапазон рабочих температур -15...+50, Габаритные размеры 140х45х28мм. Масса 0.14кг. Защита от перегрузок по току и короткого замыкания. Регулировка выходного напряжения. Индикатор работы. | 1064.00 руб. | звоните | 848.00 руб.
БПС-12/3-У | 485-692 | Блок питания стабилизированный, предназначен для питания радиоэлектронных устройств широкого применения напряжением 12 В постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220 В.Эксплуатируется помещениях, а также на улице. Напряжение выходное номинальное 11.0-14.0. 3А, Диапазон напряжения 85-265В, 50Гц. Потребляемая мощность по сети 220В-не более 53Вт. Выходная мощность не более 42Вт. IP 56. Диапазон рабочих температур -25...+50, Габаритные размеры 154х94х62мм. Масса 0.17кг. Защита от перегрузок по току и короткого замыкания. Регулировка выходного напряжения. Индикатор работы. | 1393.00 руб. | звоните | 1111.00 руб.
Кронштейны для камер видеонаблюдения производства SLT
КУ-1П исп3 | 442-021 | Кронштейн универсальный для видеокамер на плоскость, стену. | 1250.00 руб. | звоните | 799.00 руб.
КУ-1С | 438-709 | Кронштейн универсальный для видеокамер на столб | 1726.00 руб. | звоните | 1101.00 руб.
КУ-1П исп2 | 442-015 | Кронштейн универсальный для видеокамер на плоскость, стену. | 1294.00 руб. | звоните | 826.00 руб.
КУ-2С | 442-010 | Кронштейн универсальный для видеокамер на столб (двойной). | 3016.00 руб. | звоните | 1928.00 руб.
КУ-2С исп2 | 442-016 | Кронштейн универсальный для видеокамер на столб (двойной). | 2373.00 руб. | звоните | 1515.00 руб.
КУ-1С исп2 | 442-013 | Кронштейн универсальный для видеокамер на столб. | 1294.00 руб. | звоните | 826.00 руб.
КУ-1С исп3 | 442-019 | Кронштейн универсальный для видеокамер на столб | 1250.00 руб. | звоните | 799.00 руб.
КУ-2П | 442-012 | Кронштейн универсальный для видеокамер на плоскость, стену (двойной). | 3016.00 руб. | звоните | 1928.00 руб.
КУ-2П исп2 | 442-018 | Кронштейн универсальный для видеокамер на столб (двойной). | 2373.00 руб. | звоните | 1515.00 руб.
КУ-1У исп3 | 442-020 | Кронштейн универсальный для видеокамер на угол. | 1250.00 руб. | звоните | 799.00 руб.
КУ-1У исп2 | 442-014 | Кронштейн универсальный для видеокамер на угол. | 1294.00 руб. | звоните | 826.00 руб.
КУ-1У | 436-487 | Кронштейн универсальный для видеокамер на угол | 1726.00 руб. | звоните | 1101.00 руб.
КУ-1П | 442-009 | Кронштейн универсальный для видеокамер на плоскость, стену | 1726.00 руб. | звоните | 1101.00 руб.
КУ-2С исп3 | 442-022 | Кронштейн универсальный для видеокамер на столб (двойной). | 2241.00 руб. | звоните | 1433.00 руб.
КУ-2У исп3 | 442-023 | Кронштейн универсальный для видеокамер на угол зданий (двойной). | 2241.00 руб. | звоните | 1433.00 руб.
КУ-30 | 483-502 | Кронштейн универсальный выносной для видеокамер на плоскость, сталь, нагрузка 4 кг, размеры 140х140х300 мм. | 1801.00 руб. | звоните | 1151.00 руб.
КУ-60 (Кронштейн универсальный для видеокамер) | 482-333 | Кронштейн универсальный выносной для видеокамер на плоскость, сталь, нагрузка 3,5 кг, размеры 140х140х600 мм. | 2453.00 руб. | звоните | 1569.00 руб.
КУ-2П исп3 | 442-024 | Кронштейн универсальный для видеокамер на плоскость, стену. | 2241.00 руб. | звоните | 1433.00 руб.
КУ-2У | 442-011 | Кронштейн универсальный для видеокамер на угол зданий (двойной). | 3016.00 руб. | звоните | 1928.00 руб.
КУ-70-130 Кронштейн универсальный выносной для вид | 485-686 | Кронштейн универсальный выносной для видеокамер Кронштейн универсальный телескопический для видеокамер на плоскость. Материал сталь. Тощина металла 3мм. Презназначен для крепления камер видеонаблюдения на плоскость (стену). Крепится с помощью шурупов и резьбовых болтов. Габаритные размеры 140х140х(700..1300) мм. вес 2,35 кг, максимальная нагрузка 3кг, температура -50...+60. Комплектуется: Сальник для ввода гофротрубы-1 шт, винт М 4 х 16-4шт, винт М 4 х 35-4шт. Кронштейн универсальный используется для надежного крепления устройств на вертикальной или горизонтальной поверхности стен, потолков, опорах столбов и т.д. Подходят для установки камер как с использованием наших монтажных коробок МК, так и без их использования | 3269.00 руб. | звоните | 2090.00 руб.
КУ-2У исп2 | 442-017 | Кронштейн универсальный для видеокамер на угол зданий (двойной). | 2373.00 руб. | звоните | 1515.00 руб.
Кронштейны для табло производства SLT
Комплект крепления Т к потолку (трубка) | 467-424 | Комплект крепления для световых табло серии Т к потолку (трубка) | 300.00 руб. | звоните | 234.00 руб.
Комплект крепления Т к потолку (трос 1м) | 467-426 | Комплект крепления для световых табло серии Т к потолку (трос 1м) | 155.00 руб. | звоните | 121.00 руб.
Комплект крепления Т к потолку (кронштейн) | 467-427 | Комплект крепления для световых табло серии Т к потолку (кронштейн) | 126.00 руб. | звоните | 97.00 руб.
Комплект крепления Т к стене (трубка) | 467-428 | Комплект крепления для световых табло серии Т к стене (трубка) | 300.00 руб. | звоните | 234.00 руб.
Приборы управления речевым оповещением производства SLT
Серенада-К | 485-684 | блок речевого оповещения для управления низковольтной системой речевого оповещения. 1 зона (линия) оповещения. 2 линии управления. 2 речевых сообщения по 8 сек. Максимальная выходная мощность 30Вт. Питание ~220В. Акб 7 А/ч. Питание от аккумулятора 9-15В. Время работы от аккумулятора не менее 24ч. Максимальное количество подключаемых блоков расширения Серенада-К-БР 20шт. 200-5000Гц, 200х180х80, масса 0,5кг, диапазон раб.темп. -0...+40°С, IP30. | 5942.00 руб. | звоните | 4480.00 руб.
Серенада-К-БР | 485-685 | блок речевого оповещения для расширения блока речевого оповещения Серенада-К. 1 зона (линия) оповещения. 1 линия управления. Сопротивление линейного входа 100 кОм. Максимальная выходная мощность 30Вт. Питание ~220В. Акб 7 А/ч. Питание от аккумулятора 9-15В. Время работы от аккумулятора не менее 24ч. Максимальное количество подключаемых блоков расширения Серенада-К-БР 20шт. 200-5000Гц, 200х180х80, масса 0,5кг, диапазон раб.темп. -0...+40°С, IP30. | 5474.00 руб. | звоните | 4080.00 руб.
Коробки коммутационные производства SLT
КК-8 | 007-247 | Коробка разветвительная низковольтная на защелках, 4 контакта, 62x62x21 мм. | 58.50 руб. | звоните | 44.46 руб.
КРА-4 (75 Ом) | 447-685 | Коробка распределительная абонентская с 8-мью резисторами (75 Ом) на 4 абонента | 504.00 руб. | звоните | 383.04 руб.
КРН-4 | 436-465 | Коробка разветвительная для 4 2 проводов, низковольтная | 40.50 руб. | звоните | 30.78 руб.
КРТП-10 | 049-007 | Коробка коммутац. плоская,10 пар контактов | 262.50 руб. | звоните | 199.50 руб.
КРА-4 (300 Ом) | 447-686 | Коробка распределительная абонентская с 8-мью резисторами (300 Ом) на 4 абонента | 504.00 руб. | звоните | 383.04 руб.
РОН-2 (75 Ом) | 477-890 | Коробка распределительная абонентская с 4-мя резисторами (75 Ом) на 2 абонента, 125х113х27мм. | 262.50 руб. | звоните | 199.50 руб.
КС-4 | 007-248 | Коробка разветвительная низковольтная на винте, 4 контакта, 42x42x21 мм. | 40.50 руб. | звоните | 30.78 руб.
Кронштейны для датчиков движения производства SLT
КР-1 | 070-065 | кронштейн универсальный для ИК датчиков | 33.00 руб. | звоните | 25.08 руб.
Крепления на столб для камер видеонаблюдения производства SLT
КУ-1275ZJ | 465-085 | Кронштейн универсальный для видеокамер на столб. Аналог кронштейна DS-1275ZJ (полная копия). НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ КРЕПЕЖНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. Из стали. Презназначен для крепления камер видеонаблюдения на столб. Крепится с помощью хомутов или бандажной ленты, шириной НЕ БОЛЕЕ 19мм. Габаритные размеры 251x128x48, диаметр от 76мм, вес 1,35 кг, максимальная нагрузка 10кг, температура -50...+60. | 3158.00 руб. | звоните | 2017.00 руб.
КУ-1275ZJ исп.2 | 466-575 | Кронштейн универсальный для видеокамер на столб. Аналог кронштейна DS-1275ZJ (отличается формой для более плотного прилегания к поверхности), сталь, нагрузка 10 кг, размеры 250x138x63 мм. | 3158.00 руб. | звоните | 2017.00 руб.
Коробки монтажные для камер видеонаблюдения производства SLT
МК-1 PRO (белый) | 002-944 | Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер, Пластиковый корпус, Максимальная нагрузка 2,5кг. Вес 0,23кг. -50...+60°С, 140х140х66 мм. | 691.00 руб. | звоните | 394.00 руб.
МК-2 PRO (черный) | 440-587 | Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер | 428.00 руб. | звоните | 243.00 руб.
МК-4 (черный) | 477-913 | Монтажная коробка предназначена для установки и подключения купольных видеокамер с выводом соединительных кабелей сбоку. Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям. Что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на улице. Пластиковый корпус. Размеры 140х140х46мм. Максимальная нагрузка 1,5кг. Вес 0,17кг. Цвет белый / черный. Диапазон рабочих температур °С -50 +60. IP55. Комплектность. Хомут нейлоновый-1шт. Шнур уплотнительный-нет. Шайба уплотнительная-1шт. Сальник для ввода гофротрубы-1шт. Саморез (креп.камеры) 3,9х16мм-4шт. Саморез (креп.крышки) 3,9х16мм-4шт. | 460.00 руб. | звоните | 261.00 руб.
МК-1 PRO (черный) | 002-945 | Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер, Пластиковый корпус, Максимальная нагрузка 2,5кг. Вес 0,23кг. -50...+60°С, 140х140х66 мм. | 691.00 руб. | звоните | 394.00 руб.
МК-1 (черный) | 002-947 | Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер, Пластиковый корпус, Максимальная нагрузка 2,5кг. Вес 0,23кг. -50...+60°С, 140х140х66 мм. | 497.00 руб. | звоните | 284.00 руб.
МК-1 (белый) | 002-946 | Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер, Пластиковый корпус, Максимальная нагрузка 2,5кг. Вес 0,23кг. -50...+60°С, 140х140х66 мм. | 497.00 руб. | звоните | 284.00 руб.
МК-2 PRO (белый) | 440-588 | Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер | 428.00 руб. | звоните | 243.00 руб.
МК-4 (белый) | 477-912 | Монтажная коробка предназначена для установки и подключения купольных видеокамер с выводом соединительных кабелей сбоку. Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям. Что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на улице. Пластиковый корпус. Размеры 140х140х46мм. Максимальная нагрузка 1,5кг. Вес 0,17кг. Цвет белый / черный. Диапазон рабочих температур °С -50 +60. IP55. Комплектность. Хомут нейлоновый-1шт. Шнур уплотнительный-нет. Шайба уплотнительная-1шт. Сальник для ввода гофротрубы-1шт. Саморез (креп.камеры) 3,9х16мм-4шт. Саморез (креп.крышки) 3,9х16мм-4шт. | 460.00 руб. | звоните | 261.00 руб.
МК-3 PRO (черный) | 467-377 | Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер. Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям. | 522.00 руб. | звоните | 297.00 руб.
МК-2 (черный) | 467-375 | Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер. Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям. | 366.00 руб. | звоните | 208.00 руб.
МК-3 (белый) | 458-002 | Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер. | 460.00 руб. | звоните | 261.00 руб.
МК-3 (черный) | 467-376 | Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер. Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям. | 460.00 руб. | звоните | 261.00 руб.
МК-4 PRO (черный) | 477-914 | Монтажная коробка предназначена для установки и подключения купольных видеокамер с выводом соединительных кабелей сбоку. Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям. Что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на улице. Пластиковый корпус. Размеры 140х140х46мм. Максимальная нагрузка 1,5кг. Вес 0,18кг. Цвет белый / черный. Диапазон рабочих температур °С -50 +60. IP65. Комплектность. Хомут нейлоновый-1шт. Шнур уплотнительный-1шт. Шайба уплотнительная-2шт. Сальник для ввода гофротрубы-2шт. Саморез (креп.камеры) 3,9х16мм-4шт. Саморез (креп.крышки) 3,9х16мм-4шт. | 522.00 руб. | звоните | 297.00 руб.
МК-4 PRO (белый) | 477-444 | Монтажная коробка предназначена для защиты кабельных соединений от климатических воздействий и креплений камер наружного видеонаблюдения, пластик, нагрузка 1,5 кг, размеры 140х140х46 мм, IP65. | 522.00 руб. | звоните | 297.00 руб.
МК-3 PRO (белый) | 458-003 | Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер. | 522.00 руб. | звоните | 297.00 руб.
SLT МК-2 | 440-993 | Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер. Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям. | 366.00 руб. | звоните | 208.00 руб.
Шкафы пожарной сигнализации производства SLT
ШОПС-1 | 464-395 | Шкаф для охранно-пожарной сигнализации, 11,8 кг, 560*560*200мм, светло-серый, металл 1 мм | 16407.00 руб. | звоните | 11855.00 руб.
Источники бесперебойного питания производства SLT
ББП-50 М v8 | 473-178 | Блок бесперебойного питания, металлический корпус, 12В, 5А, 8 каналов:8х0,65А, 100-260В 50Гц, защита от глубокого разряда | 4191.00 руб. | звоните | 3341.00 руб.
ББП-50 М v5 | 473-177 | Блок бесперебойного питания, металлический корпус, 12В, 5А, 5 каналов: 1х2,5А+4х0,65А, 100-260В 50Гц, защита от глубокого разряда | 3764.00 руб. | звоните | 3001.00 руб.
ББП-51 П (белая крышка) | 485-691 | Источник бесперебойного питания предназначен для бесперебойного электропитания устройств ОПС систем видеонаблюдения и связи. Напряжение выходное, номинальное (при наличии сети 220В) 13,6В. Номинальный ток нагрузки выхода 5А. Максимальный ток заряда АКБ 1,7А. Напряжение отсечки АКБ от нагрузки (защита от глубокого разряда АКБ) 10В. Рекомендуемая емкость АКБ 7А*ч. Напряжение выходное, номинальное (при отсутствии сети 220В (от АКБ) 10-13В. Потребляемая мощность по сети 220В-116Вт. Диапазон напряжения 100-260В. Диапазон рабочих температур от -15 до +50°С. Габаритные размеры 196х167х87мм. Масса 0,46кг | 1944.00 руб. | звоните | 1533.00 руб.
ББП-20 М | 458-011 | Источник бесперебойного питания предназначен для бесперебойного электропитания устройств ОПС систем видеонаблюдения и связи. Напряжение выходное, номинальное (при наличии сети 220В) 13,6В. Номинальный ток нагрузки выхода 2А. Максимальный ток заряда АКБ 1,7А. Напряжение отсечки АКБ от нагрузки (защита АКБ) 10В. Рекомендуемая емкость АКБ 7А*ч. Напряжение выходное, номинальное (при отсутствии сети 220В (от АКБ) 10-13В. Потребляемая мощность по сети 220В-51Вт. Диапазон напряжения 100-260В. Диапазон рабочих температур от -15 до +50°С. Габаритные размеры 174х164х76мм. Масса 0,7кг | 1636.00 руб. | звоните | 1305.00 руб.
ББП-31 П Econom (белая крышка) | 485-688 | Источник бесперебойного питания предназначен для бесперебойного электропитания устройств ОПС систем видеонаблюдения и связи. Напряжение выходное, номинальное (при наличии сети 220В) 13,6В. Номинальный ток нагрузки выхода 3А. Максимальный ток заряда АКБ 0,7А. Напряжение отсечки АКБ от нагрузки-НЕТ (без защиты от глубокого разряда АКБ). Рекомендуемая емкость АКБ 7А*ч. Напряжение выходное, номинальное (при отсутствии сети 220В (от АКБ) 10-13В. Потребляемая мощность по сети 220В-не более 68Вт. Диапазон входного напряжения 160-242В. Диапазон рабочих температур от -15 до +50°С. Габаритные размеры 196х167х87мм. Масса 0,46кг | 1301.00 руб. | звоните | 1043.00 руб.
ББП-30 М | 458-012 | Источник бесперебойного питания предназначен для бесперебойного электропитания устройств ОПС систем видеонаблюдения и связи. Напряжение выходное, номинальное (при наличии сети 220В) 13,6В. Номинальный ток нагрузки выхода 3А. Максимальный ток заряда АКБ 1,7А. Напряжение отсечки АКБ от нагрузки (защита АКБ) 10В. Рекомендуемая емкость АКБ 7А*ч. Напряжение выходное, номинальное (при отсутствии сети 220В (от АКБ) 10-13В. Потребляемая мощность по сети 220В-68Вт. Диапазон напряжения 100-260В. Диапазон рабочих температур от -15 до +50°С. Габаритные размеры 174х164х76мм. Масса 0,7кг | 1792.00 руб. | звоните | 1429.00 руб.
ББП-21 П (белая крышка) | 485-689 | Источник бесперебойного питания предназначен для бесперебойного электропитания устройств ОПС систем видеонаблюдения и связи. Напряжение выходное, номинальное (при наличии сети 220В) 13,6В. Номинальный ток нагрузки выхода 2А. Максимальный ток заряда АКБ 1,7А. Напряжение отсечки АКБ от нагрузки (защита от глубокого разряда АКБ) 10В. Рекомендуемая емкость АКБ 7А*ч. Напряжение выходное, номинальное (при отсутствии сети 220В (от АКБ) 10-13В. Потребляемая мощность по сети 220В-51Вт. Диапазон напряжения 100-260В. Диапазон рабочих температур от -15 до +50°С. Габаритные размеры 196х167х87мм. Масса 0,46кг | 1276.00 руб. | звоните | 999.00 руб.
ББП-20 П | 458-008 | Источник бесперебойного питания предназначен для бесперебойного электропитания устройств ОПС систем видеонаблюдения и связи. Напряжение выходное, номинальное (при наличии сети 220В) 13,6В. Номинальный ток нагрузки выхода 2А. Максимальный ток заряда АКБ 1,7А. Напряжение отсечки АКБ от нагрузки (защита АКБ) 10В. Рекомендуемая емкость АКБ 7А*ч. Напряжение выходное, номинальное (при отсутствии сети 220В (от АКБ) 10-13В. Потребляемая мощность по сети 220В-51Вт. Диапазон напряжения 100-260В. Диапазон рабочих температур от -15 до +50°С. Габаритные размеры 196х167х87мм. Масса 0,46кг | 1276.00 руб. | звоните | 999.00 руб.
ББП-31 П (белая крышка) | 485-690 | Источник бесперебойного питания предназначен для бесперебойного электропитания устройств ОПС систем видеонаблюдения и связи. Напряжение выходное, номинальное (при наличии сети 220В) 13,6В. Номинальный ток нагрузки выхода 3А. Максимальный ток заряда АКБ 1,7А. Напряжение отсечки АКБ от нагрузки (защита от глубокого разряда АКБ) 10В. Рекомендуемая емкость АКБ 7А*ч. Напряжение выходное, номинальное (при отсутствии сети 220В (от АКБ) 10-13В. Потребляемая мощность по сети 220В-68Вт. Диапазон напряжения 100-260В. Диапазон рабочих температур от -15 до +50°С. Габаритные размеры 196х167х87мм. Масса 0,46кг | 1344.00 руб. | звоните | 1064.00 руб.
ББП-21 П Econom (белая крышка) | 485-687 | Источник бесперебойного питания предназначен для бесперебойного электропитания устройств ОПС систем видеонаблюдения и связи. Напряжение выходное, номинальное (при наличии сети 220В) 13,6В. Номинальный ток нагрузки выхода 2А. Максимальный ток заряда АКБ 0,7А. Напряжение отсечки АКБ от нагрузки-НЕТ (без защиты от глубокого разряда АКБ). Рекомендуемая емкость АКБ 7А*ч. Напряжение выходное, номинальное (при отсутствии сети 220В (от АКБ) 10-13В. Потребляемая мощность по сети 220В-не более 51Вт. Диапазон входного напряжения 160-242В. Диапазон рабочих температур от -15 до +50°С. Габаритные размеры 196х167х87мм. Масса 0,46кг | 1008.00 руб. | звоните | 785.00 руб.
ББП-30 М Econom | 467-386 | Источник бесперебойного питания предназначен для бесперебойного электропитания устройств ОПС систем видеонаблюдения и связи. Напряжение выходное, номинальное (при наличии сети 220В) 13,6В. Номинальный ток нагрузки выхода 3А. Максимальный ток заряда АКБ 0,7А. Напряжение отсечки АКБ от нагрузки-НЕТ (без защиты от глубокого разряда АКБ). Рекомендуемая емкость АКБ 7А*ч. Напряжение выходное, номинальное (при отсутствии сети 220В (от АКБ) 10-13В. Потребляемая мощность по сети 220В-не более 68Вт. Диапазон напряжения 160-242В. Диапазон рабочих температур от -15 до +50°С. Габаритные размеры 174х164х76мм. Масса 0,7кг | 1485.00 руб. | звоните | 1184.00 руб.
ББП-30 П Econom | 467-384 | Источник бесперебойного питания предназначен для бесперебойного электропитания устройств ОПС систем видеонаблюдения и связи. | 1301.00 руб. | звоните | 1043.00 руб.
ББП-20 М Econom | 467-385 | Источник бесперебойного питания предназначен для бесперебойного электропитания устройств ОПС систем видеонаблюдения и связи. | 1411.00 руб. | звоните | 1118.00 руб.
ББП-30 П | 458-009 | Источник бесперебойного питания предназначен для бесперебойного электропитания устройств ОПС систем видеонаблюдения и связи. Напряжение выходное, номинальное (при наличии сети 220В) 13,6В. Номинальный ток нагрузки выхода 3А. Максимальный ток заряда АКБ 1,7А. Напряжение отсечки АКБ от нагрузки (защита АКБ) 10В. Рекомендуемая емкость АКБ 7А*ч. Напряжение выходное, номинальное (при отсутствии сети 220В (от АКБ) 10-13В. Потребляемая мощность по сети 220В-68Вт. Диапазон напряжения 100-260В. Диапазон рабочих температур от -15 до +50°С. Габаритные размеры 196х167х87мм. Масса 0,46кг | 1344.00 руб. | звоните | 1064.00 руб.
ББП-30 М (17Ач) | 458-013 | Источник бесперебойного питания предназначен для бесперебойного электропитания устройств ОПС систем видеонаблюдения и связи. Напряжение выходное, номинальное (при наличии сети 220В) 13,6В. Номинальный ток нагрузки выхода 3А. Максимальный ток заряда АКБ 1,7А. Напряжение отсечки АКБ от нагрузки (защита АКБ) 10В. Рекомендуемая емкость АКБ 7А*ч. Напряжение выходное, номинальное (при отсутствии сети 220В (от АКБ) 10-13В. Потребляемая мощность по сети 220В-68Вт. Диапазон напряжения 100-260В. Диапазон рабочих температур от -15 до +50°С. Габаритные размеры 250х220х88мм. Масса 1,2кг | 2981.00 руб. | звоните | 2378.00 руб.
ББП-50 М | 458-014 | Источник бесперебойного питания | 2463.00 руб. | звоните | 1963.00 руб.
ББП-20 П Econom | 467-383 | Источник бесперебойного питания предназначен для бесперебойного электропитания устройств ОПС систем видеонаблюдения и связи | 1008.00 руб. | звоните | 785.00 руб.
ББП-50 М (17Ач) | 458-015 | Источник бесперебойного питания | 3193.00 руб. | звоните | 2545.00 руб.
ББП-50 П | 458-010 | Источник бесперебойного питания | 1944.00 руб. | звоните | 1533.00 руб.
ЛИКВИДАЦИЯ ОСТАТКОВ производства SLT
Защитный кожух ЗК-12 для ИПДЛ-Д-II | 450-423 | Защитный кожух для ИПДЛ-Д-II. Вес 282 гр, габаритные размеры 153*144*100 мм, внутренние размеры 113*104*95 мм. | 542.00 руб. | звоните | 542.00 руб.
Светильники аварийного освещения производства SLT
PL-0131A | 458-001 | Светильник аварийный, количество светодиодов SMD-12 штук, световой поток 220 люмен, постоянный и непостоянный режим работы (AC/DC), 187-242В, встроенный литий-ионный аккумулятор напряжением 3,7В емкостью 1200 мАч | 1975.00 руб. | звоните | 1679.00 руб.
KL-30 | 420-226 | Светильник аварийного освещения светодиодный автономный Количество светодиодов SMD - 30 штук, световой поток 80 люмен, съёмный литий-ионный аккумулятор напряжением 3,7В емкостью 1200 мАч, защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда свечение до 6 часов, гарантия 12 месяцев | 761.00 руб. | звоните | 620.00 руб.
DL-0128A | 450-416 | Аварийный светильник, 190 светодиодов, 220 В, 2500 лм, 3 ч, 2х2200 мАч, IP65 | 4637.00 руб. | звоните | 3932.00 руб.
SL-30 Econom | 433-459 | Светильник аварийного освещения светодиодный непостоянного действия; 30 SMD светодиодов, мощность источника света 3 Вт, световой поток 80 Лм; U-пит.187...242В, P-потр.0.6 Вт, встроенный Li-ion АКБ 3.7В, емкостью 1200 мАч, защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда, время свечения-до 6 часов; t-раб.0...+40°С, 202х55х30мм , 0.130кг | 696.00 руб. | звоните | 568.00 руб.
KL-60 | 420-227 | Светильник аварийного освещения светодиодный автономный Количество светодиодов SMD - 60 штук, световой поток 200 люмен, съёмный литий-ионный аккумулятор напряжением 3,7В емкостью 2200 мАч, защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда свечение до 6 часов, гарантия 12 месяцев | 1115.00 руб. | звоните | 909.00 руб.
PL-0141A | 476-277 | Аварийный светильник, 30 светодиодов, 4,5 Вт, 220 В, 280 лм, 3 ч, 1800 мАч, IP65 | 2385.00 руб. | звоните | 2024.00 руб.
DL-0212A | 476-276 | Аварийный светильник, 90 светодиодов, 12 Вт, 220 В, 1000 лм, 3 ч, 2200 мАч, IP65 | 2670.00 руб. | звоните | 2264.00 руб.
KL-90 | 420-228 | Светильник аварийного освещения светодиодный автономный Количество светодиодов SMD - 90 штук, световой поток 550 люмен, один сменный и один встроенный (несъёмный) литий-ионные аккумуляторы напряжением 3,7В емкостью 2000 мАч, защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда, свечение до 8 часов, гарантия 12 месяцев | 1768.00 руб. | звоните | 1442.00 руб.
SL-60 Econom | 433-461 | Светильник аварийного освещения светодиодный непостоянного действия; 60 SMD светодиодов, мощность источника света 3 Вт, световой поток 200 Лм; U-пит.187...242В, P-потр.1 Вт, встроенный Li-ion АКБ 3.7В, емкостью 2000 мАч, защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда, время свечения-до 6 часов; t-раб.0...+40°С, 250х57х27мм , 0.2кг | 1013.00 руб. | звоните | 826.00 руб.
Табло производства SLT
Т 12 Не входить! Идет экзамен (зел.ф.) | 458-135 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12 Охранная сигнализация (зел.ф.) | 458-179 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12 Запасный выход (зел.ф.) | 458-258 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12 Не входить | 451-001 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12 Насосная станция пожаротушения | 454-151 | табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12-З Человек лестница вправо стрелка вправо в | 464-399 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 72±1,7мА, -30..+55°С, звук 100дБ (со встроенной звуковой сиреной), 300х100х18мм, 0.22кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 1030.00 руб. | звоните | 811.00 руб.
Т 12 Выход стрелка вправо-влево | 450-622 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12 Входите | 451-002 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12 Выход стрелка влево снизу | 450-623 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12 Пожар (кр.ф.) | 469-445 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло), U-пит.12 В, I-потр.20 мА, IP52, t-раб.-30..+55°C, габ.размеры 300х100х20 мм | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12 Выход стрелка вправо снизу | 450-661 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12 Газ не входи (кр.ф.) | 472-760 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло), U-пит.12 В, I-потр.20 мА, IP52, t-раб.-30..+55°C, габ.размеры 300х100х20 мм | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12-Д Выход стрелка вправо | 452-973 | табло световое 12В(+1,8/-3,0), 40±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х31мм, 0.32кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. (двухсторонняя, подвесная). | 793.00 руб. | звоните | 619.00 руб.
Т 12 Газ уходи (кр.ф.) | 472-759 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло), U-пит.12 В, I-потр.20 мА, IP52, t-раб.-30..+55°C, габ.размеры 300х100х20 мм | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12-Д Стрелка | 457-838 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 40±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х31мм, 0.32кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. (двухсторонняя, подвесная). | 793.00 руб. | звоните | 619.00 руб.
Т 220 Р-излучение | 453-077 | Табло световое 220В(+22/-33), 0,5ВА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.22кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 787.00 руб. | звоните | 612.00 руб.
Т 220-РИП ПГ | 465-387 | Табло световое 220В(+22/-33), 0,4ВА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.22кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. (с резервным источником питания, время работы в автономном режиме не менее 6 часов). Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 1814.00 руб. | звоните | 1424.00 руб.
Т 12 Автоматика отключена (кр.ф.) | 470-858 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло), U-пит.12 В, I-потр.20 мА, IP52, t-раб.-30..+55°C, габ.размеры 300х100х20 мм | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 220 Запасный выход | 464-144 | Табло световое 220В(+22/-33), 0,5ВА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.22кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 787.00 руб. | звоните | 612.00 руб.
Т 220-РИП ПК | 453-039 | Табло световое 220В(+22/-33), 0,4ВА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.22кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. (с резервным источником питания, время работы в автономном режиме не менее 6 часов). Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 1814.00 руб. | звоните | 1424.00 руб.
Т 24 Автоматика отключена | 453-247 | Табло световое 24В(+3,6/-6,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 24 Газ не входи | 453-245 | Табло световое 24В(+3,6/-6,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 24 Выход+Стрелка вправо | 472-965 | Табло световое 24В(+3,6/-6,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 24 Выход+Стрелка влево | 473-200 | Табло световое 24В(+3,6/-6,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 220 Аварийное освещение | 458-144 | Табло световое 220В(+22/-33), 0,5ВА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.22кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 787.00 руб. | звоните | 612.00 руб.
Т 12 Человек по лестнице вниз вправо (зел.ф.) | 451-567 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12 Порошок уходи (кр.ф.) | 470-857 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло), U-пит.12 В, I-потр.20 мА, IP52, t-раб.-30..+55°C, габ.размеры 300х100х20 мм | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12 Порошок не входи (кр.ф.) | 470-854 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло), U-пит.12 В, I-потр.20 мА, IP52, t-раб.-30..+55°C, габ.размеры 300х100х20 мм | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12 Пожарный кран | 457-991 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12 Стрелка влево (зел.ф.) | 451-569 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12 Стрелка вправо (зел.ф.) | 453-780 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12 Человек по лестнице вниз влево (зел.ф.) | 451-568 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12 Человек вправо стрелка вверх в дверь | 455-904 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12 Пожарная сигнализация | 458-178 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12 Выход | 450-397 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 220-РИП-Д Выход | 450-409 | Табло световое 220В(+22/-33), 0,4ВА, -30..+55°С, 300х100х31мм, 0.34кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. (с резервным источником питания, время работы в автономном режиме не менее 6 часов)(двухсторонняя, подвесная). | 2144.00 руб. | звоните | 1692.00 руб.
Т 220-РИП-ОП Выход | 450-413 | Табло световое 220В(+22/-33), 0,4ВА, -30..+55°С, 300х100х31мм, 0.34кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. (с резервным источником питания, время работы в автономном режиме не менее 6 часов)(односторонняя, подвесная). | 1877.00 руб. | звоните | 1476.00 руб.
Т 24 Порошок не входи | 470-912 | Табло световое 24В(+3,6/-6,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 24 Порошок уходи | 470-913 | Табло световое 24В(+3,6/-6,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 220-РИП Выход | 450-400 | Табло световое 220В(+22/-33), 0,4ВА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.22кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. (с резервным источником питания, время работы в автономном режиме не менее 6 часов). Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 1814.00 руб. | звоните | 1424.00 руб.
Т 24 Пожар | 451-674 | Табло световое 24В(+3,6/-6,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 220 ОСНОВА | 450-404 | Основа под световое табло 220В(+22/-33), 0,5ВА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.22кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. (без фона и надписи). | 654.00 руб. | звоните | 507.00 руб.
Т 24-Д Стрелка | 469-378 | Табло световое 24В(+3,6/-6,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х31мм, 0.32кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. (двухсторонняя, подвесная). | 793.00 руб. | звоните | 619.00 руб.
Т 24-ОП Стрелка | 475-684 | Табло световое 24В(+3,6/-6,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х31мм, 0.32кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. (односторонняя, подвесная). | 649.00 руб. | звоните | 514.00 руб.
Т 24 Стрелка влево | 469-419 | Табло световое 24 В, 20 мА, 0,21 кг, IP52, -30…+55°С, для обозначения эвакуационных выходов и направлений движения вдоль путей эвакуации | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 220-РИП ОСНОВА | 450-405 | Основа под световое табло 220В(+22/-33), 0,4ВА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.22кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52 (с резервным источником питания, время работы в автономном режиме не менее 10 часов). (без фона и надписи). | 1681.00 руб. | звоните | 1319.00 руб.
Т 24 ШЫГУ/ВЫХОД | 468-618 | Табло световое 24В(+3,6/-6,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 24-ОП Выход | 450-411 | Табло световое 24В(+3,6/-6,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х31мм, 0.32кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. (односторонняя, подвесная). | 649.00 руб. | звоните | 514.00 руб.
Т 24 Пользование лифтом во время пожара запрещено | 457-797 | Табло световое 24В(+3,6/-6,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 24-З Выход | 450-402 | Табло световое 24В(+3,6/-6,0), 52±1,7мА, -30..+55°С, звук 100дБ (со встроенной звуковой сиреной), 300х100х18мм, 0.22кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 1030.00 руб. | звоните | 811.00 руб.
Т 24-Д Выход | 450-407 | Табло световое 24В(+3,6/-6,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х31мм, 0.32кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. (двухсторонняя, подвесная). | 793.00 руб. | звоните | 619.00 руб.
Т 24 Стрелка вправо | 452-957 | Табло световое 24В(+3,6/-6,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 24 Человек по лестнице вниз вправо | 469-379 | Табло световое 24В(+3,6/-6,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 24 Выход | 450-398 | Табло световое 24В(+3,6/-6,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 220-ОП Выход | 450-412 | Табло световое 220В(+22/-33), 0,5ВА, -30..+55°С, 300х100х31мм, 0.33кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. (односторонняя, подвесная). | 943.00 руб. | звоните | 743.00 руб.
Т 220-Д Выход | 450-408 | Табло световое 220В(+22/-33), 0,5ВА, -30..+55°С, 300х100х31мм, 0.33кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52 (двухсторонняя, подвесная). | 1136.00 руб. | звоните | 896.00 руб.
Т 12-Д Выход | 450-406 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 40±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х31мм, 0.32кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. (двухсторонняя, подвесная). | 793.00 руб. | звоните | 619.00 руб.
Т 24 Газ уходи | 453-246 | Табло световое 24В(+3,6/-6,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 388.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Т 12-З Выход | 450-401 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 72±1,7мА, -30..+55°С, звук 100дБ (со встроенной звуковой сиреной), 300х100х18мм, 0.22кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 1030.00 руб. | звоните | 811.00 руб.
Т 12, 24 ОСНОВА | 450-403 | Основа под световое табло 12В(+1,8/-3,0), 24В(+3,6/-6,0) 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. (без фона и надписи). | 255.00 руб. | звоните | 199.00 руб.
Т 12-ОП Выход | 450-410 | Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х31мм, 0.32кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52 (односторонняя, подвесная). | 649.00 руб. | звоните | 514.00 руб.
Т 220 Выход | 450-399 | Табло световое 220В(+22/-33), 0,5ВА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.22кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | 787.00 руб. | звоните | 612.00 руб.
Громкоговорители, колонки производства SLT
Серенада-Т-6/3-П | 477-908 | Оповещатель охранно-пожарный речевой потолочный, 100В, 6/3Вт, 98/95дБ, 120-16000Гц, 240х145х75, масса 0,46кг, диапазон раб.темп. -10...+55°С, IP30. Для систем оповещения с контролем линии (по постоянному/переменному току). | 1518.00 руб. | звоните | 1289.00 руб.
Серенада-У | 477-903 | Оповещатель охранно-пожарный речевой настенный, 12В, 0,25А, 3Вт, 95дБ, 200-5000Гц, 240х145х75, масса 0,38кг, диапазон раб.темп. -10...+55°С, IP30. Совместимость с оповещателями Серенада-М. | 2039.00 руб. | звоните | 1531.00 руб.
Серенада-Т-6/3 | 477-907 | Оповещатель охранно-пожарный речевой настенный, 100В, 6/3Вт, 98/95дБ, 120-16000Гц, 240х145х75, масса 0,53кг, диапазон раб.темп. -10...+55°С, IP30. Для систем оповещения с контролем линии (по постоянному/переменному току). | 1518.00 руб. | звоните | 1289.00 руб.
Серенада-Т-3/1 | 477-905 | Серенада-Т-3/1 Оповещатель охранно-пожарный речевой настенный, 100В, 3/1Вт, 95/92дБ, 120-16000Гц, 240х145х75, масса 0,52кг, диапазон раб.темп. -10...+55°С, IP30. Для систем оповещения с контролем линии (по постоянному/переменному току). | 1472.00 руб. | звоните | 1250.00 руб.
Серенада-У-П | 477-904 | Оповещатель охранно-пожарный речевой потолочный, 12В, 0,25А, 3Вт, 95дБ, 200-5000Гц, 240х145х75, масса 0,31кг, диапазон раб.темп. -10...+55°С, IP30. Совместимость с оповещателями Серенада-М. | 1987.00 руб. | звоните | 1491.00 руб.
Серенада-Т-10/5-П | 477-910 | Оповещатель охранно-пожарный речевой потолочный, 100В, 10/5Вт, 101/97дБ, 120-16000Гц, 240х145х75, масса 0,46кг, диапазон раб.темп. -10...+55°С, IP30. Для систем оповещения с контролем линии (по постоянному/переменному току). | 2005.00 руб. | звоните | 1702.00 руб.
Серенада-Т-3/1-П | 477-906 | Оповещатель охранно-пожарный речевой потолочный, 100В, 3/1Вт, 95/92дБ, 120-16000Гц, 240х145х75, масса 0,45кг, диапазон раб.темп. -10...+55°С, IP30. Для систем оповещения с контролем линии (по постоянному/переменному току). | 1472.00 руб. | звоните | 1250.00 руб.
Серенада-6-П | 477-900 | Оповещатель охранно-пожарный речевой потолочный, 6Вт, 8Ом, 98дБ, 120-16000Гц, 200х60, масса 0,31кг, диапазон раб.темп. -10...+55°С, IP30. Дополнительный вход с разделительным конденсатором. | 1425.00 руб. | звоните | 1070.00 руб.
Серенада-3-П | 477-898 | Оповещатель охранно-пожарный речевой потолочный, 3Вт, 8Ом, 95дБ, 120-16000Гц, 200х60, масса 0,31кг, диапазон раб.темп. -10...+55°С, IP30. Дополнительный вход с разделительным конденсатором. | 1227.00 руб. | звоните | 920.00 руб.
Серенада-3 | 477-897 | Оповещатель охранно-пожарный речевой настенный, 3Вт, 8Ом, 95дБ, 120-16000Гц, 240х145х75, масса 0,38кг, диапазон раб.темп. -10...+55°С, IP30. Дополнительный вход с разделительным конденсатором. | 1331.00 руб. | звоните | 998.00 руб.
Серенада-М-П | 477-902 | Оповещатель охранно-пожарный речевой потолочный, 12В, 0,25А, 3Вт, 95дБ, 200-5000Гц, 240х145х75, масса 0,31кг, диапазон раб.темп. -10...+55°С, IP30. Содержит 1 сообщение до 16 сек. Подключение до 10 активных колонок Серенада-У. | 3014.00 руб. | звоните | 2261.00 руб.
Серенада-6 | 477-899 | Оповещатель охранно-пожарный речевой настенный, 6Вт, 8Ом, 98дБ, 120-16000Гц, 240х145х75, масса 0,38кг, диапазон раб.темп. -10...+55°С, IP30. Дополнительный вход с разделительным конденсатором. | 1677.00 руб. | звоните | 1258.00 руб.
Серенада-Т-10/5 | 477-909 | Серенада-Т-10/5 Оповещатель охранно-пожарный речевой настенный, 100В, 10/5Вт, 101/97дБ, 120-16000Гц, 240х145х75, масса 0,58кг, диапазон раб.темп. -10...+55°С, IP30. Для систем оповещения с контролем линии (по постоянному/переменному току). | 2005.00 руб. | звоните | 1702.00 руб.
Серенада-М | 477-901 | Оповещатель охранно-пожарный речевой настенный, 12В, 0,25А, 3Вт, 95дБ, 200-5000Гц, 240х145х75, масса 0,38кг, диапазон раб.темп. -10...+55°С, IP30. Содержит 1 сообщение до 16 сек. Подключение до 10 активных колонок Серенада-У. | 3475.00 руб. | звоните | 2607.00 руб.
Доп. устройства к источникам питания производства SLT
КС-3/5-У | 485-694 | кронштейн для уличных блоков питания. Материал оцинкованная сталь. Предназначен для крепления БПС-12/3-У и БПС-12/5-У на столб. Крепится с помощью хомутов или бандажной ленты, шириной НЕ БОЛЕЕ 20мм. Габаритные размеры 110х90х20мм, вес 0,14 кг, температура -50...+60. Для удобства установки БПС-12/3-У и БПС-12/5-У кронштейн оснащен резьбовыми заклепками. Комплектуется винтами М4-4 шт. | 478.00 руб. | звоните | 382.00 руб.
Свето-звуковые оповещатели производства SLT
Марс 12-КП (строб) | 434-130 | Светозвуковой, строб, красного цвета, раздельное включение; 105 дБ, U-пит.12В, I-потр. 55мА; IP52, t-раб.-30...+55°С, 90x90x43 мм | 675.00 руб. | звоните | 518.00 руб.
Марс 220-КП (строб.р) | 485-679 | Комбинированный, 220В(+22 /-33), звук-1.6ВА, свет-0,62ВА, 105дБ, 90x90x43, масса 0,06кг, диапазон раб.темп.°С (-30/+55), отн.влаж.возд.при +25 °С 95%, IP52. Подключаются раздельно звук и свет. | 1006.00 руб. | звоните | 796.00 руб.
Марс 24-КП (строб.р) | 485-678 | Комбинированный, 24В(+3,6 /-6,0), звук+свет 55мА, 105дБ, 90x90x43, масса 0,05кг, диапазон раб.темп.°С (-30/+55), отн.влаж.возд.при +25 °С 95%, IP52. Оснащен стробовспышкой. Подключаются раздельно звук и свет. | 675.00 руб. | звоните | 518.00 руб.
Марс 12-КП (строб.р) | 485-675 | Комбинированный, 12В(+1,8 /-3,0), звук+свет 55мА, 105дБ, 90x90x43, масса 0,05кг, диапазон раб.темп.°С (-30/+55), отн.влаж.возд.при +25 °С 95%, IP52. Оснащен стробовспышкой. Подключаются раздельно звук и свет. | 675.00 руб. | звоните | 518.00 руб.
Марс 12-КП (строб, цвет синий) | 434-131 | Светозвуковой, строб, синего цвета, раздельное включение; 105 дБ, U-пит.12В, I-потр. 55мА; IP52, t-раб.-30...+55°С, 90x90x43 мм | 675.00 руб. | звоните | 518.00 руб.
Марс 24-КП | 434-141 | Оповещатель комбинированный, 24В, звук-37мА, свет-55мА, 110дБ, 90x90x43, IP52, t-раб.-30…+50°С | 675.00 руб. | звоните | 518.00 руб.
Марс 220-КУ (цвет синий) | 434-139 | Светозвуковой, синего цвета, раздельное включение; 110 дБ, U-пит.220В, P-потр. 0.76ВАмА(свет) 1.6ВА(звук); IP52, t-раб.-30...+55°С, 125x78x46 мм. Антивандальный металлический корпус | 1195.00 руб. | звоните | 938.00 руб.
Марс 12-КУ-Д | 434-134 | Светозвуковой, синего.красного цвета, раздельное включение; 110 дБ, U-пит.12В, I-потр. 20мА(свет) 57мА(звук) на каждый оповещатель; IP52, t-раб.-30...+55°С, 125x142x36 мм. Антивандальный металлический корпус | 1853.00 руб. | звоните | 1468.00 руб.
Марс 24-КУ-Д | 447-485 | Оповещатель комбинированный, 24В(+3,6 /-6,0), звук-2х37мА, свет-2х20мА, 110дБ, 125x142x36,масса 0,33кг, диапазон раб.темп.°С (-30/+55), отн.влаж.возд.при +25 °С 95%, IP52, антивандальный металлический корпус. Разработан для использования в охранной и пожарной сигнализации одновременно (2 звуковые сирены, по 110дб каждая. 1 красный рассеиватель, 1 синий рассеиватель) | 1853.00 руб. | звоните | 1468.00 руб.
Марс 24-КП (строб) | 447-484 | Оповещатель комбинированный, 24В(+3,6 /-6,0), звук+свет 55мА, 105дБ, 90x90x43, масса 0,05кг, диапазон раб.темп.°С (-30/+55), отн.влаж.возд.при +25 °С 95%, IP52. Оснащен стробовспышкой. | 675.00 руб. | звоните | 518.00 руб.
Марс 24-КУ | 434-142 | Светозвуковой, красного цвета, раздельное включение; 110 дБ, U-пит.24В, I-потр. 20мА(свет) 37мА(звук); IP52, t-раб.-30...+55°С, 125x78x46 мм. Антивандальный металлический корпус | 964.00 руб. | звоните | 764.00 руб.
Марс 220-КУ-Д | 447-486 | Оповещатель комбинированный , 220В(+22 /-33), звук-2х1.6ВА, свет-2хсвет-0,76ВА, 110дБ, 125x142x36,масса 0,33кг, диапазон раб.темп.°С (-30/+55), отн.влаж.возд.при +25 °С 95%, IP52, антивандальный металлический корпус. Разработан для использования в охранной и пожарной сигнализации одновременно (2 звуковые сирены, по 110дб каждая. 1 красный рассеиватель, 1 синий рассеиватель) | 2288.00 руб. | звоните | 1799.00 руб.
Марс 24-КУ (цвет синий) | 434-143 | Светозвуковой, синего цвета, раздельное включение; 110 дБ, U-пит.24В, I-потр. 20мА(свет) 37мА(звук); IP52, t-раб.-30...+55°С, 125x78x46 мм. Антивандальный металлический корпус | 964.00 руб. | звоните | 764.00 руб.
Марс 12-КУ | 434-133 | Оповещатель комбинированный, 12В, звук-57мА, свет-55мА, 110дБ, 125x75x31,5, IP52, t-раб.-30…+50°С, антивандальный металлический корпус | 964.00 руб. | звоните | 764.00 руб.
Марс 12-КУ (цвет синий) | 434-135 | Светозвуковой, синего цвета, раздельное включение; 110 дБ, U-пит.12В, I-потр. 20мА(свет) 57мА(звук); IP52, t-раб.-30...+55°С, 125x78x46 мм. Антивандальный металлический корпус | 964.00 руб. | звоните | 764.00 руб.
Марс 220-КУ | 434-138 | Светозвуковой, красного цвета, раздельное включение; 110 дБ, U-пит.220В, P-потр. 0.76ВАмА(свет) 1.6ВА(звук); IP52, t-раб.-30...+55°С, 125x78x46 мм. Антивандальный металлический корпус | 1195.00 руб. | звоните | 938.00 руб.
Марс 24-КП (син) | 485-677 | Комбинированный, 24В(+3,6 /-6,0), звук 37мА, свет 55мА, 105дБ, 90x90x43, масса 0,06кг, диапазон раб.темп.°С (-30/+55), отн.влаж.возд.при +25 °С 95%, IP52 | 675.00 руб. | звоните | 518.00 руб.
Марс 12-КП (строб.р, син) | 485-676 | Комбинированный, 12В(+1,8 /-3,0), звук+свет 55мА, 105дБ, 90x90x43, масса 0,05кг, диапазон раб.темп.°С (-30/+55), отн.влаж.возд.при +25 °С 95%, IP52. Оснащен стробовспышкой. Подключаются раздельно звук и свет. | 675.00 руб. | звоните | 518.00 руб.
Марс 12-КП | 423-527 | Комбинированный с клеммной колодкой, 12В, звук-25мА, свет-55мА, 105дБ, 90x90x43, IP52 | 675.00 руб. | звоните | 518.00 руб.
Марс 12-КП-М1 | 423-528 | Комбинированный с клеммной колодкой, 12В, звук-57мА, свет-55мА, 110дБ, 90x90x43, IP52 | 883.00 руб. | звоните | 674.00 руб.
Марс 12-КП (цвет синий) | 434-132 | Оповещатель комбинированный; 105дБ, U-пит.12В, I-потр.25мА(звук) 55мА(свет); IP52, 90x90x43 мм | 675.00 руб. | звоните | 518.00 руб.
Звуковые оповещатели производства SLT
Марс 24-ЗП | 434-140 | Оповещатель звуковой, 24В, 37мА, 110дБ, 90x90x43, IP52, t-раб.-30…+50°С | 429.00 руб. | звоните | 332.00 руб.
Марс 12-ЗУ | 447-487 | Оповещатель звуковой, 12В(+1,8 /-3,0), 57мА, 110дБ, 125x78x31,5, масса 0,2кг, диапазон раб.темп.°С (-30/+55), отн.влаж.возд.при +25 °С 95%, IP52 | 865.00 руб. | звоните | 678.00 руб.
Марс 220-ЗП | 434-136 | Оповещатель звуковой, 220В, 1.6 ВА, 110 дБ, 90x90x43, IP52, t-раб.-30…+50°С | 589.00 руб. | звоните | 461.00 руб.
Марс 12-ЗП | 423-525 | Звуковой с клеммной колодкой, 12В, 25мА, 105дБ, 90x90x43, IP52 | 429.00 руб. | звоните | 332.00 руб.
Марс 12-ЗП-М1 | 423-526 | Звуковой с клеммной колодкой, 12В, 57мА, 110дБ, 90x90x43, IP52 | 527.00 руб. | звоните | 416.00 руб.
Марс 220-КП | 434-137 | Оповещатель комбинированный, 220В, звук-1.6ВА, свет-0.62ВА, 110дБ, 90x90x43, IP52, t-раб.-30…+50°С | 1006.00 руб. | звоните | 796.00 руб.
Марс 24-ЗУ | 447-488 | Оповещатель звуковой, 24В(+3,6 /-6,0), 37мА, 110дБ, 125x78x31,5, масса 0,2кг, диапазон раб.темп.°С (-30/+55), отн.влаж.возд.при +25 °С 95%, IP52 | 865.00 руб. | звоните | 678.00 руб.
Марс 220-ЗУ | 447-489 | Оповещатель звуковой, 220В(+22 /-33), 1.6 ВА, 110дБ, 125x78x31,5, масса 0,2кг, диапазон раб.темп.°С (-30/+55), отн.влаж.возд.при +25 °С 95%, IP52 | 1139.00 руб. | звоните | 892.00 руб.
Световые оповещатели производства SLT
Марс 220-СП-М1 (строб) | 485-683 | Световой, 220В(+22 /-33), 1.6 ВА, 90x90x43, масса 0,04кг, диапазон раб.темп.°С (-30/+55), отн.влаж.возд.при +25 °С 95%, IP52. Оснащен стробовспышкой. | 559.00 руб. | звоните | 432.00 руб.
Марс 220-СП-М1 | 485-682 | Световой, 220В(+22 /-33), 1.6 ВА, 90x90x43, масса 0,04кг, диапазон раб.темп.°С (-30/+55), отн.влаж.возд.при +25 °С 95%, IP52. | 392.00 руб. | звоните | 304.00 руб.
Марс 12-24-СП-М1 (цвет синий) | 434-128 | Световой, синего цвета; U-пит.12/24В, I-потр. 20мА; IP52, t-раб.-30...+55°С, 90x90x43 мм | 259.00 руб. | звоните | 200.00 руб.
Марс 12-24-СП-М1 | 434-127 | Оповещатель световой, универсальный; U-пит.12/24В, I-потр.20мА; IP52, 90x90x43 мм | 259.00 руб. | звоните | 200.00 руб.
Марс 12-24-СП (цвет синий) | 434-129 | Световой, синего цвета; U-пит.12/24В, I-потр. 20мА; IP52, t-раб.-30...+55°С, 90x90x43 мм | 259.00 руб. | звоните | 200.00 руб.
Марс 12-24-СП | 434-126 | Оповещатель световой, универсальный; U-пит.12/24В, I-потр.20мА; IP52, 90x90x43 мм | 259.00 руб. | звоните | 200.00 руб.
Марс 12-24-СП-М1 (строб) | 485-680 | Световой, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ! Подходит на 12В(+1,8/-3,0) и на 24В(+3,6/-6,0), свет-20мА, 90x90x43, масса 0,04кг, диапазон раб.темп.°С (-30/+55), отн.влаж.возд.при +25 °С 95%, IP52. Оснащен стробовспышкой. | 464.00 руб. | звоните | 360.00 руб.
Марс 12-24-СП-М1 (строб, син) | 485-681 | Световой, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ! Подходит на 12В(+1,8/-3,0) и на 24В(+3,6/-6,0), свет-20мА, 90x90x43, масса 0,04кг, диапазон раб.темп.°С (-30/+55), отн.влаж.возд.при +25 °С 95%, IP52. Оснащен стробовспышкой. | 464.00 руб. | звоните | 360.00 руб.
(c) 24.06.2025 ООО Деан СБ ОП Актив