## aktivsb.ru
Адресно-аналоговая сигнализация Минитроник А32М производства Юнитест | 442-181 | Адресная метка с тремя независимыми шлейфами сигнализации | 2593.56 руб. | звоните | звоните
aktivsb.ru
МАКС-ТК | 007-091 | Адресная метка пожарная, охранная, контрольная. Контролирует 2-х пороговый ШС с извещателями с НЗ контактным выходом. До 20 пожарных или контрольных извещателей, до 6-охранных. | 1504.50 руб. | звоните | звоните
МАКС-Т (ИП 101-50 МАКС) | 007-090 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый. Диапазон t от-40 до+85°С. Температура срабатывания программируется (классы A0, A1, A2, A3, B). | 1457.75 руб. | звоните | звоните
МАКС-ТК (исп.Т) | 465-062 | Адресная метка пожарная. Контролирует термокабель ProReact Digital и аналогичные длиной до 300м. Контроль обрыва/замыкания линии связи с термокабелем. Не требует питания. | 1504.50 руб. | звоните | звоните
МАКС-ТС | 007-092 | Адресная метка пожарная. Контролирует 2-х пороговый ШС с токопотребляющими и НР извещателями, с током нагрузки до 2мА, длиной до 800м, обеспечивает сброс тревоги извещателей. | 1504.50 руб. | звоните | звоните
МАКС-УДП исп.РЛ (УДП 513-17 исп.РЛ) | 448-311 | Адресное устройство дистанционного пуска для управления устройствами пожарной автоматики, пожаротушения, дымоудаления, огнезащиты и т.п., со встроенным размыкателем линии. | 1686.19 руб. | звоните | звоните
МАКС-У4 | 007-094 | Модуль адресный управляющий для формирования четырех (с одним общим адресом) управляющих сигналов пуска и контроля целостности пусковых цепей устройств пожарной автоматики, оповещения, видеонаблюдения и проч. | 10469.88 руб. | звоните | звоните
МАКС-У | 007-093 | Модуль адресный управляющий реле и инженерный шлейф сигнализации. Занимает один адрес. Управление одним устройством: переключающие контакты реле 220В/0,5А(кратковременно 1А) или 24В/5А. | 4853.50 руб. | звоните | звоните
МАКС-СО (ИП 435-7 МАКС) | 007-089 | Извещатель пожарный газовый адресно–аналоговый с системой самотестирования. Нечувствителен к пыли, не склонен к ложным срабатываниям. | 4150.13 руб. | звоните | звоните
МАКС-СМК | 007-088 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный при работе в составе системы сигнализации Юнитроник-496М. | 1088.00 руб. | звоните | звоните
МАКС-ДИП исп.В (ИП 212-108 МАКС исп.В) | 467-263 | МАКС-ДИП исп.В (ИП 212-108 МАКС исп.В) Извещатель адресно-аналоговый дымовой с системой самотестирования, с выходом для подключения выносного оптического оповещателя ВУОС, дублирующего сигналы индикатора извещателя. | 1774.38 руб. | звоните | звоните
МАКС-ДИП (ИП 212-108 МАКС) | 007-084 | Извещатель адресно-аналоговый дымовой с системой самотестирования для системы ЮНИТРОНИК 496М. Контроль дымового канала, контроль и компенсация запыленности, изменение чувствительности (режим День/Ночь), режим Предупреждение. | 1531.06 руб. | звоните | звоните
МАКС-ДИП Laser Test (ИП 212-108 МАКС Laser Test) | 467-264 | Извещатель адресно-аналоговый дымовой системой самотестирования для системы ЮНИТРОНИК 496М. Контроль дымового канала, контроль и компенсация запыленности, изменение чувствительности (режим День/Ночь), режим Предупреждение. Режимы Тест, Пожар с помощью лазерной указки. | 1807.31 руб. | звоните | звоните
МАКС-ДКД | 007-085 | Извещатель охранный адресный магнито-контактный при работе в составе системы сигнализации Юнитроник 496М. | 1182.56 руб. | звоните | звоните
МАКС-ИПР (ИП 513-17 МАКС) | 007-086 | Извещатель пожарный ручной адресный, для совместной работы с ЮНИТРОНИК 496М. | 1166.63 руб. | звоните | звоните
МАКС-КТМ | 007-087 | Контроллер дистанционной постановки на охрану. Контроль считывателя Touch Memory, память до 40 ключей. Контроль ШС с извещателями с НЗ контактным выходом (до 6 охранных или до 20 инженерных извещателей). | 1755.25 руб. | звоните | звоните
МАКС-КДИ-01 | 467-261 | Контроллер драйвера интеграции для создания единой сети, состоящей из двух и более АПКП Юнитроник-496М, для управления общей противопожарной автоматикой. Представляет собой промышленный компьютер на базе процессора Intel Core i7 с установленной операционной системой Windows 7 и ПО Драйвер мониторинга. Имеет 4 порта RS-485, к каждому из которых может быть подключено до 8 АПКП. | 398111.31 руб. | звоните | звоните
МАКС-УДП (УДП 513-17) | 007-095 | Адресное устройство дистанционного пуска для управления устройствами пожарной автоматики, пожаротушения, дымоудаления, огнезащиты и т.п. | 1284.56 руб. | звоните | звоните
МАКС-У исп.2 | 442-183 | Модуль адресный управляющий | 7365.25 руб. | звоните | звоните
РЛ-2.Ex | 007-103 | Размыкатель линии, 0 Ex ia IIС T6, IP41, -20°...+70°C. Для изоляции короткозамкнутых участков адресной линии и для подключения ответвлений. Не является адресным устройством. Питание от адресной линии. Обеспечивает оптическую индикацию режима Изоляция. | 2199.38 руб. | звоните | звоните
РЛ-2 | 007-102 | Размыкатель линии для изоляции короткозамкнутых участков адресной линии, а также для защиты адресной линии от короткого замыкания в ответвлениях. | 969.00 руб. | звоните | звоните
ППКОПУ Юнитроник 496М исп.2А | 467-258 | Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный пожарный, охранный, охранно-пожарный, управления и пожаротушения предназначен для работы при питании по 1 категории, не требует установки АКБ и оснащен двумя встроенными источниками питания 24В, 2А каждый. Выходной ток, не более 4А. | 63304.81 руб. | звоните | звоните
ШУП-3 | 467-265 | Шкаф управления приводом адресный для управления асинхронным электродвигателем в системах пожаротушения, дымоудаления мощностью до 3 кВт в трехфазных электрических сетях с напряжением 380В. Контроль входного напряжения, чередования фаз, всех линий связи. Режимы: автоматический, ручной пуск, отключен. | 50952.19 руб. | звоните | звоните
ШУП-3 исп.1К | 467-272 | Шкаф управления вентилятором и калорифером адресный пожарный для управления асинхронным электродвигателем мощностью до 3 кВт и одноступенчатым калорифером мощностью до 20 кВт в трехфазных электрических сетях с напряжением 380В. Контроль входного напряжения, чередования фаз, линий связи. Режимы: автоматический, ручной пуск, отключен. | 99367.13 руб. | звоните | звоните
Юнитроник СДИ-1 | 442-179 | Пульт светодиодной индикации и управления охранно-пожарный для работы с АПКП Юнитроник 496М. | 18170.88 руб. | звоните | звоните
Юнитроник ВПУ | 007-104 | Выносной пульт управления для работы с адресно-аналоговым ППКОПУ Юнитроник 496М. Все функции контроля и управления системой. | 25832.56 руб. | звоните | звоните
Юнитроник-АРМ | 467-262 | Автоматизированное рабочее место, для централизованной системы мониторинга, управления и создания единой сети, состоящей из двух и более АПКП Юнитроник-496М, для управления общей противопожарной автоматикой. Представляет собой промышленный компьютер на базе процессора Intel Core i7 с установленной операционной системой Windows 7 и ПО АРМ Мониторинг. На передней панели прибора расположен 19 TFT монитор с сенсорным вводом. В стандартной комплектации имеет 4 порта RS-485, к каждому из которых может быть подключено до 8 АПКП. Неограниченное расширение числа АПКП в сети. | 638137.50 руб. | звоните | звоните
ППКОПУ Юнитроник 496М исп.2C | 467-260 | Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный пожарный, охранный, охранно-пожарный, управления и пожаротушения предназначен для работы при питании по 1 категории, не требует установки АКБ и оснащен двумя встроенными источниками питания 24В, 4А каждый. Выходной ток, не более 8А. | 72982.06 руб. | звоните | звоните
ППКОПУ Юнитроник 496М исп.2B | 467-259 | Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный пожарный, охранный, охранно-пожарный, управления и пожаротушения предназначен для работы при питании по 1 категории, не требует установки АКБ и оснащен двумя встроенными источниками питания 24В, 3А каждый. Выходной ток, не более 6А. | 67874.63 руб. | звоните | звоните
МАКС-УОП-В | 007-097 | Модуль адресный управляющий табло ВЫХОД. Управление разветвленным шлейфом с несколькими включенными в дежурном режиме табло ВЫХОД (=12/24В, 0,4А). | 2916.56 руб. | звоните | звоните
МАКС-УОП | 007-096 | Модуль адресный управляющий. Выход напряжения (=12/24В, 3А) для управления шлейфом с несколькими устройствами оповещения, пожаротушения. | 3454.19 руб. | звоните | звоните
МАКС-У исп.4 | 442-184 | Модуль адресный управляющий | 10469.88 руб. | звоните | звоните
МАКС-УРП | 007-098 | Модуль адресный управляющий. Реле управления реверсивным приводом 220В типа Belimo для клапанов дымоудаления, огнезащитных и т.п. | 4332.88 руб. | звоните | звоните
МИНИТРОНИК A32.Ех | 007-099 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления адресно-аналоговый взрывозащищенный. Маркировка взрывозащиты (Ex ia) IIС. | 55005.63 руб. | звоните | звоните
ППКОПУ Юнитроник 496М | 007-101 | Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный охранно-пожарный и управления и пожаротушения, контроль доступа, управление загазованностью гаражей. 512 адресов, 4 адресные линии по 3 км (луч, кольцо), кабель сечением от 0,2кв.мм (диаметр 0,5мм). | 42875.06 руб. | звоните | звоните
ППКОПУ 03041-1-2 МИНИТРОНИК A32М | 007-100 | Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный охранно-пожарный и управления и пожаротушения, контроль доступа, управление загазованностью гаражей. 128 адресов, одна адресная линия 3 км (луч, кольцо), кабель сечением от 0,2кв.мм (диаметр 0,5мм). | 30111.25 руб. | звоните | звоните
МАКС-БПРА-24-2/7 | 007-083 | Адресный резервируемый источник питания =24В, 2А для работы в составе ОПС Юнитроник 496М, Минитроник А32, Минитроник А32М, Минитроник А32.Ех. Две АКБ 7 А*ч. Контроль основного питания 220В, наличия и разряда АКБ. Оптическая развязка адресной линии. | 14258.75 руб. | звоните | звоните
МАКС-БПРА-24-2/12 | 457-691 | Адресный резервируемый источник питания =24В, 2А для работы в составе ОПС Юнитроник 496М, Минитроник А32, Минитроник А32М, Минитроник А32.Ех. Две АКБ 12 А*ч. Контроль основного питания 220В, наличия и разряда АКБ. Оптическая развязка адресной линии. | 14960.00 руб. | звоните | звоните
А16-ИПР.Ex | 007-070 | Извещатель взрывозащищенный адресный пожарный ручной, 0 Ex ia IIС T6, IP41, -40°С ...+55°C. Питание от адресной линии. | 3386.19 руб. | звоните | звоните
А16-ИПГ (ИП 435-7) | 007-068 | Извещатель пожарный газовый адресно–аналоговый с системой самотестирования. Сверхраннее обнаружение пожара. В отличие от дымовых-не подвержен ложным срабатываниям, не чувствителен к пыли и влаге. | 4150.13 руб. | звоните | звоните
А16-ИПТ.Ex (ИП 101-50.Ex) | 007-071 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый взрывозащищенный, 0 Ex ia IIС T6, IP40, -40°С до +85°С. Питание от адресной линии. | 3187.50 руб. | звоните | звоните
А16-ИПТ (ИП 101-50) | 007-072 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый тепловой максимально-дифференциальный. | 1457.75 руб. | звоните | звоните
А16-КТМ.Ex | 007-073 | Взрывозащищенный контроллер дистанционной постановки на охрану, 0 Ex ia IIС T6, IP41, -20°...+70°C. Память 40 ключей. | 3789.94 руб. | звоните | звоните
А16-ДИП (ИП 212-108) | 007-067 | Извещатель адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный с системой самотестирования. Контроль исправности и запыленности. Режимы День/Ночь, сигнал Предупреждение. | 1531.06 руб. | звоните | звоните
А16-ДИП.Ex (ИП 212-108.Ex) | 007-066 | Извещатель взрывозащищенный адресно-аналоговый пожарный дымовой оптико-электронный с системой самотестирования. 0 Ex ia IIС T6, IP40, -30°С ...+70°C. | 3453.13 руб. | звоните | звоните
МАКС-ДИП исп.РЛ (ИП 212-108 МАКС исп.РЛ) | 442-180 | Извещатель адресно-аналоговый дымовой с системой самотестирования, со встроенным размыкателем линии. | 2070.81 руб. | звоните | звоните
МАКС-ИПР исп.РЛ (ИП 513-17 МАКС исп.РЛ) | 446-915 | Извещатель пожарный ручной адресный | 1577.81 руб. | звоните | звоните
A16-УОП | 007-064 | Адресный модуль для управления шлейфом с несколькими оповещателями и др. устройствами пожарной автоматики. | 3454.19 руб. | звоните | звоните
A16-УОП-В | 007-065 | Адресный модуль для управления разветвленным шлейфом с несколькими постоянно включенными табло Выход (до 6 шт, =12/24В, 0,4А). | 2916.56 руб. | звоните | звоните
А16-МАУ | 007-074 | Адресная управляющая метка, выходное реле для переключения контактов 5А 250В. Необходима для выдачи адресных сигналов управления, для пуска устройств пожарной автоматики при пожарах, задымлениях. | 4853.50 руб. | звоните | звоните
А16-ИПР | 007-069 | Извещатель пожарный ручной адресный. Питание от адресной линии. | 1166.63 руб. | звоните | звоните
БПРА-АВР-24-4 | 457-692 | Адресный резервируемый источник питания =24В, 4 А, температурный диапазон – от -20°С до +70°С и относительной влажности 93% при температуре 40 °С. | 16900.13 руб. | звоните | звоните
А16-УПТ.Ех | 007-081 | Взрывозащищенный адресный модуль управления одним направлением порошкового, аэрозольного, газового пожаротушения. Авт. ручн. режимы, управление оповещением. 0ExiaIIСT6Х, IP41, от -20°С до +70°С. | 22580.25 руб. | звоните | звоните
А16-МАУ.Ex | 007-075 | Взрывозащищенный адресный модуль для управления одним устройством АСПТ, оповещателем, клапаном и др. устройствами пожарной автоматики, 0 Ex ia IIА T6, IP41, -20°...+70°C. | 6193.31 руб. | звоните | звоните
БПРА-АВР-24-8 | 457-694 | Адресный резервируемый источник питания =24В, 8 А, температурный диапазон – от -20°С до +70°С и относительной влажности 93% при температуре 40 °С. | 21598.50 руб. | звоните | звоните
ВПУ-1 (Минитроник ВПУ) | 007-082 | Выносной пульт управления для работы с адресно-аналоговым ППКОПУ 03041-1-2 Минитроник А32М. Все функции контроля и управления системой. | 16043.75 руб. | звоните | звоните
А16-УПТ | 007-080 | Адресный модуль для управления одним направлением порошкового, аэрозольного, газового пожаротушения. Контроль шлейфа управления (=12/24В, 3А) на обрыв и КЗ. | 15322.31 руб. | звоните | звоните
БПРА-АВР-24-6 | 457-693 | Адресный резервируемый источник питания =24В, 6 А, температурный диапазон – от -20°С до +70°С и относительной влажности 93% при температуре 40 °С. | 19307.75 руб. | звоните | звоните
А16-ТК.Ex | 007-077 | Взрывозащищенная пожарная адресная метка, 0 Ex ia IIС T6, IP41,-20°...+70°C. | 3064.25 руб. | звоните | звоните
А16-УОП.Ex | 007-079 | Взрывозащищенный адресный модуль для управления шлейфом с несколькими оповещателями или др. устройствами пожарной автоматики, 0 Ex ia IIС T6, IP41, -20°...+70°C. | 4744.06 руб. | звоните | звоните
А16-ТК-3.Ex | 007-076 | Взрывозащищенная охранная и/или контрольная адресная метка для подключения трех ШС до 300м с охранными или контрольными извещателями с взрывозащитой вида d или ia, ib, ic, с нормально-замкнутым контактным выходом (до 6 извещателей в ШС). 0 Ex ia IIС T6, IP41, -20°...+70°C. | 3333.06 руб. | звоните | звоните
А16-ТК.Ex-С | 007-078 | Взрывозащищенная пожарная адресная метка, 0 Ex ia IIС T6, IP41, -20°...+70°C. | 3333.06 руб. | звоните | звоните
А16-СМК | 442-176 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный предназначен для охраны объекта от несанкционированного проникновения при работе в составе системы сигнализации Минитроник А32 или Минитроник А32М. Контролирует закрытое положение двери, люка, створки клапана и т.п. | 1088.00 руб. | звоните | звоните
Устройства дистанционного пуска производства Юнитест
УДП-И исп.3 (УДП 513-15) | 448-303 | Устройство дистанционного пуска для управления устройствами пожарной автоматики, пожаротушения, дымоудаления, огнезащиты и т.п., совместим с любыми ПКП, желтый корпус. Сверхтонкий изящный дизайн. Простой возврат кнопки: стержень диаметром 3мм. Индикация режимов работы. НЗ-режим работы. | 664.88 руб. | звоните | звоните
УДП-И исп.2 (УДП 513-15) | 442-178 | Устройство дистанционного пуска для управления устройствами пожарной автоматики, пожаротушения, дымоудаления, огнезащиты и т.п | 664.88 руб. | звоните | звоните
Изоляторы кабеля, фильтры производства Юнитест
ИКЛ-1 | 446-914 | Изолятор кольцевой линии | 7795.56 руб. | звоните | звоните
Источники бесперебойного питания производства Юнитест
БПРА-24-2/7 (А16-БПРА) | 004-096 | Источник питания резервированный адресный, электрического питания постоянного тока, предназначен для работы в составе охранно-пожарной системы сигнализации Минитроник А32, Минитроник А32М, Минитроник А32.Ех. =24В, 2А, АКБ 7 А*ч-2шт. | 14258.75 руб. | звоните | звоните
Кабель сигнализации производства Юнитест
UT 505нг(А)-FRHF FE180 1x2x1,0мм (0,75мм2) | 450-667 | Кабель огнестойкий для пожарной сигнализации, СОУЭ, систем передачи данных, не распространяющий горение при групповой прокладке с медными жилами диаметром 1,0 мм (сечение 0,75мм2), на рабочее напряжение до 300В, не содержащий галогенов. Кабель пригоден для использования в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, интернатов, домой престарелых и инвалидов, больниц. Используется для прокладки информационной линии и для прокладки ШС. | 70.68 руб. | звоните | звоните
UTS 201нг(A)-FRLS FE180 4x1,5 мм2 | 450-669 | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке с медными жилами сечением 1,5 мм2, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, на напряжение переменного тока до 660В, с оболочкой из ПВХ пластиката с низким дымо и газовыделением. Используется для прокладки силовых линий питания. | 474.75 руб. | звоните | звоните
UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0мм (0,75мм2) | 450-668 | Кабель огнестойкий для пожарной сигнализации, СОУЭ, систем передачи данных, не распространяющий горение при групповой прокладке с медными жилами диаметром 1,0 мм (сечение 0,75 мм2), на рабочее напряжение до 300В, с низким дымо и газовыделением. Используется для прокладки линий питания адресных меток и модулей, выносных пультов, линий оповещения. | 63.46 руб. | звоните | звоните
Дымовые пожарные извещатели (4-х проводные) производства Юнитест
ИП 212-90 ОДИН ДОМА-2 | 262-010 | Дымовой пожарный извещатель с системой самотестирования. Применяется с любыми ПКП. Контроль работоспособности дымового канала, компенсация уровня запыленности. Очистка дымовой камеры без разборки извещателя. Установка одного вместо двух по НПБ 88-2001*, п.12.13 и 12.17. Габариты 86x41мм | 1018.13 руб. | звоните | звоните
База и монтажные кольца для извещателей производства Юнитест
УМ-90 | 262-027 | Устройство монтажа в подвесные потолки для извещателей ИП 212-90/91/92 | 466.88 руб. | звоните | звоните
Пультовое оборудование GSM производства Юнитест
СДИ-1 исп.2 | 452-659 | Пульт светодиодной индикации с клавиатурой охранный | 18170.88 руб. | звоните | звоните
Ручные пожарные извещатели (ИПР) производства Юнитест
ИПР-И исп.2 (ИП 513-15/ИО 101-15 исп.2) | 005-271 | Извещатель пожарный ручной для любых ПКП, красный корпус. Сверхтонкий изящный дизайн. НР-режим работы (имитация дымового извещателя). Простой возврат кнопки: стержень диаметром 3мм. Индикация режимов работы. | 564.75 руб. | звоните | звоните
ИПР-И исп.3 (ИП 513-15/ИО 101-15) | 442-937 | Извещатель пожарный, охранно-пожарный ручной для любых ПКП, красный корпус. Сверхтонкий изящный дизайн. НЗ-режим работы, трехточечное включение. Простой возврат кнопки: стержень диаметром 3мм. Индикация режимов работы. | 564.75 руб. | звоните | звоните
(c) 12.07.2025 ООО Деан СБ ОП Актив