## aktivsb.ru
Адресная система «ВС-ВЕКТОР-АП» производства Версет | 450-978 | Оповещатель адресный световой, 8–15 В, автономная батарея CR123A 3 В, ток в дежурном режиме 150 мкА, в режиме оповещения 50 мА, частота мигания табло 0,6±0,1 Гц, длительность работы до 24 ч, два встроенных изолятора короткого замыкания, IP41, −30…+55°C, размеры 330×145×50 мм, масса 0,38 кг | 1299.00 руб. | звоните | звоните
aktivsb.ru
ВОСХОД-АП-02 | 450-979 | Адресный охранно-пожарный световой оповещатель, частота мигания 0,6±0,1 Гц, 8–15 В, дополнительная литиевая батарея CR123A 3 В, ток в дежурном режиме до 150 мкА, ток при оповещении до 50 мА, работа в режиме оповещения до 24 часов, два встроенных изолятора короткого замыкания, IP41, −30…+55 °C, масса 0,38 кг, габариты 330×145×50 мм | 1299.00 руб. | звоните | звоните
ВОСХОД-АП-03 | 450-980 | Оповещатель адресный, световое табло, 8–15 В, резервная батарея CR123A 3 В, потребление в дежурном режиме до 150 мкА, в режиме оповещения до 50 мА, два встроенных изолятора КЗ, частота мигания 0,6 ± 0,1 Гц, длительность непрерывной работы до 24 ч, −30…+55 °C, IP41, масса 0,38 кг, размеры 330×145×50 мм | 1299.00 руб. | звоните | звоните
ВОСХОД-АПС | 450-981 | Комбинированный свето-звуковой адресный оповещатель, 8–15 В, резервная батарея CR123A 3 В, 85–100 дБ, частота мигания 0,6 ± 0,1 Гц, два встроенных изолятора короткого замыкания, ток в дежурном режиме до 150 мкА, ток в режиме оповещения до 90 мА, длительность работы в режиме оповещения до 14 ч, IP41, −30…+55 °C, масса 0,40 кг, габариты 330×145×50 мм | 2179.00 руб. | звоните | звоните
ВОСХОД-АП | 450-977 | Адресный световой оповещатель, 8–15 В DC, резервная литиевая батарея CR123A 3 В, ток в дежурном режиме 150 мкА, в режиме тревоги 50 мА, частота мигания 0,6 Гц, до 200 устройств на линии, два встроенных изолятора короткого замыкания, автономная работа до 24 ч, IP41, -30 до +55 °C, габариты 330×145×50 мм, масса 0,38 кг | 1299.00 руб. | звоните | звоните
ВОСХОД-034-АП | 450-985 | Светозвуковой, адресный оповещатель,85–100 дБ, частота мигания 0,6±0,1 Гц,8–15 В, литиевая батарея CR123A 3 В, встроено 2 изолятора КЗ, IP41, –30…+55°С, габариты 142×92×44 мм, масса 0,40 кг, ток ожидания 150 мкА, ток оповещения 150 мА, автономная работа в режиме оповещения до 8 часов | 2519.00 руб. | звоните | звоните
ОПТИМИСТ-АП | 473-041 | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный; дальность действия 10 м,Uпит.8-15В,IP41,от -30 до +55 | 1579.00 руб. | звоните | звоните
ИП212-220А ДИП-220А | 450-971 | Дымовой оптико-электронный адресный извещатель, чувствительность 0,1–0,2 дБ/м,8–15 В, ток потребления не более 150 мкА, два встроенных изолятора КЗ, IP43, –30…+55 °С, масса 0,085 кг, габариты Ø85×54 мм, до 200 устройств на линию | 1249.00 руб. | звоните | звоните
ИП101-17А-A3R | 450-973 | Максимально-дифференциальный, адресно-аналоговый извещатель, класс срабатывания A3R, температура срабатывания 64–76 °C,8–15 В DC от адресной линии, ток потребления не более 150 мкА, два встроенных изолятора короткого замыкания,IP43, –30…+76 °C, габариты 85×54 мм, масса 0,075 кг | 1208.00 руб. | звоните | звоните
ИП101-17А-A1R | 450-972 | Максимально-дифференциальный адресно-аналоговый извещатель, класс A1R, температура срабатывания 54–65 °C,8–15 В, средний ток потребления 150 мкА, 2 встроенных изолятора короткого замыкания, IP43, –30…+65 °C, масса 0,075 кг, габариты Ø85×54 мм | 1208.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ВЕКТОР-АП250 КП | 484-854 | Контрольная панель, 47 адресных зон, до 200 адресных устройств и тревожных кнопок, до 255 электронных ключей, 2 выхода для адресной линии (конфигурация: кольцо, луч, два луча, звезда), длина линии до 1000 м, 10–15 В, ток потребления до 300 мА, журнал на 2000 событий, 4 реле (до 70 В~; 100 В=; 150 мА), 2 линии RS-485, габариты 291×179×32 мм, IP40, −30…+55 °C, масса 0,6 кг | 10400.00 руб. | звоните | звоните
ВОСХОД-АПС-01 | 450-982 | Светозвуковой адресный оповещатель, 85–100 дБ, частота мигания табло 0,6±0,1 Гц, 8–15 В и литиевой батареи CR123A 3 В, два встроенных изолятора короткого замыкания, длительность работы в режиме оповещения до 24 ч IP41, -30…+55°C, масса 0,38 кг, габариты 330×145×50 мм | 2179.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ИПР-АП | 450-974 | Ручной, адресный извещатель, 8–15 В, ток потребления 150 мкА, 2 встроенных изолятора короткого замыкания, IP41, −30…+55 °C, масса 0,1 кг, габариты 100×90×45 мм | 879.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ПИ-АП | 450-975 | Адресное устройство передачи извещений, 8–15 В,ток потребления до 150 мкА, световая индикация, два встроенных изолятора КЗ, IP41, масса 0,06 кг, габариты 110×45×30 мм, поддержка охранных и пожарных шлейфов с выбором типа, сопротивление ШС до 0,22 кОм (пожарный) и до 1 кОм (охранный), продолжительность нарушений — 100/300 мс, до 200 устройств на линии,-30…+55°C | 1099.00 руб. | звоните | звоните
ВС-СМК-АП | 473-038 | Извещатель охранный магнито-контактный адресный; 2 зоны обнаружения,Uпит.8-15В,IP41,от -30 до +55 | 919.00 руб. | звоните | звоните
ВС-СМК-ТМ-АП | 473-039 | Извещатель охранный магнито-контактный адресный с возможностью подключения считывателя электронных ключей ТМ,Uпит.8-15В,IP41,от -30 до +55 | 1279.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ИК-032-АП | 473-037 | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный,дальность действия 12 м,Uпит.8-15В,IP40,от -30 до +55 | 1469.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ИК-031-АП | 473-036 | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный,дальность действия 12 м,Uпит.8-15В,IP40,от -30 до +55 | 1469.00 руб. | звоните | звоните
ВОСХОД-АПС-03 | 450-984 | Светозвуковой, адресный оповещатель, 85–100 дБ на 1 м, мигание табло 0,6 Гц, 8–15 В с резервом от литиевой батареи CR123A 3 В, два встроенных изолятора короткого замыкания адресной линии, энергопотребление в дежурном режиме до 150 мкА, IP41, -30…+55 °C, габариты 330×145×50 мм, масса 0,4 кг | 2179.00 руб. | звоните | звоните
ВОСХОД-АПС-02 | 450-983 | Светозвуковой, адресный оповещатель, 85–100 дБ на 1 м, мигание табло 0,6 Гц, 8–15 В с резервом от литиевой батареи CR123A 3 В, два встроенных изолятора короткого замыкания адресной линии, энергопотребление в дежурном режиме до 150 мкА, IP41, -30…+55 °C, габариты 330×145×50 мм, масса 0,4 кг | 2179.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ВЕКТОР-АП220 | 450-970 | Адресный блочно-модульный охранно-пожарный прибор, до 140 адресных устройств, 19 зон охраны, 1 зона оповещения, поддержка Touch Memory (до 255 ключей), журнал событий на 2000 записей, 2 выходa для адресных линий, 4 реле, 10–15 В (2 ввода), максимальный ток 250 мА, –30...+55 °C, IP40, габариты 255×165×40 мм, масса 0,5 кг, | 7499.00 руб. | звоните | звоните
ВС-УДП-АП | 450-976 | кнопка тревожная с защитной крышкой, DC 8-15 В, два встроенных изолятора КЗ, световая индикация, контроль напряжения и сопротивления линии, самодиагностика, IP41, -30…+55 °C, размеры 100×90×45 мм, масса 0,1 кг | 990.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ТКС-АП | 473-040 | Кнопка тревожная адресная, 8–15 В, средний ток потребления 150 мкА, IP41, -30…+55°C, масса 0,1 кг, габариты 109×33×28 мм | 1279.00 руб. | звоните | звоните
GSM контроллеры и приборы универсальные производства Версет
ВЕРСЕТ-ДОМ GSM | 431-574 | ППКОП с GSM-коммуникатором, 2 SIM карты, 6 ШС, 3 вых."ОК", 4 вых. "СК", управление ключами ТМ и по GSM каналу, SMS оповещ.(до 10 номеров абонентов), работа со станцией мониторинга «ВЕТТА-50 GSM», контр.температ. (до 3 датчиков ВС-ЦТ-В), Uпит.110...250В, под АКБ 12В 4,5 или 7Ач, вход внешнего РИП, разъём GSM-антенны SMA, конфигурирование с помощью ПК, tраб.-40...+55°С, габ.размеры 250х210х80 мм. | 13085.00 руб. | звоните | звоните
ВЕРСЕТ-GSM 02 | 427-188 | Прибор охранный с GSM-коммуникатором; 2 SIM карты, 8 номеров оповещения (SMS), 2 ШС, 3 выхода "СК" НЗ, 2 выхода "ОК" с контролем, вход ТМ; U-шс.17 В, I-шс.3 мА; SMA антенна; U-пит.5 В, U-рез.3.6 В (18650); t-раб.-20…+50°С, 110х105х40 мм | 7120.00 руб. | звоните | звоните
ВЕРСЕТ-GSM 03 ВМ | 413-807 | ППКОП с GSM-коммуникатором, 2 SIM карты, 3 ШС, вых."ОК" до 1А с контр., 4ПЦН, управление ключами ТМ и по GSM каналу, SMS оповещ.(до 10 номеров абонентов), работа со станцией мониторинга «ВЕТТА-50 GSM», контр.температ. (до 3 датчиков ВС-ЦТ-В), Uпит.110...250В, под АКБ 12В 4,5 или 7Ач, вход внешнего РИП, tраб.-40...+55°С, конфигурирование с помощью ПК | 12780.00 руб. | звоните | звоните
ВЕРСЕТ-GSM 09 ВМ | 413-809 | ППКОП с GSM-коммуникатором, 2 SIM карты, 9 ШС, вых."ОК" до 1А с контр., 4ПЦН, управление ключами ТМ и по GSM каналу, SMS оповещ.(до 10 номеров абонентов), работа со станцией мониторинга «ВЕТТА-50 GSM», контр.температ. (до 3 датчиков ВС-ЦТ-В), Uпит.110...250В, под АКБ 12В 4,5 или 7Ач, вход внешнего РИП, tраб.-40...+55°С, конфигурирование с помощью ПК | 14040.00 руб. | звоните | звоните
ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ | 413-808 | ППКОП с GSM-коммуникатором, 2 SIM карты, 6 ШС, вых."ОК" до 1А с контр., 4ПЦН, управление ключами ТМ и по GSM каналу, SMS оповещ.(до 10 номеров абонентов), работа со станцией мониторинга «ВЕТТА-50 GSM», контр.температ. (до 3 датчиков ВС-ЦТ-В), Uпит.110...250В, под АКБ 12В 4,5 или 7Ач, вход внешнего РИП, tраб.-40...+55°С, конфигурирование с помощью ПК | 13415.00 руб. | звоните | звоните
Радиоканальная сигнализация Сибирский Арсенал ВС-ВЕКТОР-АР производства Версет
ВОСХОД-Р-01 Пожар | 420-009 | Оповещатель пожарный световой радиоканальный "ПОЖАР", fраб.434МГц, частота мигания 0,5...0,7 Гц, элем.питания CR123A(3В), резерв.CR123(3В), IP41, tраб.-30…+55°С, 330×150×60мм | 4449.00 руб. | звоните | звоните
ВОСХОД-Р Выход | 420-008 | Оповещатель пожарный световой радиоканальный "ВЫХОД", fраб.434МГц, элем.питания CR123A(3В), резерв.CR123(3В), IP41, tраб.-30…+55°С, 330×150×60мм | 4313.00 руб. | звоните | звоните
ВОСХОД-Р-02 СТРЕЛКА ВПРАВО | 420-010 | Оповещатель пожарный световой радиоканальный "Стрелка вправо", fраб.434МГц, частота мигания 0,5...0,7 Гц, элем.питания CR123A(3В), резерв.CR123(3В), IP41, tраб.-30…+55°С, 330×150×60мм | 4449.00 руб. | звоните | звоните
ВОСХОД-Р-024 | 420-011 | Оповещатель световой адресный радиоканальный со звуковым сигнализатором, уровень звукового давления на расстоянии 1 м 85 дБ, дальность связи до 600 м, два элемента питания CR123A, степень защиты оболочки IP40, диапазон рабочих температур -30…+55°С, габаритные размеры 142×92×44мм | 4313.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ЦТ-Р | 435-598 | Извещатель технологический контроля температуры радиоканальный для работы с прибором «GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР» или другим радиоканальным прибором семейства «ВС-ВЕКТОР-АР»; диапазон измерения температуры -55...+125°С; дальность связи до 600 м; элемент питания 3 В CR123A; IP41, t-раб.-30...+55°C, 110х33х29 мм | 3190.00 руб. | звоните | звоните
ИО ОПТИМИСТ-Р | 007-150 | Оптико-электронный, радиоканальный извещатель, с объемной зоной обнаружения, дальность обнаружения 10 м, угол обзора зоны обнаружения 120°, дальность связи до 600 м, излучаемая мощность до 10 мВт, элемент питания: CR123A (основной) ; CR2032 (резервный), IP41, t-раб.-30...+55°С, 105×70×55 мм | 3415.00 руб. | звоните | звоните
ВОСХОД-РС1-01 Пожар | 420-013 | Оповещатель пожарный световой радиоканальный "ПОЖАР" с встроенной сиреной 85 дБ, fраб.434МГц, f-миг.0,5...0,7 Гц; два элемента питания 3 В CR123A (основной и резервный; IP41, tраб.-30…+55°С, 330×150×60 мм | 4873.00 руб. | звоните | звоните
ВОСХОД-Р-03 СТРЕЛКА ВЛЕВО | 420-012 | Оповещатель пожарный световой радиоканальный "Стрелка влево", fраб.434МГц, частота мигания 0,5...0,7 Гц, элем.питания CR123A(3В), резерв.CR123(3В), IP41, tраб.-30…+55°С, 330×150×60мм | 4449.00 руб. | звоните | звоните
ВС-USB-RS485-116 | 007-149 | Адаптер для считывания журнала событий из прибора ВС-ПК ВЕКТОР-116 (120); 65х18х9 мм, длина кабеля 2065 мм. | 945.00 руб. | звоните | звоните
ВС-СМК ВЕКТОР | 409-978 | Охранный радиоканальный магнитоконтактный извещатель, две зоны обнаружения, датчик вскрытия корпуса, питание CR123A 3В и резервная батарея, мощность излучения радиоканала до 10 мВт, 2,55-3,3 В, дальность связи до 600 м, –30...+55°C, IP41, масса без батарей 0,06 кг, габариты 110×45×30 мм | 2595.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ПК ВЕКТОР-120 | 449-925 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный радиоканальный, 20 адресных зон, до 64 радиоканальных устройств (в том числе до 24 радиоканальных оповещателей), память 10000 событий, до 80 идентификаторов (радиобрелков, ключей ТМ, кодов пользователей), работа в автономном режиме и в составе системы ВЕТТА-2020, RS-485, ТМ, два выхода "ОК" для СО и ЗО, 4 реле, 2 входа питания, U-пит.12 В, I-потр.100 мА; IP40, t-раб.-30...+55°С, 254х165х39 мм | 7570.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ПИ ВЕКТОР | 409-975 | Уст-во передачи извещениц радиоканальное, fраб.434МГц, до 600м, 1ШС (вход сигнал типа "СК"), тампер, элем.питания CR123A(3В), резерв.CR2032(3В), IP40, tраб.-30…+55°С, 110×45×30мм | 2790.00 руб. | звоните | звоните
ДИП-220Р ВЕКТОР | 409-979 | Дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный извещатель, f-раб.434МГц, до 600м, элем.питания CR123A(3В), резерв.CR2032(3В), IP40, tраб.-30…+55°С, 85×50мм | 2435.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ПК ВЕКТОР ЛАВИНА | 410-011 | Радиоканальный объектовый прибор со встроенным GSM коммуникатором, автономный режим работы и работа в составе интегрированной системы безопасности "Лавина", рабочая частота.434МГц, дальность связи с радиоустройствами до 600м, до 32 радиоканальных извещателей, до 16 исполнительных устройств, 3 реле, до 64 кодов пользователей или ключей TouchMemory, напряжение питания 10,5..15В, ток потребления до 350мА, диапазон рабочих температур -30…+55°C, габаритные размеры 280х103х35мм | 11920.00 руб. | звоните | звоните
ВС-МФ-В | 410-012 | Микрофон для приборов ВС-ПК ВЕКТОР-АР (GSM), дальность до 5 метров. | 755.00 руб. | звоните | звоните
ВОСХОД-Р 12В | 409-970 | Оповещатель пожарный световой радиоканальный "ВЫХОД", fраб.434МГц, Uпит.11,5…14,5В, IP41, tраб.-30…+55°С, 330×150×60мм | 4409.00 руб. | звоните | звоните
ВОСХОД-РС1 Выход | 409-972 | Оповещатель пожарный световой радиоканальный "ВЫХОД" с сиреной 85дБ, fраб.434МГц, элем.питания CR123A(3В), резерв.CR123(3В), IP41, tраб.-30…+55°С, 330×150×60мм | 4686.00 руб. | звоните | звоните
ВОСХОД-РС1 12В | 409-971 | Оповещатель пожарный световой радиоканальный "ВЫХОД" с сиреной 85дБ, fраб.434МГц, Uпит.11,5…14,5В, IP40, tраб.-30…+55°С, 330×150×60мм | 4873.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ДА-Р | 435-597 | Извещатель технологический контроля протечки воды радиоканальный для работы с прибором «GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР» или другим радиоканальным прибором семейства «ВС-ВЕКТОР-АР»; длина соединительного кабеля 6 м; дальность связи до 600 м; элемент питания 3 В CR123A; IP41, t-раб.0...+55°C, 110х33х29 мм | 2865.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ИК-022 ВЕКТОР | 433-478 | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный. Поверхностная (типа «штора») зона обнаружения. Компактный корпус. Комплектуется кронштейном, обеспечивающим настенное и потолочное крепление и крепится к корпусу извещателя с помощью защелок. Две батареи питания в комплекте. | 3290.00 руб. | звоните | звоните
ИП101-17Р-A3R ВЕКТОР | 420-049 | Тепловой максимально-дифференциальный, адресно-аналоговый радиоканальный извещатель, t-сраб.64...76°С, дальность связи до 550 м, CR123A (основной), CR2032 (резервный), IP23, t-раб.-30...+60°С, 85х50 мм | 2720.00 руб. | звоните | звоните
ИП212-230Р ВЕКТОР | 420-052 | Дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный извещатель с встроенным звуковым оповещателем; f-раб.434МГц, до 600м, элем.питания CR2(3В), резерв.CR2(3В), IP43, tраб.-30…+60°С, 105×52мм | 3363.00 руб. | звоните | звоните
ПОРТАЛ-Р | 422-561 | Панель кодонаборная радиоканальная, для работы с устройствами семейства «ВС-ПК ВЕКТОР», дальность связи до 550 м, элемент питания 3 В CR2, IP40, t-раб.-30...+55°С, 63х118х20 мм | 2040.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ИПР-031 ВЕКТОР | 420-021 | Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный. В комплект входят две батареи питания, ключ для возврата в дежурное состояние. | 3140.00 руб. | звоните | звоните
ИП101-17Р-A1R ВЕКТОР | 420-048 | Тепловой максимально-дифференциальный, адресно-аналоговый радиоканальный извещатель, t-сраб.54...65°С, дальность связи до 550 м, CR123A (основной), CR2032 (резервный), IP23, t-раб.-30...+50°С, 85х50 мм | 2720.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ТКС ВЕКТОР | 420-028 | Тревожная кнопка стационарная адресная радиоканальная для работы с приборами семейства ВС-ПК ВЕКТОР (начиная с модели ВС-ПК ВЕКТОР-115 и старше), дальность связи до 300 м, элемент питания 3 В CR123А, IP41, t-раб.-30...+55°С, 109х33х28 мм | 2325.00 руб. | звоните | звоните
ВС-РК ВЕКТОР | 420-025 | Кнопка управления радиоканальная стационарная для работы с устройствами семейства «ВС-ПК ВЕКТОР», дальность связи до 300 м, элемент питания 3 В CR123А, IP41, t-раб.-30...+55°С, 109х33х28 мм. | 1850.00 руб. | звоните | звоните
ВС-РТР ВЕКТОР | 420-026 | Ретранслятор радиоканальный для работы в составе радиоканальной системы «ВС ВЕКТОР-АР», до 16 радиоустройств, дальность связи с объектовым прибором до 800 м; U-пит.12 В, I-потр.70мА; IP40, t-раб.-30…+55°C, 280х103х35 мм | 4985.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ТК ВЕКТОР | 420-027 | Тревожная кнопка носимая адресная радиоканальная для работы с приборами семейства ВС-ПК ВЕКТОР (начиная с модели ВС-ПК ВЕКТОР-115 и старше), дальность связи до 300 м, элемент питания 3 В CR2, IP41, t-раб.-30...+55°С, 75х38х23 мм | 2165.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ПК ВЕКТОР-АР GSM-100 | 420-024 | Прибор объектовый радиоканальный с GSM коммуникатором; f-раб.433 МГц, до 32 извещателей, до 16 исполнительных устройств, дальность радиоканала до 600 м; 2 SIM карты, SMS оповещение, оповещение голосом, работа на станцию мониторинга ВЕТТА-50 GSM, до 10 номеров оповещения; 3 релейных выхода (НР/НЗ), вход ТМ, до 64 кодов пользователей; miniUSB; U-пит.10,5..15 В, I-потр.350 мА (max); t-раб.-30…+55°C, 280х103х35мм | 11255.00 руб. | звоните | звоните
ТОН-Р-028 | 007-151 | Оповещатель пожарный речевой адресный радиоканальный; дальность связи до 600 м; уровень звукового давления 80...100 дБ; возможность записи сообщений; слот для SD карты; IP41; t-раб.-30...+55°С; 195×135×65 мм | 4378.00 руб. | звоните | звоните
ВС-УДП ВЕКТОР | 427-199 | Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное для работы с прибором ВС-ПК ВЕКТОР-116; дальность связи до 600 м, Р-изл.10мВт; U-пит.2.55…3.9 В (основной элемент питания CR123A, резервный элемент питания CR2032); IP41, t-раб.-30…+55°C, 100х100х45 мм, 0.15 кг | 3310.00 руб. | звоните | звоните
Сонар-Р | 427-204 | Извещатель адресный охранный поверхностный звуковой радиоканальный для работы в составе системы ВС ВЕКТОР-АР; f-раб.433 МГц, P-изл.10 мВт, дальность связи до 600 м; зона обнаружения 6 м х 120°, защищаемая площадь 0.1 м²; 2 элемента питания CR123A (основная) и CR2032 (резервная); IP40, t-раб.-30...+50°С, 90х57х34 мм. Кронштейн в комплекте. | 3465.00 руб. | звоните | звоните
ВЕТТА-50 GSM | 430-197 | Станция мониторинга на 50 объектов, работа с приборами ООО «ВЕРСЕТ» и сигнализаторами серии «Express GSM» производства НПО «Сибирский Арсенал», 2SIM. Встроенный источник резервного питания. | 14680.00 руб. | звоните | звоните
ВОСХОД-РС1-02 СТРЕЛКА ВПРАВО | 420-014 | Оповещатель пожарный световой радиоканальный "Стрелка вправо" с встроенной сиреной 85 дБ, fраб.434МГц, f-миг.0,5...0,7 Гц; два элемента питания 3 В CR123A (основной и резервный; IP41, tраб.-30…+55°С, 330×150×60 мм | 4873.00 руб. | звоните | звоните
ВОСХОД-РС1-03 СТРЕЛКА ВЛЕВО | 420-015 | Оповещатель пожарный световой радиоканальный "Стрелка влево" с встроенной сиреной 85 дБ, fраб.434МГц, f-миг.0,5...0,7 Гц; два элемента питания 3 В CR123A (основной и резервный; IP41, tраб.-30…+55°С, 330×150×60 мм | 4873.00 руб. | звоните | звоните
ВС-СК ВЕКТОР | 420-016 | Брелок радиоканальный для подачи сигнала вызова, мощность излучения до 10 мВт, дальность связи до 200 м, IP41, -30 до +55°C, 2,55–3,3 В, масса 0,05 кг, габариты 75×38×23 мм | 2250.00 руб. | звоните | звоните
ВС-ИК-021 ВЕКТОР | 420-020 | Объемный, радиоканальный извещатель, fраб.434МГц, 12м х 87°, элем.питания CR123A(3В), резерв.CR2032(3В), IP40, tраб.-30…+55°С, 103×68×60мм | 3290.00 руб. | звоните | звоните
ВС-СКС ВЕКТОР | 420-017 | Сигнальная кнопка стационарная радиоканальная, мощность излучения 10 мВт, 2,55–3,3 В или 3 В (CR123A), рабочая частота 433 МГц, IP41, –30…+55°C, масса 0,1 кг, габариты 109×33×28 мм, дальность связи (прямая видимость) до 100 м | 2415.00 руб. | звоните | звоните
Версет Б4-Р | 409-291 | Брелок управления радиоканальный с функцией тревожной кнопки, рабочая частота 433.92 МГц, от 2,55 до 3,3 В, максимальная мощность излучения радиоканала 10 мВт, дальность до 100 м на открытом пространстве, управление приборами серии Вектор-АР, размеры 37×55×15 мм, масса 0,16 кг, батарея CR2 в комплекте | 1720.00 руб. | звоните | звоните
Пультовая система ВЕТТА-2020 производства Версет
ВЕТТА-ДКП | 484-853 | Дополнительная панель управления для системы ВЕТТА-2020, поддержка до 50 адресных зон, 50 каналов световой индикации, дублирование сигналов основной панели, интерфейс RS-485, 10–15 В, потребляемый ток 60 мА, IP30, –30…+50°С, размеры 291.2×179.2×31.6 мм | 6480.00 руб. | звоните | звоните
ВЕТТА-МП | 427-194 | Универсальное приемопередающее устройство с модемом проводного канала (3 х RS-485) для работы в составе системы "ВЕТТА-2020", в зависимости от применения, выполняет функции прибора объектового оконечного или ретранслятора, U-пит.10...15 В, I-потр.60 мА, IP41, t-раб.-30...+50°С, 110.5х105х40 мм. | 3855.00 руб. | звоните | звоните
ВЕТТА-ДКП-1 | 427-191 | Дополнительная контрольная панель для работы под управлением ВЕТТА-ОКП, до 50 адресных зон охраны (адреса 51...100), RS-485, U-пит.10...15 В, I-потр.60 мА, IP30, t-раб.-30...+50°С, 291.2х179.2х31.6 мм. | 6335.00 руб. | звоните | звоните
ВЕТТА-БР | 427-190 | Блок реле для работы под управлением ВЕТТА-ОКП, до 5 блоков реле в системе, 4 релейных выхода с перекидными контактами, RS-485, U-коммут.250 В, I-коммут.3 А, U-пит.10...15 В, I-потр.150 мА, IP41, t-раб.-30...+50°С, 110.5х105х40 мм. | 2095.00 руб. | звоните | звоните
ВЕТТА-ДКП-2 | 427-192 | Дополнительная контрольная панель для работы под управлением ВЕТТА-ОКП, до 50 адресных зон охраны (адреса 101...150), RS-485, U-пит.10...15 В, I-потр.60 мА, IP30, t-раб.-30...+50°С, 291.2х179.2х31.6 мм. | 6335.00 руб. | звоните | звоните
ВЕТТА-ДКП-3 | 427-193 | Дополнительная контрольная панель для работы под управлением ВЕТТА-ОКП, до 50 адресных зон охраны (адреса 151...200), RS-485, U-пит.10...15 В, I-потр.60 мА, IP30, t-раб.-30...+50°С, 291.2х179.2х31.6 мм. | 6335.00 руб. | звоните | звоните
ВЕТТА-ОКП | 427-196 | Основная контрольная панель, до 50 адресных зон охраны, расширение с помощью ВЕТТА-ДКП до 200 зон (не более 3-х ВЕТТА-ДКП), 3 х RS-485 (1 приборная, 2 системных), подключение до 40 объектовых приборов (с помощью 2-х системных магистралей), вход TouchMemory, USB, U-пит.10...15 В, I-потр.60 мА, IP30, t-раб.-30...+50°С, 291.2х179.2х31.6 мм. | 10565.00 руб. | звоните | звоните
ВЕТТА-МР | 427-195 | Универсальное приемопередающее устройство с модемом радиоканала, для работы в составе системы "ВЕТТА-2020", f-раб.868.95 МГц, P-изл.25 мВт, дальность связи до 1200 м, разъем антенны SMA-F, RS-485, U-пит.10...15 В, I-потр.100 мА, IP41, t-раб.-20...+50°С, 207х105х40 мм. | 5890.00 руб. | звоните | звоните
Блоки контроля линий производства Версет
ВЕТТА-МК | 458-062 | Блок коммуникационный для взаимодействия СПИ «ВЕТТА-2020» и СПИ «Горизонт»; 1 SIM карта, SMA разъём подключения внешней антенны, до 4 номеров рассылки SMS, Ethernet; RS-485, microUSB; 2 ввода питания, U-пит.10.5...15 В, I-потр.500 мА (max); IP40, t-раб.-30...+50С, 111х105х40 мм | 11820.00 руб. | звоните | звоните
Датчики температуры к GSM сигнализации производства Версет
ВС-ЦТ-В | 414-134 | Датчик температурный для ВС-ПК ВЕКТОР-АР (GSM), Траб.-55...+100С, кабель 2 м | 555.00 руб. | звоните | звоните
Датчики протечки производства Версет
ВС-ДА | 473-034 | Извещатель технологический контроля протечки; двухпроводный, U-шс.8...30 В, I-потр.90 мкА(дежурный режим), I-потр.7 мА(тревожный режим), R-встр.7.5 кОм(оконечный), R-встр.820 Ом(добавочный); IP40, t-раб.-10...+50°C, 109х32х28 мм | 1410.00 руб. | звоните | звоните
Громкоговорители, колонки производства Версет
ТОН-038-АП | 450-986 | Речевой, адресный оповещатель для помещений, 80–100 дБ, диапазон воспроизводимых частот 500–3500 Гц, до 3 пользовательских сообщений через microSD, два встроенных изолятора КЗ, 8–15 В,дальность действия 100–150 м, резервная батарея CR123A, IP41,–30...+55°C, габариты 200×140×66 мм, масса 0,4 кг, монтаж настенный | 2499.00 руб. | звоните | звоните
(c) 03.08.2025 ООО Деан СБ ОП Актив