## aktivsb.ru
Программное обеспечение Сигма-ИС производства Сигма-ИС | 495-107 | Лицензия на подключение одного видеоканала Axxon | 6930.00 руб. | звоните | звоните
aktivsb.ru
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-СГО | 477-819 | Лицензия на АРМ Генератор отчетов ИД-СПО-СГО. | 40500.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-КП2 | 495-100 | Лицензия на АРМ оператора КПП ИД-СПО-КП2 | 61830.00 руб. | звоните | звоните
Ключ защиты USB | 480-562 | Ключ защиты USB ПО c USB интерфейсом (для хранения лицензий на модули ПО) | 2835.00 руб. | звоните | звоните
Комплект тамбур-шлюза IP65 | 495-031 | Комплект тамбур-шлюза IP65 Сигма состоит из компонентов БЦП (ver. 5.10 и выше), СК-01 «шлюз-мастер» (СК-01-ШМ), СК-01 «шлюз-ведомый» (СК-01-ШВ), пульт ПУ-01, IP65, максимальная длина линии связи 10 м,-30...+50 °С, масса 0,9 кг | 59400.00 руб. | звоните | звоните
Ключ защиты СПО ИНДИГИРКА | 444-896 | Электронный ключ защиты c USB интерфейсом для хранения лицензий СПО ИНДИГИРКА | 2835.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-СМБ | 495-094 | Лицензия на один сервер Modbus (100 объектов) | 47700.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-СНМ | 495-095 | Лицензия на подключение службы SNMP к серверу связи ИД-СПО-СРВ | 85500.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-КПП | 495-099 | Лицензия на АРМ оператора КПП ИД-СПО-КПП | 31860.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-УРВ | 495-104 | Лицензия на АРМ учёта рабочего времени ИД-СПО-УРВ | 46710.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-СРВ | 442-327 | Лицензия на один сервер ИД-СПО-СРВ (работа с БЦП Р-08, ИД-КПУ-02Д) | 71550.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-СПР | 495-091 | Лицензия на один прокси-сервер ИД-СПО-СПР | 157500.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-СОП | 495-093 | Лицензия на один сервер ОРС (100 объектов) | 97200.00 руб. | звоните | звоните
Лицензия Р-08 | 007-496 | Лицензия для работы с одним ППКОПУ “Р-08” (включает одно рабочее место Рубеж Монитор, ключ защиты) | 21780.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-КПУ-К1-МБС | 495-135 | Лицензия на подключение одного БЦП Р-08 по протоколу Modbus RTU/TCP Slave | 58950.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-КПА | 495-101 | Лицензия на функцию автомобильного КПП в составе АРМ ИД-СПО-КПП | 28170.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-ВК4 | 495-106 | Лицензия на подключение одного видеоканала TRASSIR | 5895.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-СБД | 444-039 | Лицензия на один сервер работы с СУБД | 67050.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-САР | 495-092 | Лицензия на один сервер автоматизации реакций | 54000.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-МРД | 495-103 | Лицензия на модуль сканирования документов ИД-СПО-МРД для бюро пропусков | 54450.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-Р08 | 444-040 | Лицензия на подключение одного БЦП Р-08, ИД-КПУ-02Д | 58050.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-АТЗ | 495-098 | Лицензия на АРМ заявок для бюро пропусков ИД-СПО-АБП | 32220.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-АРМ | 444-041 | Лицензия на АРМ оператора ОПС, СКУД ИД-СПО-АРМ | 49320.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-АБП | 495-097 | Лицензия на АРМ оператора бюро пропусков ИД-СПО-АБП | 63990.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-CКГ | 495-108 | Лицензия на один модуль ключницы KeyGuard | 17370.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-АДП | 495-102 | Лицензия на АРМ Дизайнер пропусков ИД-СПО-АДП | 32220.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-АИС | 495-105 | Лицензия на АРМ инженера ИД-СПО-АИС | 34200.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-АПР | 495-096 | Лицензия на АРМ протокол событий ИД-СПО-АПР | 31230.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-CКГ | 495-129 | Лицензия на один модуль ключницы KeyGuard | 17370.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-СРД | 495-109 | Лицензия на один сервер резервирования базы данных | 143550.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-СНМ | 495-115 | Лицензия на подключение службы SNMP к серверу связи ИД-СПО-СРВ | 73800.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-СРД | 495-130 | Лицензия на один сервер резервирования базы данных | 143550.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-СПР | 495-111 | Лицензия на один прокси-сервер ИД-СПО-СПР | 96570.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-СМБ | 495-114 | Лицензия на один сервер Modbus (100 объектов) | 47700.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-СГО | 444-079 | Лицензия на АРМ Генератор отчётов ИД-СПО-СГО | 31230.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-САР | 495-113 | Лицензия на один сервер автоматизации реакций | 54000.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-СБД | 495-112 | Лицензия на один сервер работы с СУБД | 53730.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-СРВ | 495-110 | Лицензия на один сервер ИД-СПО-СРВ (работа с БЦП Р-08, ИД-КПУ-02Д) | 49230.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПМ-Р08 | 495-133 | Лицензия на подключение одного БЦП Р-08, ИД-КПУ-02Д | 71100.00 руб. | звоните | звоните
Рубеж Монитор | 480-561 | Структурное и графическое представление объекта охраны, управление прибором, протокол событий реального времени | 15210.00 руб. | звоните | звоните
Фотоидентификация | 495-136 | Программное обеспечение, обеспечивает функции визуального контроля на проходных и точках доступа и реализует управление проходом физических лиц. Основные возможности: Вывод фотографии пользователя. Возможность настройки формата вывода изображения пользователя для более детального сличения. Вывод личных данных пользователя для сверки с документом удостоверяющим личность. Хранение буфера пользователей для оперативного восстановления истории проходов. Управление разрешением на проход пользователя. Реализация управления различными объектами ТС | 10890.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПМ-АРМ | 495-134 | Лицензия на АРМ оператора ОПС, СКУД ИД-СПО-АРМ | 47250.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПМ-СПР | 495-132 | Лицензия на один прокси-сервер ИД-СПО-СПР | 144810.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-УРВ | 495-125 | Лицензия на АРМ учета рабочего времени ИД-СПО-УРВ | 46710.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПМ-СРВ | 495-131 | Лицензия на один сервер ИД-СПО-СРВ (работа с БЦП Р-08, ИД-КПУ-02Д) | 73800.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-Р08 | 495-116 | Лицензия на подключение одного БЦП Р-08, ИД-КПУ-02Д | 47340.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-МРД | 495-124 | Лицензия на модуль сканирования документов ИД-СПО-МРД для бюро пропусков | 54450.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-АБП | 495-118 | Лицензия на АРМ оператора бюро пропусков ИД-СПО-АБП | 63990.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-АРМ | 444-078 | Лицензия на АРМ оператора ОПС, СКУД ИД-СПО-АРМ | 31500.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-ВК5 | 495-128 | Лицензия на подключение одного видеоканала Axxon | 6930.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-ВК4 | 495-127 | Лицензия на подключение одного видеоканала TRASSIR | 5850.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-АПР | 495-117 | Лицензия на АРМ протокол событий ИД-СПО-АПР | 31230.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-АИС | 495-126 | Лицензия на АРМ инженера ИД-СПО-АИС | 34200.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-КПП | 495-120 | Лицензия на АРМ оператора КПП ИД-СПО-КПП | 31860.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-КПА | 495-122 | Лицензия на функцию автомобильного КПП в составе АРМ ИД-СПО-КПП | 28260.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-КП2 | 495-121 | Лицензия на АРМ оператора КПП ИД-СПО-КП2 | 61830.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-АДП | 495-123 | Лицензия на АРМ Дизайнер пропусков ИД-СПО-АДП | 32220.00 руб. | звоните | звоните
ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-АТЗ | 495-119 | Лицензия на АРМ заявок для бюро пропусков ИД-СПО-АБП | 32220.00 руб. | звоните | звоните
Защитное и коммуникационное оборудование Сигма-ИС производства Сигма-ИС
БЗЛ-07-12 | 495-089 | блок защиты линии питания 12 В, макс напряжение 18 В, макс ток 5 А, один канал защиты линии, максимальный разрядный ток 10 кА, вносимое сопротивление 0,1 Ом, -50 до +50°С, IP20, 37x96x60 мм, масса 0,075 кг, крепление на DIN-рейку. | 3663.00 руб. | звоните | звоните
БЗЛ-05-12 | 495-088 | блок защиты двух линий связи и питания сигнализации,12 В, максимальным рабочим напряжением 18 В, максимальным током 0,1 А, максимальным разрядным током 10 кА, вносимым сопротивлением до 8 Ом, -50…+50°С,IP20,37x96x60 мм, массой 0,075 кг, монтаж на 35 мм DIN-рейку, корпус пластик | 3069.00 руб. | звоните | звоните
БЗЛ-05-24 | 436-476 | блок защиты линии с двумя каналами защиты для шлейфов сигнализации и линий электропитания, 4 В, максимальное напряжение 30 В, максимальный ток 100 мА, импульсный разрядный ток 10 кА (8/20 мкс), вносимое сопротивление 8 Ом,-50 до +50 °С, влагозащита до 93% при +40 °С, 37x96x60 мм, вес 0,075 кг, крепление на DIN-рейку,IP20 | 3069.00 руб. | звоните | звоните
БЗЛ-06 | 007-478 | блок защиты одной линии связи RS-485 от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических), максимальное рабочее напряжение 8 В, максимальный ток 50 мА, максимальный разрядный ток 10 кА (импульс 8/20 мкс), вносимое сопротивление не более 10 Ом, -50 до +50 °C,IP20, 37x96x60 мм, масса 0.075 кг, крепление на DIN-рейку. | 3267.00 руб. | звоните | звоните
БЗЛ-07-24 | 495-090 | блок защиты линии, 24В, максимальное рабочее напряжение 33В, максимальный ток 5А, максимальный разрядный ток 10 кА (импульс 8/20 мкс), вносимое сопротивление не более 0,1 Ом, -50…+50°C, влажность до 93% при +40°C,37x96x60 мм, масса 0,075 кг, крепление на 35 мм DIN-рейку, один канал защиты линии, IP20 | 3663.00 руб. | звоните | звоните
RProgLt-07 | 007-466 | Программатор, конфигурирует блок ЛБ-07 (версии не ниже 5.00), сетевой контроллер СК-01 (версии не ниже 5.50), БРЛ-01, ИБП-1200/2400, 4 шлейфа сигнализации с единым типом, автономное питание от подключаемого прибора, 5 клавиш, 4 светодиода, пластиковый корпус без корпуса, клеммная колодка, +5...+50 °C, IP20, масса 0,04 к | 5148.00 руб. | звоните | звоните
БРЛ-03 IP20 | 007-468 | блок ретранслятора линии связи, репитер интерфейса RS-485 с гальванической изоляцией, корпус IP20, питание 10-28 В DC, ток потребления до 100 мА, макс. длина линии 1200 м, скорость передачи данных 250 кб/с, до 128 устройств на выходе, -10...+50 °C, 165x110x31 мм, масса 0,4 кг, IP20. | 16335.00 руб. | звоните | звоните
ПИ-01 IP65 | 495-087 | Преобразователь интерфейсов RS-232 в RS-422 с гальванической развязкой, IP65, максимальная длина линии связи 1200 м, скорость передачи данных 300-115200 бит/с, 10-28 В, ток потребления до 100 мА, -40…+50 °С, 171x121x55 мм, масса 0,4 кг | 11484.00 руб. | звоните | звоните
БРЛ-03 IP65 | 007-469 | блок ретранслятора линии связи RS-485, напряжение питания 10-28 В, ток потребления 100 мА, максимальная длина линии 1200 м, максимальная скорость передачи 250 кб/с, поддержка до 128 устройств, -40...+50°С, IP65, 193x143x55 мм, масса 0,4 кг, корпус пластик | 18315.00 руб. | звоните | звоните
ПИ-01 IP20 | 007-467 | преобразователь интерфейсов RS-232 в RS-422, гальваническая развязка цепей, скорость передачи данных 300-115200 бит/с, максимальная длина линии связи 1200 м,10-28 В постоянного тока, ток потребления до 100 мА, -10…+50 °С, IP20,164x110x33 мм, масса 0,4 кг | 9999.00 руб. | звоните | звоните
БРЛ-04 | 447-778 | блок ретранслятора трехлинейный RS-485, две линии с гальванической изоляцией, 10-28 В, ток потребления до 300 мА, скорость передачи 4800-57600 бит/сек, максимальное количество подключаемых блоков 100, максимум 200 управляющих устройств,-40…+70 °С, 90x56x31 мм, масса 0,1 кг | 18562.50 руб. | звоните | звоните
БРЛ-04 DIN | 443-818 | Блок ретранслятора линии связи, 3 порта RS-485, гальваническая развязка каждого порта, максимальное число устройств на выходе 200, максимальная длина линии 1200 м, скорость передачи 4800–57600 бит/сек, 10–28 В, ток потребления 300 мА, -10…+50 °С, IP30, корпус пластик, монтаж на DIN-рейку, масса 0.1 кг,90x56x31 мм | 19107.00 руб. | звоните | звоните
Источники бесперебойного питания Сигма-ИС производства Сигма-ИС
ИБП-2Т исп.2.1 | 495-077 | шкаф уличный с двумя ИБП-2400 исп.2, выходной ток 16 А, защита от разряда, корпус металл, IP65, -50 до +50°C, встроенный подогрев с термостатом, автоматический перевод питания на резерв, защита от перенапряжения, короткого замыкания и перегрузки по току, 12 В, установка аккумуляторов 8х17 Ач | 346500.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-2Т исп.2 | 495-076 | металлический уличный шкаф электропитания,IP55, два источника бесперебойного питания ИБП-1200 исп.2 на 12 В, модуль резервирования МРИП-01Д, два блока защиты от перенапряжений БЗЛ-06, автоматический переход на резерв, контроль напряжения 220 В и состояния АКБ, автоматическая зарядка АКБ (рекомендуется 68 Ач), защита от перенапряжения, короткого замыкания и перегрузки, встроенный подогрев и вентилятор, работа под управлением БЦП-Р08, интерфейсы RS-485 и токовая петля, -50..+50°С. | 346500.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-2Т исп.2.2 | 495-078 | металлический уличный шкаф,IP65, -50..+50°С, встроенный подогрев с автоматической регулировкой, вентилятор охлаждения, внутренний отсек для ИБП-1200 исп.2 и ИБП-2400 исп.2, выходное напряжение 12 В и 24 В, автоматический переход на резервное питание, контроль напряжения сети и состояния АКБ, защита от перенапряжения, короткого замыкания и перегрузки, интерфейсы RS-485 и "токовая петля" для передачи состояния, сигнал несанкционированного вскрытия корпуса. | 340560.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-2Т исп.2.4 | 495-080 | уличный металлический шкаф электропитания, в составе: ИБП-2400 исп.2 и блок защиты БЗЛ-06, IP55, выходное напряжение 24 В ±0,2, номинальный выходной ток 4 А, рекомендуемые аккумуляторы 4 х 17 Ач, встроенный подогрев с термостатом, встроенный вентилятор, защита от перенапряжения, КЗ и перегрузок, интерфейсы RS-485 и токовая петля, -40…+50°C, 600x600x210 мм, масса 58 кг, настенный монтаж. | 309870.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-2Т исп.2.5 | 495-081 | металлический уличный шкаф, IP65, встроенный источник бесперебойного питания ИБП-1224 исп.2, выходное напряжение 12/24 В, выходной ток 11 А, автоматический переход на резерв, контроль напряжения сети и состояния АКБ, автоматическая зарядка и защита АКБ от глубокой разрядки, встроенный подогрев с термостатом, блок защиты линий от импульсных перенапряжений, -50 до +40 °C, один выход, корпус металл белого цвета | 309870.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-2Т исп.1.5 | 495-075 | уличный металлический шкаф электропитания, IP66, встроенным подогревом с автоматической регулировкой, внутренним отсеком под один ИБП-1224 исп.2, выходное напряжение 12 В, защита от глубокого разряда и перенапряжения, контроль состояния АКБ, автоматический заряд, управление по RS-485, -50…+50 °С, количество выходов 1, без встроенного АКБ | 285120.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-2Т исп.2.3 | 495-079 | уличный металлический шкаф электропитания,IP55, 12 В, встроенный источник бесперебойного питания ИБП-1200 исп.2, блок защиты линий от импульсных перенапряжений, автоматический переход на резерв, контроль и заряд аккумуляторов 68 А/ч, защита от перенапряжения, короткого замыкания и перегрузки, встроенный подогрев и вентиляция, обмен по RS-485, датчик целостности корпуса, -50..+40°С | 309870.00 руб. | звоните | звоните
МРИП-01Д | 495-138 | модуль резервирования источников питания, параллельное подключение 2 ИП к одной нагрузке, диапазон входного напряжения 10-30 В, максимальный ток по каждому входу 10 А, максимальный ток выхода при резервировании 10 А, максимальный ток выхода при суммировании 20 А, падение напряжения не более 0,7 В, -50…+50 °C, влажность до 93% при +40 °C, 78,3x98,4x69 мм, крепление на 35 мм DIN-рейку, масса 0,1 кг. | 5544.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-12 IP55 исп.1 | 495-083 | Источник вторичного электропитания 12 В, 2,5 А, выходное напряжение 13,8 В, корпус металл IP55, защита от переполюсовки, короткого замыкания и перегрузки, встроенный термостат для подогрева аккумулятора 7-9 Ач, интерфейс RS-485, датчик вскрытия корпуса, от -40 до +50 °C, настенный монтаж, масса 5,5 кг без АКБ, одна аккумуляторная батарея в отсеке (не входит в комплект). | 49797.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-12 IP55 исп.2 | 495-084 | Источник вторичного электропитания 12 В , IP55 для уличного применения, корпус металлический, количество аккумуляторов 2 шт емкостью 7-9 Ач (не входят в комплект), защита от короткого замыкания, перегрузки, переполюсовки, контроль состояния АКБ, интерфейс RS-485 и линий связи типа "токовая петля", настенный монтаж, 254х233х77 мм, масса 3 кг без АКБ, -10...+50 °C | 34947.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-24 | 007-474 | резервированный источник питания с выходным напряжением 24 В, ток 2,5 А, напряжение сети 220 В, пульсации не более 100 мВ, защита от глубокого разряда, короткого замыкания и переполюсовки, максимальная емкость аккумуляторов до 9 Ач, 254х233х77 мм, масса 3 кг, корпус металлический, линии связи токовая петля, -10…+40 °C | 9702.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-1224 исп.2 | 007-473 | источник резервного питания постоянного тока 12 и 24В, рабочее напряжение сети 187-242В, мощность 250Вт, три выхода: 1-й 24В/4А, 2-й 24В/3А, 3-й 12В/3А, суммарный ток 10А, аккумуляторный отсек на 4 АКБ 12В 18Ач, интерфейс RS-485, защита от КЗ, перенапряжения, перегрузки, металлический корпус, настенный монтаж, 430x175x355 мм, масса 10 кг без АКБ | 31680.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-1224 исп.1 | 495-082 | источник вторичного электропитания резервированный, выходы: два 24В/2А, один 12В/2А, 187-242 В переменного тока,максимальные токи 4А и 3А соответственно, интерфейс RS-485, защита от переполюсовки, короткого замыкания, перегрузки и превышения напряжения, металл корпус, настенный монтаж, аккумуляторный отсек для двух 12В 18 Ач (отдельно),385х340х90 мм, масса 6.5 кг без АКБ | 29700.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-2Т исп.1.4 | 495-074 | уличный шкаф электропитания для размещения одного блока ИБП-2400, выходной ток 8 А, IP66, корпус металлический, защита от разряда есть, встроенный аккумулятор отсутствует, один выход, предназначен для питания оборудования охраны и безопасности, обеспечивает автоматический переход на резерв и контроль состояния АКБ, автоматический заряд, защита от короткого замыкания и перегрузки, -50 до +40 ºC, цвет металлический | 285120.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-1200 исп.1 | 007-471 | источник вторичного электропитания резервированный, 12 В, максимальный ток 5 А, встроенный отсек для 2 аккумуляторов 12 В 17-18 Ач, выходное напряжение при работе от сети 13,2-14 В DC, при пропадании сети 10-13,8 В DC, максимальный ток заряда 1 А, защита от глубокого разряда, контроль АКБ, RS-485, корпус металлический, 401×340×100 мм,-10...+40 °С, масса 10 кг, предохранение от перегрузок и короткого замыкания, светодиодная индикация, IP20 | 28710.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-1200 исп.2 | 007-472 | резервированный источник вторичного электропитания для систем безопасности, выходное напряжение 12 В, максимальный ток 8 А, интерфейс RS-485, защита от короткого замыкания, переполюсовки, перегрузки, корпус металлический, есть тамперный датчик, 220 В 50 Гц, потребляемая мощность 150 Вт при нагрузке, встроенный отсек на 4 АКБ по 18 А·ч, 424х351х170 мм,-10…+40 °С. | 32175.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-2400 исп.1 | 007-475 | резервированный источник вторичного питания, 24 В, ток 5 А, управление через RS-485, отсек для 2 аккумуляторов 12В/17-18Ач, защита от переполюсовки, короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки, автоматический переход на резервное питание, контроль состояния и зарядка АКБ, 424х351х100 мм, масса 8 кг, -10...+40 °C | 28710.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-12 | 007-470 | источник вторичного питания 12 В, напряжение сети 220 В, мощность до 60 Вт, выходное напряжение 13,0–13,6 В при сети, 11,0–13,5 В при отсутствии сети, максимальный ток 3 А, заряд аккумуляторов 1,5 А, аккумуляторы 2 шт. по 7-9 Ач, защита от КЗ, переполюсовки, перегрузки, датчик вскрытия корпуса, амплитуда пульсаций 100 мВ, металл корпус, 254x233x77 мм, масса 3 кг без АКБ | 9702.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-2Т исп.1.1 | 495-071 | металлический уличный шкаф с двумя встроенными ИБП-2400 исп.2, выходное напряжение 24±0,2 В, номинальный ток выхода 2 х 4 А, IP66, -50..+50°С, встроенный термостат с подогревом, защита от перенапряжения, КЗ и перегрузки, управление по интерфейсам RS-485 и токовая петля, датчик вскрытия корпуса, 1000x800x300 мм, настенный монтаж, рекомендованные АКБ 12В 8х17 Ач, масса 82 кг. | 321750.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-2Т исп.1.3 | 495-073 | Шкаф уличный. В составе: ИБП-1200 исп.2-1 шт, БЗЛ-06-1 шт, выходной ток 8 А, корпус металл, IP66, встроенный подогрев с автоматической регулировкой температуры, защита от глубокого разряда аккумуляторов, рассчитан на 4 аккумулятора 17 Ач, выходное напряжение 12 В, один выход, предназначен для электропитания оборудования охраны вне помещений, защита от перенапряжения, короткого замыкания и перегрузки, контроль и автоматический заряд АКБ, монтаж настенный, цвет серый | 285120.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-2400 исп.2 | 007-476 | Источник вторичного электропитания резервированный. 24 В, выходной ток 8 А, отсек для 4 аккумуляторов 12В/17-18 А*ч, управление через интерфейс RS-485, автоматический переход на резервное питание, защита от переполюсовки, короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, контроль состояния АКБ, заряд аккумуляторов, тамперный контакт,424х351х170 мм, металлический корпус. | 36135.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-2Т исп.1 | 495-070 | уличный металлический шкаф электропитания с двумя встроенными ИБП-1200 или ИБП-2400,-50...+50°С,IP65, 1000x800x300 мм, встроенного аккумулятора нет, выходной ток 10 А, количество выходов 1, питание постоянным током 12 В, крепление настенное или на цоколь, с подогревом корпуса для работы в холода, корпус металл. | 321750.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-2Т исп.1.2 | 495-072 | уличный металлический шкаф,IP66, содержит ИБП-1200 исп.2 (12В) и ИБП-2400 исп.2 (24В), два блока защиты линии БЗЛ-06, автоматический переход на резервное питание, контроль входного напряжения 220В, защиту от короткого замыкания и перегрузки, встроенный термостат и нагреватель для работы при низких температурах, интерфейс RS-485 для связи, рекомендуемая емкость АКБ до 102 Ач, выходной ток до 16 А, защита от перенапряжения и глубокого разряда аккумуляторов, датчик вскрытия корпуса,1000x800x300,-50 до +50ºС, Масса 82кг | 316800.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-24 IP55 исп.1 | 495-085 | источник вторичного питания 24 В, 2.5 А, выходное напряжение 27,6 В, защита от переполюсовки, КЗ, перенапряжения, перегрузки, интерфейс RS-485, подогрев аккумуляторного отсека, корпус металл IP55 уличный, -40..+50 °C, отсек для двух АКБ 4-5 Ач, масса 5.5 кг, настенный монтаж | 51480.00 руб. | звоните | звоните
МРИП-01 | 495-137 | модуль резервирования источников питания постоянного тока 10-30 В, два входа для подключения ИП, максимальный ток по каждому входу до 10А, максимальный ток выхода при резервировании 10А, при суммировании 20А, падение напряжения на модуле не более 0,7В, -50…+50 °С, влажность до 93% при +40 °С, 149,8x100,2x35,6 мм, монтаж настенный, IP65, масса 0,1 кг | 6039.00 руб. | звоните | звоните
ИБП-24 IP55 исп.2 | 495-086 | Источник вторичного электропитания малогабаритный резервированный 24 В, выходной ток 2.5 А, IP55, корпус металлический, -10..+50 °C, интерфейс RS-485, защита от переполюсовки, короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения, датчик вскрытия корпуса, установка двух аккумуляторов 12 В, 4-5 Ач (аккумуляторы не входят в комплект),200x300x130 мм, масса 5 кг без АКБ | 36630.00 руб. | звоните | звоните
Интегрированная система безопасности РУБЕЖ-08 производства Сигма-ИС
СКШС-03-4 исп.П | 495-029 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации с 4 оптоизолированными входами, 2 ввода питания (10–28 В), 2 линии связи RS-485,IP54, 232x166x55 мм, -10…+50 °C, защита от единичной неисправности линии связи, подключение в режиме кольца или двумя параллельными линиями, совместимость с БЦП исп.2,3,5,6 ИСБ Р-08, возможность установки в монтажный шкаф типа ЩМП, масса 0,4 кг | 21285.00 руб. | звоните | звоните
СКШС-03-4К | 495-045 | сетевой контроллер шлейфов сигнализации с 4 оптоизолированными входами, напряжение на разомкнутом шлейфе 24-28 В, ток короткого замыкания 18-24 мА, сопротивление изоляции гальванической развязки не менее 20 МОм, 0-28 В, потребление 160-350 мА при КЗ, сопротивление проводов до 300 Ом, -50...+50 °С,IP65,171x145x55 мм, масса 0,35 кг | 15345.00 руб. | звоните | звоните
СКШС-04 IP20 | 007-491 | сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 16 охранных шлейфов, сопротивление проводов 600–800 Ом, интерфейс RS-485, максимальная длина линии связи 1200 м, напряжение питания 10–28 В DC, ток потребления до 40 мА, IP20, 165x110x33 мм, -10…+50 °С | 22275.00 руб. | звоните | звоните
СКШС-02К | 495-044 | сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 8 шлейфов, максимальное сопротивление проводов с резистором 800 Ом, минимальное 600 Ом, максимальное сопротивление проводов 150 Ом, минимальное сопротивление изоляции 20 кОм, время передачи извещения не более 10 с, интерфейс RS-485, длина линии связи до 1200 м, скорость обмена 9600/19200 бит/с, IP65, 10-28 В DC, ток не более 35 мА, -50...+50 °C, 171x145x55 мм, масса 0,35 кг, корпус пластик | 19404.00 руб. | звоните | звоните
СКШС-01К | 495-043 | сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 4 универсальных шлейфа, корпус пластик, IP65, -50...+50 °С, 10-28 В, ток потребления 112 мА, интерфейс RS-485, максимальная длина линии связи 1200 м, скорость передачи 7680;15360 бит/с, световая индикация, масса 0.35 кг, 191х143х55 мм | 17820.00 руб. | звоните | звоните
СКШС-01 IP65 | 007-490 | сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 4 универсальных шлейфа, сопротивление проводов не более 150 Ом, минимальное сопротивление изоляции 50 кОм,10–28 В DC, ток потребления до 40 мА в дежурном режиме и до 112 мА при пожаре, -40…+50 °С, 193х143х55 мм, масса 0,35 кг,IP65 | 15444.00 руб. | звоните | звоните
СКШС-04 IP65 | 007-492 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации,IP65, 10-28 В, ток потребления до 40 мА, подключаемых шлейфов 16, сопротивление проводов шлейфа 600-800 Ом, интерфейс RS-485, максимальная длина линии связи 1200 м, -40 до +50 °C, 193х143х55 мм, масса 0,35 кг | 24255.00 руб. | звоните | звоните
СКШС-01 исп.П | 465-216 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации,4 универсальных шлейфа, подключение кольцо или 2 параллельные линии связи, питание 2 источника 10-28 В постоянного тока, ток потребления 40 мА / 112 мА, интерфейс RS-485, макс. сопротивление проводов шлейфа 150 Ом, минимальное сопротивление изоляции 50 кОм, IP54,232x166x55 мм, -40 до +50 °C | 19008.00 руб. | звоните | звоните
СКШС-01 IP20 | 007-489 | сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 4 универсальных шлейфа, сопротивление проводов до 150 Ом, минимальное сопротивление изоляции 50 кОм, 10-28 В DC, ток потребления до 40 мА (дежурный режим), до 112 мА (режим пожар), интерфейс RS-485, максимальная длина линии связи 1200 м, 164x110x33 мм, масса 0,27-0,35 кг, корпус пластик,IP20, -10…+50 °C | 13959.00 руб. | звоните | звоните
СКШС-02KT IP65 | 495-052 | сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 8 шлейфов НЗ охранных извещателей, корпус пластик IP65, -50°C до +50°C, работа при повышенном уровне вибрационных нагрузок, 10-28 В DC, ток потребления до 35 мА, максимальная длина линии связи 1200 м, сопротивление выносного резистора 680 Ом, скорость передачи данных 9600/19200 бит/с, 193х143х55 мм, масса 0,35 кг, интерфейс RS-485 | 20988.00 руб. | звоните | звоните
УСК-02КС | 495-036 | сетевое кодонаборное устройство с 12-кнопочной клавиатурой,7-26 В DC, ток до 50 мА, интерфейс RS-485, максимальная длина линии связи 1200 м, скорость передачи 9600/19200 бит/сек,IP20, -30…+50 °C,128x83x25 мм, масса 0,22 кг | 10593.00 руб. | звоните | звоните
УСК-02Н | 007-493 | устройство считывания кода проксимити карт ProxCard II HID Wiegand26, интерфейс Wiegand26, питание 7...28 В, ток до 40 мА, мощность до 1,2 Вт, дальность считывания 70 мм, частота 125 кГц, удаление от контроллера до 150 м, IP40, -30...+40 °C, 127×82×22 мм, корпус ABS-пластик, масса 0,22 кг, | 12276.00 руб. | звоните | звоните
УСК-02С | 007-494 | считыватель Proximity-карт HID/Wiegand26, рабочая частота 125 кГц, дальность считывания 100 мм, память на 500 идентификаторов, выход управления нагрузкой до 30 В DC, 2 А, интерфейс RS-485, максимальная длина линии 1200 м, скорость обмена 9600/19200 бит/с, 8,5-26 В DC, ток до 70 мА,-30…+50 °C,127×83×22 мм, корпус ABS пластик, масса 0,22 кг | 14454.00 руб. | звоните | звоните
Комплект тамбур-шлюза IP20 | 007-495 | Комплект тамбур-шлюза IP20 Сигма-ИС: компоненты БЦП (ver. 5.10 и выше), СК-01 «шлюз-мастер» (СК-01-ШМ), СК-01 «шлюз-ведомый» (СК-01-ШВ), пульт ПУ-01, IP20, максимальная длина соединительного кабеля пульта до 10 м, -10…+40°C | 56628.00 руб. | звоните | звоните
СКУП-01 IP65 | 007-488 | сетевой контроллер управления пожаротушением,IP65, 0,5-28 В DC, ток потребления 100 мА, 4 зоны пуска, контроль цепей управления и напряжения, -30…+50 °C, 191x143x55 мм, масса 0,4 кг, интерфейс RS-485, время готовности 3 с, максимальный ток выхода пуска 4 А, пластик корпус, поддержка контроля норм, обрыв, КЗ, световая индикация, до 1200 м связи RS-485. | 20394.00 руб. | звоните | звоните
УСК-02М USB | 495-068 | Мультиформатный считыватель, настольное исполнение, карты Em Marine, HID, Mifare (SL0, SL1, SL3), мобильные идентификаторы NFC и BLE, интерфейс USB 2.0, поддержка режимов персонификации с шифрованием SL1 (CRYPTO-1) и SL3 (AES), возможность загрузки 16 пулов с до 65 535 лицензий, корпус SoftTouch,-5...+55 °C, 112x66x14 мм, масса 0,12 кг | 15444.00 руб. | звоните | звоните
УСК-02М | 495-067 | Мультиформатный считыватель, поддержка карт Em Marine, HID, Mifare (SL0, SL1, SL3), мобильных идентификаторов NFC, BLE, интерфейс USB 2.0 или Wiegand (26-64 бит), режимы работы: дверь, дверь-proximity, шлагбаум, дальность считывания 10 мм – 15 м,9–16 В, ток до 80 мА, -40…+60°C, | 13761.00 руб. | звоните | звоните
ТИ исп.08 | 443-300 | телефонный информатор, передача извещений на пульты централизованного наблюдения по телефонной линии, интерфейс RS-485, питание 9-28 В, ток потребления до 200 мА, рабочий диапазон телефонной линии 18-60 В, -10 до +55 °C, 170x112x35 мм, масса 0,3 кг | 14751.00 руб. | звоните | звоните
УСК-02АВ | 495-069 | считыватель кодов с Proximity-карт HID и Em-marin 4004, интерфейс Wiegand26, антивандальный корпус IP65, питание 7-26 В DC, ток до 70 мА, мощность до 1,2 Вт, дальность считывания 70 мм, частота 125 кГц, уровни сигнала лог 1 ≥ 4,3 В, лог 0 ≤ 0,4 В, максимальное удаление от контроллера 50 м, -40…+55 °C, 110x110x25 мм, масса 0,22 кг. | 15543.00 руб. | звоните | звоните
УСК-02К | 469-403 | устройство считывания кода для ввода команд и пинкода, интерфейс Wiegand26, 7-26 В DC, ток потребления до 20 мА, максимальная длина линии связи до 150 м,IP20, -30…+50 °C,127×82×22 мм, масса 0,22 кг, корпус из ABS-пластика, 12 кнопок | 10692.00 руб. | звоните | звоните
СКШС-04К | 495-046 | сетевой контроллер шлейфов сигнализации 16 шлейфов, прием сигналов от извещателей НЗ, адресация шлейфов, интерфейс RS-485, максимальная длина линии связи 1200 м, 10-28 В, ток потребления до 40 мА,IP65, -50...+50 °C, 191x143x55 мм, масса 0.35 кг | 24255.00 руб. | звоните | звоните
ИР-Пуск исп.08 | 007-481 | ручной адресный извещатель командного типа для пуска пожаротушения на промышленных и специальных объектах, активный с токопотреблением до 0,15 мА, работает от адресного двухпроводного шлейфа, -10 до +55°C, относительная влажность до 93%, 95х115х45 мм, масса 0,15 кг, есть функция квитирования сигнала, встроенный изолятор короткого замыкания (опционально), цвет корпуса жёлтый | 4653.00 руб. | звоните | звоните
БЗЛ-03 IP65 | 007-463 | блок защиты линий связи и шлейфов сигнализации, 2 линии RS-485 или шлейфы до 12 В,10-28 В, ток не более 100 мА, максимальная длина линии 1200 м, скорость передачи данных 19200 бит/с, емкость линии связи до 700 пФ, максимальное напряжение линии до 16 В, максимальный ток линии 0,12 А, защищает от перенапряжений и грозовых воздействий, -50...+50 °C,IP65,140x130x60 мм, масса 0,3 кг. | 11088.00 руб. | звоните | звоните
БЗЛ-03К | 495-049 | блок защиты линий связи RS-485 или шлейфов сигнализации до 16В, защита 2 каналов линии связи, максимальное рабочее напряжение 16В, скорость передачи данных до 19200 бит/с, максимальный ток 0,12А, импульсный разрядный ток 12 кА,IP65, -50..+50°С, масса 0,3 кг,140x130x60 мм | 12177.00 руб. | звоните | звоните
БЗЛ-04 IP65 | 007-464 | блок защиты линий с 1 каналом RS-485 или ШС (напряжение до 16В), 2 каналами RS-485 или ШС (напряжение до 28В), 1 канал питания до 30В, скорость передачи данных до 19200 бит/с, емкость линии связи до 700 пФ, максимальное рабочее напряжение линии связи до 16В, максимальный ток 0,12А, максимальный разрядный ток 12 кА,190x170x60 мм,IP65,-50…+50°C | 14107.50 руб. | звоните | звоните
БЗЛ-02К | 495-048 | блок защиты линии связи и питания, IP65,-50..+50°С, 90 В, максимальное напряжение линии связи 16 В, максимальный ток 0,3 А, скорость передачи данных до 19200 бит/с, емкость линии связи до 700 пФ (сигнальная земля) и 30 пФ (защитная земля), проходное сопротивление не более 6 Ом, максимальный разрядный ток 12 кА, сопротивление во вторичных цепях до 0,1 Ом, 140x130x60 мм, масса 0,3 кг, материал корпуса пластик, 4 гермоввода, для защиты линий RS-485, шлейфов сигнализации с напряжением до 16 В и цепей питания до 30 В. | 10593.00 руб. | звоните | звоните
БЗЛ-02 IP65 | 485-266 | блок защиты линий от перенапряжений для 1 линии связи RS-485 или шлейфа сигнализации до 12 В, 1 линии питания до 30 В, скорость передачи данных 19200 бит/с, емкость линии связи до 700 пФ, емкость защитной земли до 30 пФ, проходное сопротивление 6 Ом, максимальное рабочее напряжение 16 В, максимальный ток 0,3 А для линии связи, максимальный разрядный ток 12 кА, напряжение пробоя 90±20% В, ток питания до 5 А, вносимое сопротивление до 0,1 Ом, -20…+50 °C, IP65, масса 0,3 кг,140x130x60 мм | 9306.00 руб. | звоните | звоните
СКИУ-02 IP65 | 007-460 | сетевой контроллер исполнительных устройств с контролем цепей управления, 4 реле Form A, 30 В, 2 А, интерфейс RS-485, скорость передачи 9600/19200 бит/с,DC 10-28 В, ток потребления не более 90 мА при выключенных реле и 300 мА при включенных, корпус пластиковый, IP65, 191x143x55 мм, -40...+50 °С | 16533.00 руб. | звоните | звоните
БЗЛ-01 IP65 | 007-461 | блок защиты линий, грозозащита 3 линии связи (RS-485 или шлейф сигнализации до 12В), 1 линия питания до 30В,IP65, -40...+85°C, максимальный ток линий RS-485 0,3 А, скорость передачи данных до 19200 бит/с, защита от импульсных разрядов до 12 кА (8/20 мкс), емкость по сигнальной линии 700 пФ, по защитной 30 пФ, подходит для систем охранной и пожарной сигнализации, влагозащищенный корпус, устойчив к электромагнитным помехам | 17325.00 руб. | звоните | звоните
БЗЛ-01К | 007-462 | блок защиты линий, защита 3 линий связи RS-485/шлейфов сигнализации до 16 В, 1 линия питания до 30 В, скорость передачи данных 19200 бит/с, емкость линии связи 700 пф к сигнальной земле, 30 пф к защитной земле, проходное сопротивление ≤6 Ом, максимальный ток линий связи 0.2 А, разрядный ток 12 кА, IP65,186x165x55 мм, вес 0.5 кг,-50…+50 °С, | 18315.00 руб. | звоните | звоните
СК-01 IP20 | 007-465 | сетевой контроллер устройств считывания кода,10-28 В DC, ток потребления до 50 мА без считывателей, поддержка 2 считывателей Wiegand26 или 1-Wire, подключение до 2 исполнительных устройств с реле 36 В, 3 А, интерфейс RS-485, максимальная длина линии связи 1200 м, скорость передачи 9600/19200 бит/с, память до 190 кодов без ПИН, 165x110x31 мм, вес 0,3 кг, IP20, +5…+40 °C, корпус пластик | 18414.00 руб. | звоните | звоните
СК-01 IP65 | 495-030 | сетевой контроллер устройств считывания кода, 10-28 В, ток потребления до 50 мА, линии связи до 1200 м, скорость передачи 9600/19200 бит/сек, 2 считывателя Wiegand26, 2 исполнительных устройства, переключающие реле до 36 В и 3 А, 2 датчика двери (нормально замкнутые), 2 кнопки управления (нормально разомкнутые), память 190 кодов без ПИН и 95 с ПИН, -30…+50 °C,IP65, 193×143×55 мм, масса 0.3 кг. | 19800.00 руб. | звоните | звоните
АТИ исп.08 | 443-303 | адресно-аналоговый максимально-дифференциальный тепловой пожарный извещатель с индикацией красным светодиодом, IP20, рабочий диапазон температуры срабатывания 54-115°C, подключение по 2-проводному адресному шлейфу, измеряет температуру и скорость ее изменения, применяется в промышленных и специальных объектах, 40 В DC | 2970.00 руб. | звоните | звоните
ОСЗ исп.08 | 495-064 | адресный светозвуковой оповещатель для промышленных и специальных объектов, 18-27 В постоянного тока, потребление 45 мА, максимальное напряжение по адресному шлейфу 40 В, ток по шлейфу 0,3 мА, максимум 20 устройств в шлейфе, звуковое давление при сигнале "пожар" не менее 105 дБА, IP52, -40 до +55 °C. | 4950.00 руб. | звоните | звоните
АВИ исп.08 | 495-060 | Адресный вибрационный извещатель,9-30В, обнаружение разрушения сварных конструкций из металлического прутка 8-25 мм, выявляет перепиливание, сверление, удары, наклон, вскрытие, имеет раздельные извещения: вибрация, удары, наклон, вскрытие корпуса, неисправности канала акселерометра и вибродатчика, подключение в адресный шлейф БЦП исп.7, площадь контроля зависит от конструкции, состояние «потеря связи» при отключении,-40+60*С, 58x83x37, масса 0,25кг. | 17622.00 руб. | звоните | звоните
А2ДПИ исп.08 | 443-301 | Адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный точечный пожарный извещатель без базы (цвет белый). 2-проводное подключение, контроль запыленности и деградации элементов, адаптация к электромагнитным помехам, контроль температуры, обмен данными с контроллером, чувствительность 0,1-0,2, время готовности до 200 с, максимально до 255 устройств в системе, материал ABS-пластик, интерфейс RS-485, площадь защиты до 85 кв.м, индикатор световой, монтаж накладной, удалённое управление | 3762.00 руб. | звоните | звоните
СКИУ-01KT IP65 | 495-054 | сетевой контроллер исполнительных устройств, 4 реле переключающего типа, max коммутируемое напряжение 125 В DC, 250 В AC, max ток 2 А, 10,5-28 В DC, ток потребления до 300 мА, -50…+50 °C, IP65, пластмассовый корпус, 193х143х55 мм, масса 0,3 кг | 19404.00 руб. | звоните | звоните
CК-01К | 495-042 | Сетевой контроллер, управление двумя точками доступа, подключение 2 считывателей Wiegand или 1-Wire,IP65, -50…+50 °C,10-28 В DC, ток потребления не более 50 мА, скорость передачи данных 9600/19200 бит/с, максимальная длина линии RS-485 1200 м, 2 релейных выхода переключающего типа, коммутируемое напряжение до 36 В при токе до 3 А, 2 входа для датчиков состояния двери НЗ, память на 190 кодов без ПИН,193x143x55 мм, масса 0,3 кг | 24255.00 руб. | звоните | звоните
СКШС-01KT IP65 | 495-051 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 4 универсальных шлейфа, напряжение в шлейфах 23-25 В DC, максимальное сопротивление проводов 150 Ом, минимальное сопротивление изоляции 50 кОм, интерфейс связи RS-485, максимальная протяженность линии до 1200 м, скорость обмена данными 9600/19200 бит/с, IP65,10-28 В DC, ток потребления 40 мА в дежурном режиме и 112 мА в режиме "Пожар", -10...+50 °С, корпус пластиковый, 193x143x55 мм, масса 0,35 кг. | 19404.00 руб. | звоните | звоните
СКШС-04KT IP65 | 495-053 | сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 16 шлейфов, работа при повышенном уровне вибраций, защита IP65, адресация шлейфа, сигнал "Неисправность" при коротком замыкании, сопротивление проводов 600-800 Ом, связь RS-485, максимальная длина линии связи 1200 м, 10-28 В, ток не более 40 мА, -50..+50 °C, 193х143х55 мм, масса 0,35 кг | 25839.00 руб. | звоните | звоните
СКИУ-02 IP20 | 007-458 | сетевой контроллер исполнительных устройств, 4 реле (НО и НЗ), коммутируемое напряжение до 28 В DC, ток до 2 А, контроль состояния цепей (разомкнуто, короткое замыкание, обрыв), интерфейс RS-485, максимальная длина линии связи 1200 м, скорость передачи данных 9600/19200 бит/с, DC 10-28 В, ток потребления до 300 мА, корпус пластик, IP20, 165х110х35 мм, рабочая -10...+50 °С, масса 0,27 кг | 14553.00 руб. | звоните | звоните
СКИУ-01К | 495-047 | сетевой контроллер исполнительных устройств, 4 релейных выхода с переключающими контактами, макс. напряжение коммутируемое 125 В DC/250 В AC, макс. ток 2 А, интерфейс RS-485, дальность связи 1200 м, скорость передачи 9600/19200 бит/с, 10-28 В DC, ток потребления 90 мА (выкл. реле) / 300 мА (вкл. реле), IP65, -50...+50 °С, 193x143x55 мм, масса 0,3 кг, материал корпуса пластик. | 17820.00 руб. | звоните | звоните
БЦП Р-08 исп.6В | 483-757 | блок центральный процессорный врезной в металлическом корпусе, IP54, информационная емкость 1024, количество линий связи 2, подключаемых СУ до 256 (2х128), интерфейсы RS-485 (2 шт), RS-232, Ethernet (опционально), скорость передачи 7680/15360 бит/с, 10,5-28 В DC, потребляемая мощность 4 Вт, количество зон 1024, количество пользователей 5000, уровни доступа 250/1000, объем журнала тревог 500, событий 4000, 228x223x45 мм, масса 0,5 кг, -50...+50 °С, индикаторы световые и звуковые | 47025.00 руб. | звоните | звоните
ПУ-02 | 007-450 | пульт управления оператора с ЖК-дисплеем, RS485, 10-28 В, ток до 300 мА, связь до 1200 м, скорость передачи 9600/19200 бит/с, IP20, 205x175x40 мм, масса 1.5 кг, +5...+40°С | 34650.00 руб. | звоните | звоните
ПУ-02В | 495-023 | Пульт оператора для удаленного управления и мониторинга БЦП, интерфейс RS485, 10-28В, ток до 300 мА, максимальная длина линии связи 1200 м, скорость передачи данных 9600 или 19200 бит/с, 4 универсальных светодиодных индикатора, ЖК-дисплей, IP40, монтаж врезной, 224x221x44 мм, масса 1,5 кг, +5…+40°С. | 37125.00 руб. | звоните | звоните
БЦП Р-08 исп.6 | 007-449 | Блок центральный процессорный ,емкость 1024 объекта, линии связи 2, максимум 256 подключаемых систем управления, интерфейсы RS-232, Ethernet (с модулем), 10,5-28 В DC, 1 дискретный вход, 1 релейный выход, информационная емкость 1024, до 5000 пользователей, 250 уровней доступа, 250 временных зон, 100 программ Рубеж Скрипт, журнал событий 4000, тревог 500, 180x200x45 мм, масса 0,5 кг, +5...+40 °С, IP20, материал корпуса металл, потребляемая мощность до 4 Вт | 43362.00 руб. | звоните | звоните
БЦП Р-08 исп.5С | 453-111 | Блок центральный процессорный,контроллер с двумя линиями связи RS-485 (независимая или кольцевая топология), поддержка 256 приборов, интерфейсы RS-232, Ethernet, USB, скорость обмена с СУ 9600/19200 бод, максимальная длина линии связи 1200 м, информационная емкость 1024 объекта, 5000 кодов пользователей, 250 уровней доступа, 1024 зоны, IP20, 10,5-28 В, ток до 0,4 А, 165x110x32 мм, масса 0,38 кг | 43362.00 руб. | звоните | звоните
БЦП Р-08 исп.5 IP20 | 495-021 | Блок центральный процессорный,10,5-28 В DC, ток не более 0,4 А, два интерфейса связи RS-485 с независимой или кольцевой топологией, скорость обмена 9600/19200 бод, максимальная протяженность линии до 1200 м, интерфейс ПК RS-232, максимальное число подключаемых устройств 256, информационная емкость 1024 объекта, 1024 охранные зоны, 5000 кодов пользователей, 165x110x32 мм, масса 0,3 кг,IP20, энергонезависимые журналы событий 4000, тревог 500, поддержка протоколов TCP/IP и UDP через Ethernet с модулем NM7010B, корпус пластиковый, +5...+40 °C | 28710.00 руб. | звоните | звоните
БЦП Р-08 исп.5 IP65 | 495-022 | Блок центральный процессорный, интерфейсы RS-485 (2 линии), RS-232, поддержка Ethernet через модуль NM7010B, количество подключаемых сетевых устройств до 256 (2х128), максимальная протяженность линии связи RS-485 до 1200 м, скорость обмена 9600/19200 бод, информационная емкость 1024 объекта, 5000 кодов пользователей, 250/1000 уровней доступа/разрешений, энергонезависимый журнал событий 4000 записей, тревог 500 записей, 10,5–28 В DC, потребление тока 0,4 А, IP65, 171x145x55 мм, масса 0,38 кг, корпус пластик, +5...+40 °C | 31680.00 руб. | звоните | звоните
БЦП Р-08 исп.5KT | 495-050 | Блок центральный процессорный, контроллер управления, информационная емкость 1000, R2-232, 2xRS-485, IP65, работа при повышенном уровне вибрационных нагрузок, -50..+50°С | 36036.00 руб. | звоните | звоните
ПУ-01 | 495-032 | пульт ручного управления тамбур-шлюзом, контроль исполнительных устройств, световая индикация, дистанция связи до 10 м, -10…+40°С,IP30, размеры 170x160x60 мм, масса 0,3 кг | 19800.00 руб. | звоните | звоните
ПУ-04 | 495-024 | пульт управления операторский с 7" TFT резистивным сенсорным дисплеем с разрешением 800х480, интерфейсы связи RS-232, RS-485, Ethernet, максимальная длина линии связи RS-232 — 15 м, скорость передачи данных 28800 бит/с, 24 В , ток потребления до 200 мА, корпус врезной, 200x146x50 мм, вес 0,6 кг, 0…+50°C,IP40 | 58113.00 руб. | звоните | звоните
СКШС-03-4 IP65 | 495-028 | сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 4 шлейфа с гальванической развязкой, напряжение на разомкнутом ШС 24-28 В, ток короткого замыкания 18-24 мА, сопротивление изоляции между ШС не менее 20 МОм, 10-28 В, ток потребления до 350 мА при 10-14 В и до 160 мА при 21-28 В, сопротивление проводов шлейфа не более 300 Ом, -40...+50 °C,IP65, 171x145x55 мм, масса 0,35 кг | 17325.00 руб. | звоните | звоните
СКИУ-01 IP20 | 007-456 | сетевой контроллер исполнительных устройств с 4 реле переключающими контактами (Form C) на 125 В DC/2 А, 250 В AC/2 А, 10,5–28 В DC, ток потребления 90 мА (выключенные реле), 300 мА (включенные реле), интерфейс RS-485, скорость передачи 9600/19200 бит/с, максимальная длина линии связи до 1200 м, IP20, +5…+40 °C, 165x110x31 мм, масса 0,3 кг, материал корпуса — пластик. | 13959.00 руб. | звоните | звоните
СКИУ-01 IP65 | 007-457 | сетевой контроллер исполнительных устройств, 4 реле Form C с переключающими контактами, максимальное коммутируемое напряжение до 125 В DC и 250 В AC, ток до 2 А,10,5-28 В DC, ток потребления 90 мА при выключенных реле и 300 мА при включенных, интерфейс RS-485, скорость передачи данных 9600/19200 бит/с, максимальная длина линии 1200 м, IP65, -40...+50 °C, 193x143x55 мм, вес 0,3 кг | 15444.00 руб. | звоните | звоните
СКШС-03-4 IP20 | 495-027 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 4 оптоизолированных входа для технологической сигнализации, 10-28 В, ток потребления до 350 мА при КЗ и 10-14 В, сопротивление изоляции между шлейфами не менее 20 МОм, ток короткого замыкания шлейфа 18-24 мА, максимальное сопротивление проводов шлейфа 300 Ом, интерфейс связи RS-485, скорость обмена 9600/19200 бит/с, время реакции на изменение состояния 50-5000 мс, 165x110x32 мм, масса 0,27-0,35 кг, IP20, -10...+50 °C | 15147.00 руб. | звоните | звоните
СКШС-02 IP65 | 007-455 | сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 8 нормально-замкнутых шлейфов, сопротивление выносного резистора 680 Ом, минимальное сопротивление изоляции 20 кОм, максимальное сопротивление проводов 150 Ом,10-28 В, ток до 35 мА, -40…+50 °C, IP65,193x143x55 мм, масса 0,35 кг | 18315.00 руб. | звоните | звоните
ПУО-03 | 007-452 | пульт управления объектовый, графический дисплей с подсветкой, 16-кнопочная клавиатура с откидной крышкой, авторизация по ПИН-коду и Proximity-карте HID и Em-Marine 4004, встроенный считыватель карт, звуковая сигнализация, 4 программируемые клавиши с двухцветной индикацией, 9-28 В, ток 200 мА при 12 В, интерфейс RS-485, максимальная длина линии связи 1200 м, скорость передачи данных 9600/19200 бит/с, IP20, +5…+40 °C, 139x115x36 мм, вес 0,35 кг, материал корпуса пластик. | 16929.00 руб. | звоните | звоните
БИС-01 | 007-453 | блок индикации состояний, 64 двухцветных светодиодных индикатора,10-28 В постоянного тока, ток потребления не более 600 мА, интерфейс RS-485, максимальная протяженность линии связи 1200 м, скорость передачи данных 9600/19200 бод, -10…+50 °C, 275x195x36 мм,IP44, масса 0,75 кг | 32175.00 руб. | звоните | звоните
СКШС-02 IP20 | 007-454 | сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 8 охранных шлейфов, сопротивление проводов 600-800 Ом при выносном резисторе, минимальное сопротивление изоляции 20 кОм, интерфейс RS-485, протяженность линии связи до 1200 м, скорость обмена 9600/19200 бит/с, 10-28 В DC, ток потребления до 35 мА, -10...+50 °C, 165x110x32 мм, корпус пластик,IP20, масса 0,27 кг | 16335.00 руб. | звоните | звоните
АМК2 исп.08 | 495-058 | адресный магнито-контактный извещатель, для обнаружения открывания дверей, окон и подобных элементов, применение на промышленных и специальных объектах, IP68, питание от адресного шлейфа, ток потребления 0,2 мА, расстояние срабатывания 10 мм (дерево) и 15 мм (металл), максимально 50 мм, -40…+60 °C, 53x30x30 мм, масса 0,02 кг | 3861.00 руб. | звоните | звоните
АМК исп.08 | 495-057 | Адресный магнито-контактный извещатель, белый пластиковый корпус, двухпроводное подключение, длина кабеля 1.8 м, нормально-открытые контакты (НО), интерфейс RS-485, максимальное количество в системе 255 шт., время готовности 20 с, коэффициент безотказной работы 0.98, напряжение питания до 40 В, ток потребления 0.4 мА, потребляемая мощность 0.0096 Вт,58x11x11 мм, -40 до +55 °C, IP30, масса 0.02 кг | 1287.00 руб. | звоните | звоните
КД2 исп.08 | 495-035 | контроллер доступа, управление 2-4 точками доступа, интерфейс RS-485, поддержка считывателей Wiegand-26-58, 10-28 В постоянного тока, ток потребления до 300 мА, до 250 тыс. кодов в памяти, -10...+50 °C, IP20 165x110x32 мм | 14751.00 руб. | звоните | звоните
МКЗ исп.08 | 453-112 | модуль изоляции короткого замыкания адресный, 9-40 В, максимальный ток 150 мА, ток потребления 0,1 мА, время перехода ключа при КЗ 2±0,2 с, время восстановления 20 с,-40...+55 °С, 55x55x32 мм, масса 0,03 кг, подключение двухпроводное, интерфейс RS-485, световая индикация, материал корпуса пластик, IP30 | 1980.00 руб. | звоните | звоните
ППД-01 | 007-483 | пожарный диспетчерский пульт, максимальное количество контролируемых направлений пожаротушения 8, 10,5-28 В, ток в дежурном режиме 150 мА, в тревожном 400 мА, время готовности 3 с, 2 выхода реле типа "сухой контакт", максимально 30 В, 2 А, интерфейс RS-485, протяженность линии связи 1200 м, симметричная экранированная витая пара, скорость обмена 9600/19200 бод, 195x275x36,3 мм, масса 0,35 кг,IP40, настенный монтаж. | 33165.00 руб. | звоните | звоните
ИСМ5 исп.08 | 495-065 | Адресный исполнительный модуль двухканальный, токовые выходы с контролем цепей управления, 24 В, ток коммутируемый до 10 А, поддержка интерфейса RS-485, предназначен для системы оповещения и управления внешними исполнительными устройствами и оповещателями, 92x58x32 мм, -10 до +55 °C, масса 0.03 кг. | 5346.00 руб. | звоните | звоните
ИСМ22 исп.08 | 007-482 | Адресный исполнительный модуль, работает в двухпроводном адресном шлейфе КА2 исп.08 или БЦП исп.7, два релейных выхода с контактами на переключение, управление охранными и пожарными оповещателями, встроенный изолятор короткого замыкания, 90x56x32 мм, вес 0,05 кг, −10…+50°C, IP30, модификации с реле на 220В до 8А коммутационной мощности | 5049.00 руб. | звоните | звоните
ИР-Пуск исп.08 ДУ | 495-062 | ручной многократного действия извещатель с желтым корпусом и надписью «Пуск», формирует команду пуска пожаротушения, подключается к 2-проводному адресному шлейфу БЦП Р-08 исп.7 или КА2 исп.08, ток потребления 0,15 мА, напряжение до 40 В, корпус ABS, 100х108х27 мм, -40...+55 °C, IP41, индикация световая, подключение через клеммы, масса 0,15 кг | 4653.00 руб. | звоните | звоните
ИРС исп.08 | 495-059 | адресный извещатель для обнаружения звука разбивания стекла с двухпроводным адресным шлейфом КА2, питание от шлейфа, ток потребления до 0,05–0,15 мА, -10…+55 °C, влажность до 93%, 95х115х45 мм, масса не более 0,15 кг | 2772.00 руб. | звоните | звоните
ИСМ220.4 исп.08 | 495-066 | исполнительный модуль, 2 переключающих реле до 220В, 2А, для управления клапанами с приводами Белимо, работа в двухпроводном адресном шлейфе КА2 исп.08, контроль обрыва цепей нагрузки по включенному и выключенному состоянию, напряжение питания от адресного шлейфа до 40В, ток потребления до 1 мА, коммутируемое напряжение переменного тока 160-260В, постоянного тока 11-50В, IP20, -10...+55°C, 170х112х35 мм, масса 0,27 кг | 13662.00 руб. | звоните | звоните
ППКОП Р-020-1 | 007-484 | охранно-пожарный прибор приёмо-контрольный, 24 универсальных шлейфа сигнализации с напряжением до 26 В DC, максимальное сопротивление шлейфа 220 Ом, утечки 50 кОм, 3 релейных выхода для ПЦН (замыкающие контакты, 125 В AC/0,5 А, 60 В DC/0,1 А), 2 релейных выхода для оповещателей (переключающие контакты, 125 В AC/1 А, 30 В DC/1 А), встроенный считыватель Touch Memory, до 500 пользователей, интерфейсы RS-485 (до 1200 м) и RS-232, журнал событий на 1000 записей, 10,5–28 В DC, ток до 1 А, +5–+40 °С, корпус ABS-пластик, IP20,185x310x75 мм, масса 1 кг | 15741.00 руб. | звоните | звоните
ППКОП Р-020-2 | 007-485 | охранно-пожарный прибор приемно-контрольный, 24 универсальных шлейфа сигнализации, напряжение в шлейфах 24 В, максимальное сопротивление 220 Ом, минимальная утечка 50 кОм, 3 реле нормально разомкнутых контактов (AC 125В/0,5А, DC 60В/0,1А), 2 переключающих реле для оповещателей (AC 125В/1А, DC 30В/1А), встроенный считыватель Touch Memory на 500 кодов, интерфейсы RS-232 и RS-485, энергонезависимый журнал на 1000 записей, встроенный блок питания с резервированием АКБ 7-9 Ач,IP20, 185x310x100 мм, масса 2 кг | 19008.00 руб. | звоните | звоните
СКИУ-01 исп.П | 465-217 | Сетевой контроллер исполнительных устройств, 4 переключающих реле, коммутация постоянного тока до 125 В/2 А, переменного тока до 250 В/2 А, два ввода питания 10-28 В постоянного тока, две линии связи RS-485 с защитой от единичной неисправности, максимальное расстояние линии 1200 м, скорость передачи 9600/19200 бит/с,IP54, 232x166x55 мм,-10…+50 °С | 19800.00 руб. | звоните | звоните
СКИУ-02 исп.П | 453-860 | сетевой контроллер исполнительных устройств с 4 релейными выходами по 28В, 2А каждый, два ввода питания 10,5-28В, две линии связи RS-485 с максимальной протяженностью 1200 м, скорость передачи 9600/19200 бит/с, контроль состояния цепей, IP54, 232x166x55 мм,-40…+50°C | 20394.00 руб. | звоните | звоните
СКУП-01 IP20 | 495-040 | Сетевой контроллер управления пожаротушением, управление автоматическими установками пожаротушения через БЦП Р-08, 4 зоны пуска, 10,5-28 В, ток потребления 100 мА, максимальное напряжение выхода пуска 25 В, максимальный ток выхода пуска 4 А, скорость передачи данных 7680 и 15360 бит/с, 7 светодиодов индикации, корпус пластиковый, IP20, -10…+50 °C, 165x110x32 мм, масса 0,32 кг, интерфейс RS-485, энергонезависимая память, управление перемычками, светло-серый цвет | 18414.00 руб. | звоните | звоните
СК-01-ШМ IP65 | 495-033 | сетевой контроллер считывателей Wiegand26, 2 входа для ридеров, 2 релейных выхода (НО/НЗ), напряжение питания 10,5-28 В, макс. ток 3 А, макс. напряжение 36 В DC, интерфейсы RS-485, Dallas TM, Wiegand 26, 34, 58, память на 190/95 кодов без/с пинкодом, ток потребления до 50 мА, -30…+50°C, IP65,193x143x55 мм, масса 0,3-0,38 кг | 19800.00 руб. | звоните | звоните
СК-01-ШМ IP20 | 007-487 | Сетевой шлюз-мастер контроллер считывателей СК-01-ШМ IP20, 10-28 В, потребление до 50 мА, подключение 2 устройств считывания (Wiegand 26/34/58, Dallas TM), управление 2 исполнительными реле (36 В DC, 3 А), интерфейсы RS-485, Dallas TM, Wiegand, память 190 кодов без пинкода и 95 с пинкодом, +5…+40°C, 165x110x31 мм, вес 0.3 кг, IP20. | 18414.00 руб. | звоните | звоните
ППО-01 исп.08 | 453-117 | пульт пожарный объектовый для управления автоматическими установками пожаротушения,IP65, кнопки "Пуск" и "Отмена пуска", встроенный считыватель Touch Memory для защиты от несанкционированного переключения, возможность ручного и автоматического режимов, световая и звуковая индикация, подключение внешних звуковых и световых оповещателей, 23.9x18.5x11.5 см, вес 0.5 кг. | 49401.00 руб. | звоните | звоните
СК-01-ШВ IP20 | 007-486 | сетевой контроллер считывателей, питание 10-28 В DC, ток потребления без считывателей 50 мА, поддержка 2 считывателей с интерфейсом Wiegand26/Touch Memory, 2 исполнительных устройства с переключающими релейными контактами (3 А, 36 В DC), 2 датчика состояния двери и 2 кнопки ручного управления, протяженность линии связи RS-485 до 1200 м, скорость передачи данных 9600/19200 бит/с, 165x110x35 мм, IP20, масса 0,3 кг, +5…+40 °C, корпус пластик | 18414.00 руб. | звоните | звоните
СК-01-ШВ IP65 | 495-034 | сетевой контроллер считывания кода, исполнение шлюз-ведомый,IP65,10-28 В DC, ток потребления не более 50 мА, поддержка 2 считывателей Wiegand26, 2 исполнительных устройства с реле переключающего типа (36 В, 3 А), 2 датчика двери НЗ, 2 кнопки ручного управления НЗ, память до 190 кодов, интерфейс RS-485, скорость передачи 9600/19200 бит/с,-30...+50°C, 193x143x55 мм, масса 0,3 кг | 19800.00 руб. | звоните | звоните
БЦП Р-08 исп.3С | 479-802 | Блок центральный процессорный , встроенный сенсорный графический пульт управления, информационная емкость 1000, Ethernet, R2-232, 2xRS-485, 2xUSB, встроенный блок питания 24В, 5А, аккумуляторный отсек на 4хАКБ исп.1 (АКБ в комплект поставки не входят), место для установки 4 контроллеров ИД-ДИН, IP30 | 129690.00 руб. | звоните | звоните
ИР-П исп.08 | 443-304 | ручной адресный извещатель, светодиодный индикатор, двухпроводное подключение, потребляемый ток 0.15 мА, многократного действия, встроенный изолятор короткого замыкания ,настенный монтаж, вес 0.15 кг, IP41, 12/24 В, тип контактов НР, 100x108x27 мм, -40 до +55°С | 2970.00 руб. | звоните | звоните
ИД-БИС-К | 472-929 | блочно-модульный прибор индикации состояний и управления с 60 трёхцветными индикаторами, состоит из одного ИД-БИС-М и двух ИД-БИС-М1, питание 10-28 В, ток потребления до 200 мА, интерфейс RS-485, дальность связи до 1200 м, скорость передачи 9600 и 19200 бит/с, 295x170x26 мм, -10...+50 °C, встроенный считыватель карт Proximity HID и Em-marine | 28413.00 руб. | звоните | звоните
NM7010B | 007-479 | интерфейсный адаптер для обмена данными между блоком центрального процессорного БЦП Р-08 исполнений 2,3,5,6 и удалённым ПК через сеть Ethernet с топологией 10Base-T, 100Base-TX, стандарты IEEE 802.3/802.3u, протоколы TCP/IP, UDP, питание 3-5 В, ток 140 мА, разъем RJ-45, 52x25x20 мм, вес 0,1 кг, +5…+50 °C, IP30. | 8415.00 руб. | звоните | звоните
База для А2ДПИ исп.08 | 453-140 | База для А2ДПИ исп.08 для монтажа дымового адресно-аналогового извещателя в подвесной потолок, цвет белый, материал ABS-пластик, 103х103х47 мм, масса 0,15 кг,IP41, совместима с двухпроводным адресным шлейфом | 366.30 руб. | звоните | звоните
АРмини исп.08 | 007-477 | адресный расширитель для промышленных и специальных объектов, подключение 1-2 двухпроводных адресных шлейфов БЦП исп.7 или КА2 исп.08, контроль обрыва и короткого замыкания, работа с нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми извещателями, дистанционная настройка времени интеграции и параметров резисторов, питание от шлейфа, ток потребления до 0,2 мА, интерфейс RS-485,IP30, 98x58x32 мм, вес до 10 г. | 1485.00 руб. | звоните | звоните
АР1 исп.08 | 495-063 | адресный расширитель на один активный шлейф,9-28 В, ток потребления до 3 мА, напряжение питания извещателей 15 В, ток питания до 2,8 мА, контроль обрыва и короткого замыкания шлейфа, работа с извещателями типа нормально-разомкнутый контакт, время выхода на рабочий режим до 10 с, -40…+60°C, IP30, 22x12x5 мм | 1881.00 руб. | звоните | звоните
АОПИ исп.08 | 495-055 | адресный извещатель оптико-электронный, инфракрасный пассивный, зона обнаружения вертикальный барьер «штора», дальность 20 м, угол зоны 10°, ток потребления 0,6 мА, питание от адресного шлейфа, работа в двухпроводном адресном шлейфе КА2 исп.08, подключение двух неадресных шлейфов, настройка чувствительности и времени интеграции инфракрасного канала,90x68x47 мм, масса 0,05 кг, -40...+60 °С. | 3663.00 руб. | звоните | звоните
АОПИ-Штора исп.08 | 495-056 | адресный оптико-электронный извещатель пассивный инфракрасный с вертикальной зоной обнаружения 10°, дальность 20 м, 12/24 В, ток 0.25 мА,90x68x47 мм, масса 0.05 кг, IP30, -40...+55 °C, настенный монтаж, подключение четырехпроводное, поддержка двух неадресных шлейфов, дистанционная настройка чувствительности, времени интеграции и контроля шлейфов, двусторонний обмен данными с контроллером. | 4554.00 руб. | звоните | звоните
СКУП-01 IP54 | 495-041 | сетевой контроллер управления пожаротушением, 4 выхода пуска, 2 входа нормально-замкнутых контактов, питание 10,5-28 В, ток потребления 0,1 А (дежурный) / 4 А (тревога), напряжение технологического шлейфа 27 В, ток шлейфа 5 мА, сопротивление шлейфа 650-800 Ом, RS-485 интерфейс, скорость передачи 9600/19200 бит/с, время готовности 3 сек, IP54, 171x145x55 мм, масса 0,4 кг, -30…+50°С | 23364.00 руб. | звоните | звоните
База для А2ДПИ исп.08 (монтаж в подвесной потолок) | 443-302 | База для А2ДПИ исп.08 (монтаж в подвесной потолок), цвет белый, 157x82 мм, масса 0,08 кг, | 514.80 руб. | звоните | звоните
ИД-БИС-М | 495-025 | блок индикации состояний и управления, 20 трехцветных индикаторов, 20 кнопок управления, звуковой сигнализатор с режимами "Пожар" и "Тревога", встроенный считыватель Proximity-карт HID и Em-marine, интерфейс RS-485,10-28 В, ток до 70 мА при 24 В, 128x170x26 мм,-10…+50 °C, дальность линии связи до 1200 м, скорость передачи данных 9600 и 19200 бит/сек | 10395.00 руб. | звоните | звоните
ИД-БИС-М1 | 495-026 | блок индикации состояний и управления, 20 трехцветных индикаторов, дополнительный модуль, 10-28 В постоянного тока, ток потребления до 70 мА при 24 В, управление до 20 объектов, связь по RS-485 через основной модуль,128x170x26 мм, -10…+50°С | 9009.00 руб. | звоните | звоните
ИР-Охрана исп.08 | 495-061 | ручной адресный извещатель для промышленных объектов, многократного действия, активный, питается от двухпроводного адресного шлейфа, ток потребления 0,15 мА,-10...+55 °С, влажность до 93%, 95х115х45 мм, масса до 0,15 кг | 4356.00 руб. | звоните | звоните
БРЛ-03К | 007-480 | блок ретранслятора линейный с усилителем интерфейса RS-485, гальваническая изоляция, IP65, 10-28 В DC, ток потребления до 100 мА, максимальная длина линии связи 1200 м, скорость передачи данных 250 кб/с, количество подключаемых устройств до 128, -50 до +50 °С, 127x82x22 мм, масса 0,4 кг, пластик корпус | 18315.00 руб. | звоните | звоните
БИ-07 | 495-039 | блок интерфейсный в форме сетевого адаптера с портом 10/100Base-TX для USB 2.0, обеспечивает обмен между БЦП Р-08, ИД-КПУ-02Д и удалёнными устройствами по Ethernet, поддержка стандартов USB 1.0/1.1/2.0 и IEEE 802.3, питание от USB, 0...+40°C, влажность 5–90%, масса 0.03 кг | 3861.00 руб. | звоните | звоните
БИ-05 | 495-037 | Блок интерфейсный: сетевой адаптер WiFi 2.4ГГц, 150 Мбит/с, USB 2.0. Для работы с БЦП Р-08 исп.3С, исп.5С, ИД-КПУ-02Д | 2079.00 руб. | звоните | звоните
БИ-06 | 495-038 | интерфейсный модуль GSM 3G/4G для БЦП Р-08 исп.3С/5С, подключается к плате БЦП через специальный порт, совместимость с исп.3С, 5С, обеспечивает связь внешних устройств и пультов диспетчера, поддержка мобильного интернета 3G/4G, USB 2.0, предназначен для устойчивого канала связи с помощью GSM-модема сетей 3G/4G | 11484.00 руб. | звоните | звоните
Аккумуляторы 12 Вольт производства Сигма-ИС
АКБ исп.2 | 495-139 | Батарея аккумуляторная герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная, 12В, 7Ач-9Ач | 4752.00 руб. | звоните | звоните
АКБ исп.1 | 477-817 | Батарея аккумуляторная герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная, 12В, 17Ач-18Ач | 6633.00 руб. | звоните | звоните
(c) 06.09.2025 ООО Деан СБ ОП Актив