# СЧИТЫВАТЕЛИ-2

# АЦДР.685151.001, АЦДР.685151.001-01, АЦДР.685151.001-02,  АЦДР.685151.001-03

###### Э Т И К Е Т К А

# АЦДР.685151.001 ЭТ

1. Общие сведения.

Считыватель предназначен для использования в системах контроля доступа охранной сигнализации с целью обеспечения контакта электронных ключей-идентификаторов типа Dallas DS1990A.Считыватели различны по декоративной отделке лицевой панели и комплектам поставки:

- АЦДР.685151.001 (-03)-полирование;  АЦДР.685151.001-01(-04) краска черная;

- АЦДР.685151.001-02(-05) точечная чеканка. АЦДР.685151.001-06-краска белая

2. Технические данные.

## Максимальное контактное сопротивление – 1 Ом. Рабочее напряжение 5В. 
Рабочая температура от минус 30 до плюс 50С.

3.

| Комплект поставки | АЦДР.685151.001 АЦДР.685151.001-01 АЦДР.685151.001-02 | АЦДР.685151.001-03 АЦДР.685151.001-04 АЦДР.685151.001-05 | АЦДР.685151.001-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Этикетка | -1шт. | -1шт. | -1шт. |
| Считыватель-2 | -1шт. | -1шт. | -1шт. |
| Основание ШЛИГ.741261.002 | -1шт. | -1шт. |  |
| Основание ШЛИГ.741261.002-02 |  |  | -1шт. |
| Соединитель ECT UY | -3шт. | -3шт. | -3шт. |
| Шуруп 1-2,5х22 ГОСТ1145 | -2шт. | -2шт. | -2шт. |
| Винт 3х10.01.016 ГОСТ10619-80 | -2шт. | -2шт. | -2шт. |
| Винт 3х10.01.016 ГОСТ10621-80 | -2шт. | -2шт. | -2шт. |
| Идентификатор TOUCH MEMORY | - | - | - |

4.Свидетельство о приемке.

Изделие изготовлено в соответствии с технической документацией, признано годным для эксплуатации.  Адрес предприятия-изготовителя: 456830, Челябинская область, г. Касли,

ул. Советская, 28, ОАО "Радий". info@radiy.ru, www.radiy.ru

| Обозначение | Упаковщик | Месяц, год |
| --- | --- | --- |
| АЦДР.685151.001 |  |  |
| АЦДР.685151.001-01 |  |  |
| АЦДР.685151.001-02 |  |  |
| АЦДР.685151.001-03 |  |  |
| АЦДР.685151.001-04 |  |  |
| АЦДР.685151.001-05 |  |  |
| АЦДР.685151.001-06 |  |  |

5. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

### 6. Указания по эксплуатации.

### Схема подключения