| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-812 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Модуль коммуникации | Астра-GSM (ПАК Астра) |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  | При необходимости |
| 3 | Блок индикации | Астра-863 испБ |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Радиорасширитель | Астра-Z РР |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Расширитель проводной адресный | Астра-А РПА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Блок реле | Астра-823 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Блок бесперебойного питания 12В | СКАТ-1200 И7 исп.5000 |  | Бастион | шт | 1 |  | Или аналогичный |
| 8 | Аккумулятор 40Ач, 12В |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 9 | Маршрутизатор-ретранслятор | Астра-Z-8845 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 5 |  |  |
|  | Извещатели пожарные радиоканальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой радиоканальный | Астра-Z-4245 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 52 |  | в т.ч. 4 резерв |
| 11 | Извещатель пожарный ручной радиоканальный | Астра-Z-4545 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 9 |  | в т.ч. 1 резерв |
|  | Оповещатели радиоканальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Оповещатель пожарный свето-звуковой радиоканальный | Астра-Z-2345 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 10 |  |  |
| 13 | Указатель пожарный световой "Выход" радиоканальный | Астра-Z-2745 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 10 |  |  |
|  | Извещатели пожарные проводные |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Извещатель пожарный дымовой | Астра-42А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 34 |  | в т.ч. 3 резерв |
| 15 | Извещатель пожарный ручной | Астра-45А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 6 |  | в т.ч. 1 резерв |
|  | Оповещатель проводные |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Светозвуковой оповещатель 12В | МАЯК-12КП |  |  | шт. | 8 |  | Или аналогичный |
| 17 | Световое табло «Выход» 12В | Молния-12 |  |  | шт. | 6 |  | Или аналогичный |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кабель 1х2х0,5 | КПСЭнгFRLS |  |  | м | 100 |  |  |
| 19 | Кабель 2х2х0,5 | КПСЭнгFRLS |  |  | м | 360 |  |  |
| 20 | Крепеж, расходные материалы |  |  |  | компл | 1 |  |  |