| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-8945 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Пульт контроля и управления | Астра-814 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Модуль сопряжения | Астра-984 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Модуль коммуникации | Астра-GSM (ПАК Астра) |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Модуль коммуникации | Астра-LAN (ПАК Астра) |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Адресный расширитель | Астра-А РПА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 7 |  |  |
| 7 | Шлейфовый расширитель | Астра-713 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 3 |  |  |
| 8 | Блок реле | Астра-823 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 2 |  |  |
| 9 | Блок бесперебойного питания 12В | СКАТ-1200 И7 исп.5000 |  | ЗАО «Бастион» | шт | 1 |  | Возможна замена на аналог |
| 10 | Блок бесперебойного питания | ББП-30 исп2 |  | Элис | шт | 5 |  | Возможна замена на аналог |
| 11 | Аккумулятор 40Ач, 12В |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 12 | Аккумулятор 17Ач, 12В |  |  |  | шт | 5 |  |  |
|  | Программный комплекс мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Программное обеспечение | ПКМ «Астра Pro» вер.4.0 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Монитор 21.5” |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 15 | ПК (системный блок, клавиатура, оптическая мышь, ОC Windows 10) |  |  |  | компл | 1 |  |  |
|  | Извещатели пожарные |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Извещатель пожарный дымовой | Астра-42А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1012 |  | в т.ч. 20 резерв |
| 17 | Извещатель пожарный ручной | Астра-45А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 38 |  | в т.ч. 2 резерв |
| 18 | Извещатель пожарный тепловой | Астра-43А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 2 |  |  |
| 19 | Изолятор адресной линии связи | Астра-А ИЛС |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 32 |  | в т.ч. 2 резерв |
| 20 | Извещатель пожарный двухточечный | ИП 2.4 |  | Артон | шт | 18 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Кабель 2х2х0,5 | КПСнгFRLS |  |  | м | 5400 |  |  |
| 22 | Кабель 2х2х0,75 | КПСнгFRLS |  |  | м | 400 |  |  |
| 23 | Кабель 3х1,5 | ВВГнгFRLS |  |  | м | 60 |  |  |
| 24 | Труба гофрированная д.20мм |  |  |  | м | 5000 |  |  |
| 25 | Короб 20х10 |  |  |  | м | 600 |  |  |
| 26 | Крепеж-клипса д.20мм |  |  |  | шт | 10000 |  |  |
| 27 | Расходные материалы |  |  |  | компл | 1 |  |  |