| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование ПС, СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-812 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Блок индикации | Астра-863 испБ |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Модуль коммуникации | Астра-GSN (ПАК Астра) |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Адресный расширитель | Астра-А РПА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Блок бесперебойного питания 12В | СКАТ-1200 И7 исп.5000 |  | ЗАО «Бастион» | шт | 1 |  | Возможна замена на аналог |
| 6 | Аккумулятор 40Ач, 12В |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 7 | Блок реле | Астра-823 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
|  | Оборудование ОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-713 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 4 |  |  |
| 9 | Считыватель | DS-R01E gray |  | CMD | шт | 1 |  |  |
| 10 | Карта доступа E-Marine |  |  |  | шт | 5 |  |  |
| 11 | Световой оповещатель | Астра-10 исп1 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт | 1 |  |  |
| 12 | Блок бесперебойного питания 12В | ББП-30 |  | AccordTec | шт | 1 |  | Возможна замена на аналог |
| 13 | Аккумулятор 7Ач, 12В |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Извещатели пожарные |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Извещатель пожарный дымовой | Астра-42А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 59 |  | в т.ч. 5 резерв |
| 15 | Извещатель пожарный ручной | Астра-45А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 4 |  | в т.ч. 1 резерв |
| 16 | Изолятор адресной линии связи | Астра-А ИЛС |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 3 |  |  |
|  | Извещатели охранные |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Извещатель охранный ИК | Астра-5 испА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 16 |  |  |
| 18 | Извещатель акустический | Астра-С |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 15 |  |  |
| 19 | Извещатель магнитоконтактный | ИО 102-20 |  |  | шт | 20 |  | Возможна замена на аналог |
|  | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Свето-звуковой оповещатель | Астра-10 исп3 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 5 |  |  |
| 21 | Световое табло «Выход» 12В |  |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Кабель 2х2х0,5 | КПСнг(А)FRLS |  |  | м | 260 |  |  |
| 23 | Кабель 1х2х0,5 | КПСнг(А)FRLS |  |  | м | 20 |  |  |
| 24 | Кабель 3х1,5 | ВВГнг(А)FRLS |  |  | м | 10 |  |  |
| 25 | Кабель 6х0,5 | КСВВнг(А)-LS |  |  | м | 340 |  |  |
| 26 | Труба гофрированная д.20мм |  |  |  | м | 600 |  | ОКЛ |
| 27 | Коробка коммутационная |  |  |  | шт | 5 |  | ОКЛ |
| 28 | Крепеж трубы гофрирванной |  |  |  | шт | 1200 |  | ОКЛ |